Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 4

Predmet zákazky: Materiál na zastavenie krvácania

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 4: Práškové polysacharidové hemostatikum s aplikátorom

| Položka A. Práškové polysacharidové hemostatikum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – obchodný názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Určený pre použitie pri všetkých zákrokoch v miniinvazívnej chirurgií pri difúznom aj lokálnom krvácaní, kde je nutná presná aplikácia práškového hemostatika |  | áno |  |
| 2 | Polysacharidové hemostatikum na báze čisteného rastlinného škrobu bez ľudských alebo zvieracích zložiek |  | áno |  |
| 3 | Biologicky kompatibilný sterilný biely prášok |  | áno |  |
| 4 | Plne vstrebateľný v čase |  | do 48 hodín |  |
| 5 | Sterilné balenie |  | áno |  |
| 6 | Určené na jednorazové použitie |  | áno |  |
| 7 | Zvýšená absorbčná schopnosť |  | áno |  |
| 8 | Obsah balenia |  | 2 g |  |
| 9 | Merná jednotka |  | bal |  |

*ZP – zdravotnícka pomôcka

| Položka B. Laparoskopický aplikátor k práškovému polysacharidovému hemostatiku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – obchodný názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Určený pre použitie pri všetkých zákrokoch v miniinvazívnej chirurgií pri difúznom aj lokálnom krvácaní, kde je nutná presná aplikácia práškového hemostatika |  | áno |  |
| 2 | Určený na rozšírenie štandardného aplikátora |  | áno |  |
| 3 | Plne kompatibilný s položkou A Práškovým polysacharidovým hemostatikom z časti č. 4 |  | áno |  |
| 4 | Uzamykateľná svorka na zabránenie úniku prášku resp. ekvivalentné riešenie, ktorým sa dosiahne rovnaký účel použitia, pričom bezpečnosť pacienta a komfort operatéra zostanú zachované |  | áno |  |
| 5 | Dĺžka aplikátora v rozsahu |  | min 430 mm max. 480 mm. presný rozmer uvedie uchádzač |  |
| 6 | Merná jednotka |  | kus |  |

*ZP – zdravotnícka pomôcka

Vyhotovil:

Obchodné meno uchádzača: .......................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača