## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {a4f10c9d-e984-4dc8-9e93-686d6339b3d2}
[19 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,01 | 20
[32 empty] | 0,01 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [17 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [29 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | "Plynová kotolňa Staré Grunty 55, Bratislava" - modernizácia | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [12 empty] | KS: | [16 empty] | 0,01
|  | Miesto: | [12 empty] | Dátum: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | False
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | #REF!
[7 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH | základná |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [10 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [10 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [5 empty] | 0
| Stavba: | [5 empty] | "Plynová kotolňa Staré Grunty 55, Bratislava" - modernizácia
| Miesto: | [12 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [12 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [10 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a4f10c9d-e984-4dc8-9e93-686d6339b3d2} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  | Ústredné vykurovanie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 869.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {ae3ee935-4062-410f-8963-66e4039a2bbd} | {a4f10c9d-e984-4dc8-9e93-686d6339b3d2} | 0
/ |  | 2 |  |  | Spevnené plochy, základy, oplotenie | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {504a9be6-ec6b-4a21-8534-e0c318751e73} | {a4f10c9d-e984-4dc8-9e93-686d6339b3d2} | 0
/ |  | 3 |  |  | Odberné plynové zariadenie | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {504a9be6-ec6b-4a21-8534-e0c318751e73} | {a4f10c9d-e984-4dc8-9e93-686d6339b3d2} | 0
/ |  | 4 |  |  | Súhrná časť | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {504a9be6-ec6b-4a21-8534-e0c318751e73} | {a4f10c9d-e984-4dc8-9e93-686d6339b3d2} | 0

## 01 - Ústredné vykurovanie
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {ae3ee935-4062-410f-8963-66e4039a2bbd}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
"Plynová kotolňa Staré Grunty 55, Bratislava" - modernizácia
Objekt:
01 - Ústredné vykurovanie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
"Plynová kotolňa Staré Grunty 55, Bratislava" - modernizácia
Objekt:
01 - Ústredné vykurovanie
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne | [5 empty] | 0
| 732 - Ústredné kúrenie - strojovne | [5 empty] | 0
| 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | [5 empty] | 0
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry | [5 empty] | 0
| 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 783 - Nátery | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
"Plynová kotolňa Staré Grunty 55, Bratislava" - modernizácia
Objekt:
01 - Ústredné vykurovanie
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [12 empty] | 869.745 |  | 12.2503 |  | 13.4611 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | [9 empty] | 816.499 |  | 12.2503 |  | 13.4611 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolácie tepelné | [9 empty] | 80.7698 |  | 0.4513 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713412111.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 15 | m | 15 | [5 empty] | znížená | 0.15002 | 2.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 303647071
2 | M | 283310030000.S | Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 21 mm, hr. 20 mm | m | 15.75 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00019 | 0.0029925 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1882324296
3 | K | 713412112.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 20 | m | 5 | [5 empty] | znížená | 0.15602 | 0.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 224107265
4 | M | 283310030800.S | Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 28 mm, hr. 20 mm | m | 5.25 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1686657635
5 | K | 713412113.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 25 | m | 10 | [5 empty] | znížená | 0.15703 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1278867127
6 | M | 283310031600.S | Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 34 mm, hr. 20 mm | m | 10.5 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1038963159
7 | K | 713412115.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 40 | m | 8 | [5 empty] | znížená | 0.17404 | 1.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1225463008
8 | M | 283310033600.S | Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 49 mm, hr. 50 mm | m | 8.4 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00115 | 0.00966 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 713768634
9 | K | 713412116.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 50 | m | 2 | [5 empty] | znížená | 0.19605 | 0.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1024922488
10 | M | 283310034400.S | Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 54 mm, hr. 50 mm | m | 2.1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00122 | 0.002562 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 319148061
11 | K | 713412117.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 65 | m | 3 | [5 empty] | znížená | 0.20306 | 0.60918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -676795128
12 | M | 283310036900.S | Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 70 mm, hr. 60 mm | m | 3.15 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00186 | 0.005859 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -121568166
13 | K | 713412118.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 80 | m | 17 | [5 empty] | znížená | 0.23509 | 3.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1099734220
14 | M | 283310038600.S | Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 89 mm, hr. 80 mm | m | 17.85 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00319 | 0.056942 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 193626697
15 | K | 713412119.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 100 | m | 10 | [5 empty] | znížená | 0.29413 | 2.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1471425496
16 | M | 283310040200.S | Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 108 mm, hr. 100 mm | m | 10.5 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00488 | 0.05124 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 237640797
17 | K | 713412120.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 125 | m | 51 | [5 empty] | znížená | 0.30617 | 15.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 779849023
18 | M | 283310041600.S | Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 133 mm, hr. 100 mm | m | 53.55 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00569 | 0.3047 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1473525346
19 | K | 713482121.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 28 | [5 empty] | znížená | 0.13402 | 3.7526 | 2e-05 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1835656013
20 | M | 283310004700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 12.24 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0001224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -886101270
21 | M | 283310004800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 16 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1188537998
22 | K | 713482122.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 41 | [5 empty] | znížená | 0.15102 | 6.1918 | 2e-05 | 0.00082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -392445493
23 | M | 283310005000.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 24 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1855616272
24 | M | 283310006800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 60x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1445343072
25 | M | 283310006900.S | Izolačná PE trubica dxhr. 76x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 7 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00071 | 0.00497 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1299975376
26 | K | 713491111.S | Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia, ohybov vrátane Al plechu s hrúbkou 0,55mm | m2 | 55 | [5 empty] | znížená | 0.75052 | 41.2786 | 7.382e-05 | 0.0040601 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 569970318
27 | K | 998713201.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 58.756 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 702463799
| D | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne | [9 empty] | 213.9393 |  | 4.9811 |  | 6.9 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 731100841.S | Demontáž kotla | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 18.4723 | 55.4168 | 0.00062812 | 0.0018844 | 2.3 | 6.9 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2103152365
28a | M | 484120000500.S | JESTVUJÚCI PLYNOVÝ KOTOL RAPIDO GA 220/136 (RAPIDO), VÝKON 136,0 kW (75/60°C) KOTOL V PREVÁDZKE IBA DO ČASU VYBUDOVANIA PLNOHODNOTNEJ EL. PRÍPOJKY. PO VYBUDOVANÍ ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY KOTOL DEMONTOVAŤ | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2109224906
29 | K | 731161010.S | Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 41-120 kW | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 8.2256 | 16.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1362056895
30 | M | 484120000500.S | Logamax plus GB272-100 alebo ekvivalentný | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.205 | 0.41 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2109224906
Logamax plus GB272-100 alebo ekvivalentný Nástenný kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB272-100, určený na prevádzku so zemným plynom (G20), LL alebo propánom, ako vykurovacie zariadenie na vykurovanie budov a prípravu TÚV samostatným zásobníkom. Kompaktný vysokoúčinný výmenník tepla je vyrobený revolučnou technológiou ALUplus, materiál zliatina hliníka a kremíka, s plazmovou polymerizáciou. Dlhšia životnosť a znížené intervaly údržby vďaka polymerovej vrstve na hornej, tepelne namáhanej trubkovnici. Zlepšený prenos tepla vďaka špeciálnemu tvaru vnútra trubkovnice. Extrémne nízke emisie znečisťujúcich látok CO- a NOx vďaka plošnému keramickému plne predzmiešavaciemu horáku s veľkým modulačným rozsahom 17-100%. Bezpečné a tiché zapaľovanie žhaviacou elektródou. Nízky elektrický príkon vďaka vysokoúčinným čerpadlám. Znížené nároky na montáž a servisné práce. Základné vybavenie kotla: Systém FDS (Flow Detection System), snímač tlaku, digitálny manometer, automatický odvzdušňovač. Kotol je dodávaný bez kotlového čerpadla i expanznej nádoby. Čerpadlová skupina je príslušenstvo kotla ako samostatná položka.
31 | K | 731161010.S1 | Montáž kotlového príslušenstva | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 8.2256 | 8.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1852057707
32 | M | 484120000500.S1 | 7-736-701-865 Prip. skup. čerpadla GB272-85/100, 3bar alebo ekvivalentný | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.205 | 0.41 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 384804476
33 | M | 484120000500.S2 | 7-736-701-883 TL2 - kaskádová sada pre 2 kotle GB272 alebo ekvivalentý | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 985845886
34 | M | 484120000500.S3 | 7-738-113-661 Základná spal. kaskádová sada DN200+CO alebo ekvivalentý | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1374225020
35 | M | 484120000500.S4 | 7-738-113-207 Pripojovacia sada DN 110 alebo ekvivalentý | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.205 | 0.41 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2020758690
36 | M | 484120000500.S14 | 8-718-576-749 NE 0.1 alebo ekvivalentný Neutralizačné zariadenie sa zkladá z plastovej nádoby s neutralizačným oddielom, vrátane granulátu, do cca 800 kW | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1822828937
37 | M | 484120000500.S5 | 7-738-110-145 Modul MU100 alebo ekvivalentný | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.205 | 0.41 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1581871337
38 | K | 731361141.S | Nerezový komín dvojplášťový DN 200 mm, | súb. | 1 | [5 empty] | znížená | 5.0508 | 5.0508 | 0.08733 | 0.08733 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1016727429
39 | M | 484120000500.S6 | Vynášací diel ICS25/200 +Sp | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 749270654
Koleno 85° ICS25/200 +Sp
Konzola T 475
Diel s KO pret. ICS25/200 +Sp
Kr. hlava ICS25/200 +Sp
Protidažď manžeta PPL 250 H-50
Lôžko pre predĺženie D=250
Predĺženie pre lôžko W2 A=176
Prechod PPL/ICS25 200
Rovný diel 955 ICS25/200 +Sp
Tesnenie dvoj.silik.200-230
Koleno 90° PPL/200
Rovný diel 200mm PPL 200
Spona PPL/200
40 | K | 731361141.S1 | Odvod kondenzátu od kondenzačných kotlov, spalinovej kaskády, úpravne vody, zaústenie do kanalizácie cez protizápachový uzáver | m | 20 | [5 empty] | znížená | 5.0508 | 101.0154 | 0.08733 | 1.7466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1374921885
41 | K | 731361141.S20 | vypustenie systému vykurovania | m3 | 3.5 | [5 empty] | znížená | 5.0508 | 17.6777 | 0.08733 | 0.30566 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1181372072
42 | K | 731361141.S9 | Demontáž spalinovodu D250 8m | súb. | 1 | [5 empty] | znížená | 5.0508 | 5.0508 | 0.08733 | 0.08733 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -770292599
43 | K | 731361141.S91 | Zaslepenie pôvodného komína PRIMA PLUS DN250 s tesnením 0,15 m | súb. | 1 | [5 empty] | znížená | 5.051 | 5.051 | 0.08733 | 0.08733 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 937720447
|  |  | 106605 ZD Záslepka PPL 250 | [7 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -929569744
|  |  | 106310 ZD Diel s odvodnením PPL/250 | [7 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1031853176
|  |  | 101820 ZD Tesnenie dvoj.silik.250 | [7 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -236233945
|  |  | 105954 Z1 Spona PPL/250 | [7 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1134892956
48 | K | 998731201.S | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | % | 255.179 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -960103732
| D | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne | [9 empty] | 284.4256 |  | 4.3626 |  | 5.9002 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 732212824.S1 | Demontáž anuloida | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 5.273 | 5.273 | 0 | 0 | 2.8541 | 2.8541 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 751697074
50 | K | 732320813.S | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 1.097 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -165157323
51 | K | 732324813.S | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0.378 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 342964222
52 | K | 732212824.S | Demontáž ohrievača zásobníkového stojatého | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 5.273 | 5.273 | 0 | 0 | 2.8541 | 2.8541 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -920438552
53 | K | 732420814.S | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) | ks | 8 | [5 empty] | znížená | 0.51115 | 4.0892 | 7.4e-05 | 0.000592 | 0.024 | 0.192 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -20064233
54 | K | 732222095.S | Montáž doskového výmenníka 350kW | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 1.8842 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -430895389
55 | M | 484320005320.S | Výmenník tepla: č.š. 2557774 GCP-016-M-5-PI-80 (HEXTECH) alebo ekvivalentný vrátane izolácie a protiprírub | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0209 | 0.0209 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -512202753
56 | M | 484320005320.S1 | izolácia na výmenník tepla GCP016 (HEXTECH) alebo ekvivalentný | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0209 | 0.0209 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2065003094
57 | K | 732230012.S | Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 6.9908 | 6.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1597864561
58 | M | 484420001000.S | Akumulačný zásobník HF 1000/R2_C vrátane tepelnej izolácie alebo ekvivalentný | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -868133139
59 | K | 732331012.S | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0.54254 | 0.54254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1286297358
60 | M | 484630005510 | Nádoba expanzná s membránou typ N 35 l, D 376 mm, v 466 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX alebo ekvivalent | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1441817495
61 | K | 732331024.S | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 1.4114 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1621594984
62 | M | 484630006810 | Nádoba expanzná s membránou typ N 140 l, D 512 mm, v 890 mm, pripojenie, R 1", 6 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX alebo ekvivalent | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1973235304
63 | K | 732331910.S | Reflex zariadenie Fillset, s kont. Vodomerom elebo ekvivalentný, Armatúra k dopĺňaniu z vodovodných sietí pitnej vody | súb. | 1 | [5 empty] | znížená | 0.35248 | 0.35248 | 0.0042665 | 0.0042665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1251573656
64 | K | 732331920.S | Reflex Variomat riadiaca jednotka VS 1 alebo ekvivalentnýpre tlak udržiavať, odplyňovať a dopĺňať, 6 bar | súb. | 1 | [5 empty] | znížená | 0.32132 | 0.32132 | 0.002268 | 0.002268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1396042040
65 | K | 732331929.S | Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným srvisom | súb. | 1 | [5 empty] | znížená | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1446455905
66 | K | 732331931.S | Reflex Variomat základná nádoba VG 300 alebo ekvivalentný pre Variomat stanice na udržanie tlaku, sivá, 6 bar | súb. | 1 | [5 empty] | znížená | 0.83263 | 0.83263 | 0.03033 | 0.03033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 859657155
67 | K | 732331931.S1 | Reflex zariadenie Fillset, s kont. Vodomerom elebo ekvivalentný, Armatúra k dopĺňaniu z vodovodných sietí pitnej vody | súb. | 1 | [5 empty] | znížená | 0.83263 | 0.83263 | 0.03033 | 0.03033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1979739846
68 | K | 732331940.S | Reflex 'Servitec S' samooptimalizované vákuové odplyňovanie rozprašovacieho potrubia s dopĺňaním alebo ekvivalentný | súb. | 1 | [5 empty] | znížená | 0.77845 | 0.77845 | 0.04033 | 0.04033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -398015492
69 | K | 732331940.S1 | Uvedenie do prevádzky Servitec alebo ekvivalent | súb. | 1 | [5 empty] | znížená | 0.77845 | 0.77845 | 0.04033 | 0.04033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1619482023
70 | K | 732331942.S | CHUV WK Standard 5600, kap. 80 alebo ekvivalentný | súb. | 1 | [5 empty] | znížená | 1.0194 | 1.0194 | 0.04033 | 0.04033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 928568965
71 | M | 484630006500.S | CHUV príslušenstvo Filter mech. FF06-1AA alebo ekvivalentný | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00205 | 0.00205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -783323757
72 | M | 484630006500.S1 | CHUV príslušenstvo Montážny blok 1" alebo ekvivalentný | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00205 | 0.00205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1082352789
73 | M | 484630006500.S2 | CHUV príslušenstvo Hadica nerez. 600 mm, 1" alebo ekvivalentný | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00205 | 0.00205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 682638986
74 | M | 484630006500.S3 | CHUV príslušenstvo Soľ tabletová alebo ekvivalentný | kg | 50 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00205 | 0.1025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -20670180
75 | M | 484630006500.S4 | CHUV príslušenstvo DČ Jesco LD 3/4" dávkovacie čerpadlo alebo ekvivalentný | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00205 | 0.00205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 714550866
76 | M | 484630006500.S5 | CHUV príslušenstvo - inhibitor korózie pre DČ alebo ekvivalentný | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00205 | 0.00205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2083049948
77 | K | 732331940.S1a | Uvedenie do prevádzky CHUV I alebo ekvivalent | súb. | 1 | [5 empty] | znížená | 0.77845 | 0.77845 | 0.04033 | 0.04033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1342852959
78 | K | 732429111.S | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25 | súb. | 5 | [5 empty] | znížená | 0.26601 | 1.3301 | 1.839e-05 | 9.195e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1787515212
79 | M | 426110007000 | OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 15-60 130, 50Hz, 230 V / 34 W, 1,0 m3/h, 3,0 m | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.01757 | 0.01757 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 407195862
80 | M | 4261100070001 | OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-60 130, 50Hz, 230 V / 34 W, 2,0 m3/h, 3,1 m | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.01757 | 0.01757 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1026717497
81 | M | 4261100070002 | OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-60 130, 50Hz, 230 V / 34 W, 2,0 m3/h, 3,1 m | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.01757 | 0.01757 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1919050438
82 | M | 4261100070003 | OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 25-100, 50Hz, 230 V / 153 W, 6,0 m3/h, 5,6 m | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.01757 | 0.01757 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1964843447
83 | M | 4261100070004 | OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 25-100, 50Hz, 230 V / 153 W, 6,0 m3/h, 5,6 m | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.01757 | 0.01757 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 360533004
83a | M | 4261100070004 | JESTVUJÚCE OBEHOVÉ ČERPADLO WILLO TOP-S40/7, 50Hz, 230 V / 350 W, 8,1 m3/h, 5,9 m | ks | 0
84 | K | 732429112.S | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40 | súb. | 3 | [5 empty] | znížená | 0.50136 | 1.5041 | 0.00062034 | 0.001861 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -955653526
85 | K | 732429114.S | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 65 | súb. | 3 | [5 empty] | znížená | 0.56036 | 1.6811 | 0.00062034 | 0.001861 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -107060319
86 | K | 732429115.S | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 80 | súb. | 3 | [5 empty] | znížená | 0.60077 | 1.8023 | 0.0013199 | 0.0039596 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -782866434
87 | M | 426110008400 | Čerpadlo obehové MAGNA3 50-180 F 280, PN 6/10, GRUNDFOS | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.02123 | 0.06369 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 606410795
88 | M | 426110052310 | Čerpadlo obehové MAGNA1 65-120F, 50Hz, 230V / 774 W, 17,5m3/h, 9,0m | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0055 | 0.0055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2097108632
89 | M | 426110009600 | Čerpadlo obehové MAGNA3 65-150 F 340, PN 6/10, GRUNDFOS | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.02684 | 0.02684 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 477463258
90 | M | 426110009700 | OBEHOVÉ ČERPADLO SÚČASŤOU Prip. skup. čerpadla GB272-85/100 (Wilo-Stratos Para 25/1-8) | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.02777 | 0.05554 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1044932209
91 | K | 732462030.S | Montáž tepelného čerpadla monoblok (vzduch/voda) pre vykurovanie a chladenie do 100kW | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 54 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1662614489
92 | M | 484730002706.S | Logatherm WLW276 59 alebo ekvivalentý | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.175 | 0.525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 610642792
Logatherm WLW276 59 alebo ekvivalentný Reverzibilné monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda určené na vykurovanie a chladienie, možnosť prevádzky: monoenergetická, bivalentná alebo bivalent-regeneratívna s možnosťou prevádzky podľa rôznej tarify za elektrickú energiu. Riadenie troch vykurovacích okruhov, cudzieho zdroja tepla a ohrev TUV. Vonkajšia inštalácia, jednotka s dvomi kompresormi. Regulátor HMI je súčasťou dodávky, montáž na stenu v interiéri. Hlukovo optimalizované zariadenie. Vysoké výkonové čísla COP vďaka výkonným kompresorom a optimálnym otáčkam ventilátora. Zabezpečená prevádzková bezpečnosť vďaka senzorickému sledovaniu okruhu chladiva. Rozmrazovanie teda prebieha podľa požiadavky snímačov reverzným chodom okruhu chladiva v najkratšom možnom časovom intervale s možnosťou sledovania množstva tepla. Snímače výstup/spiatočka/vonk. teplota súčasťou dodávky. Prepojenie medzi jednotkou vonku a regulátorom vnútri zabezpečí kábel 5x 0,75mm2 do 40m ak je jednotka napájaná z TČ, kábel 3x 0,75mm2 tienený do 300m ak je jednotka napájaná samostatne. (dodávka stavby) Optimalizované chladenie vďaka integrovanému 4-cestnému ventilu Rozsah dodávky: Základná jednotka tepelného čerpadla Možnosť zapojenia až 16 jednotiek do kaskády. Technické dáta: Teplota zdroja tepla: -20...+44°C Teplota výstupu -4°C/max: 60°C Výkony kW (COP): 1 kompresor: A-7/W35: 58,9 kW (2,85) A2/W35: 75,8 kW (2,85) A7/W35: 86 kW (4) Chladenie kW (EER): A35/W18: 112 (3,4) A35/W7: 80 (2,8) Chladivo: R32 GWP (675) / 17,5 kg Elektrické pripojenie: 3×400, 50 Hz, 60,2 A, kábel 3x25mm² V×Š×H / kg: 1510 x 3221 x 1089 mm / 830 kg
93 | M | 484730002706.S1 | 8-738-214-117 Filter nečistôt 31-59 alebo ekvivalentný | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.175 | 0.525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 557868815
94 | M | 484730002706.S2 | 8-738-214-121 Tlmiče vibrácii 53-59 alebo ekvivalentný | sada | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.175 | 0.525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2005526346
95 | M | 484730002706.S3 | 8-738-214-135 Ochranná mriežka 53-59 alebo ekvivalentný | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.175 | 0.525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1865972857
96 | M | 484730002706.S4 | 8-738-214-141 Elektrický ohrev kondenzátu 53-59 alebo ekvivalentný | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.175 | 0.525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1963234688
97 | M | 484730002706.S5 | nerezová vanička na odvod kondenzátu | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.175 | 0.525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1564295959
98 | K | 732462030.S1 | Montáž hydraulickej odbočky | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 599231203
99 | M | 484730002706.S9 | SINUS Hydraulická odbočka 250/150 alebo ekvivalent kompaktná konštrukcia, DN100/PN6, 27.0 m³/h, 6 bar, 110 °C | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -761626463
100 | M | 484730002706.S91 | SINUS Izolácia pre hydraulické kompaktné odbočky 250/150 alebo ekvivalent 65 mm ČISTÁ-pena, Hliníkový hrubozrnný plášť | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -542864103
101 | K | 998732201.S | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 1809.736 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1912666379
| D | 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | [9 empty] | 137.3748 |  | 1.5624 |  | 0.61412 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 733110806.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t vrátane armatúr a izolácie | m | 24 | [5 empty] | znížená | 0.05004 | 1.201 | 2.016e-05 | 0.00048384 | 0.0032 | 0.0768 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1012116095
103 | K | 733110808.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t vrátane armatúr a izolácie | m | 30 | [5 empty] | znížená | 0.0981 | 2.943 | 5.05e-05 | 0.001515 | 0.00532 | 0.1596 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 435666103
104 | K | 733111113.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15 | m | 27 | [5 empty] | znížená | 0.33489 | 9.042 | 0.0015285 | 0.041268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1765196218
105 | K | 733111114.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20 | m | 5 | [5 empty] | znížená | 0.33713 | 1.6856 | 0.001939 | 0.0096948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1812114694
106 | K | 733111115.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25 | m | 14 | [5 empty] | znížená | 0.3897 | 5.4558 | 0.0029175 | 0.040845 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1977343006
107 | K | 733111116.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32 | m | 15 | [5 empty] | znížená | 0.45222 | 6.7833 | 0.0038206 | 0.05731 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1334750630
108 | K | 733111117.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40 | m | 8 | [5 empty] | znížená | 0.49264 | 3.9411 | 0.0045466 | 0.036373 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1255250135
109 | K | 733120826.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, -0,00841t vrátane armatúr a izolácie | m | 12 | [5 empty] | znížená | 0.17713 | 2.1256 | 6.26e-05 | 0.0007512 | 0.00841 | 0.10092 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1804280744
110 | K | 733120832.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t, vrátane armatúr a izolácie | m | 20 | [5 empty] | znížená | 0.187 | 3.74 | 0.0001 | 0.002 | 0.01384 | 0.2768 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1710008828
111 | K | 733121118.S | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9 | m | 4 | [5 empty] | znížená | 0.53402 | 2.1361 | 0.0051919 | 0.020767 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -504521900
112 | K | 733121122.S | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2 | m | 12 | [5 empty] | znížená | 0.61639 | 7.3967 | 0.0075479 | 0.090575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 300210526
113 | K | 733121125.S | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6 | m | 17 | [5 empty] | znížená | 0.735 | 12.495 | 0.010325 | 0.17553 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 567685657
114 | K | 733121128.S | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0 | m | 10 | [5 empty] | znížená | 0.83398 | 8.3398 | 0.013733 | 0.13733 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1133666179
115 | K | 733121132.S | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/4,5 | m | 51 | [5 empty] | znížená | 0.96559 | 49.2451 | 0.018222 | 0.92932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1673969963
116 | K | 733166154.S | Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm | m | 12 | [5 empty] | znížená | 0.43928 | 5.2714 | 0.0004894 | 0.0058728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 515567392
117 | K | 733166158.S | Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm | m | 18 | [5 empty] | znížená | 0.49441 | 8.8994 | 0.00071132 | 0.012804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1642165895
118 | K | 733190107.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 73 | [5 empty] | znížená | 0.025 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 75378216
119 | K | 733190217.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5 | m | 29 | [5 empty] | znížená | 0.031 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1280347018
120 | K | 733190232.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0 | m | 61 | [5 empty] | znížená | 0.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1338404182
121 | K | 733191301.S | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm | m | 30 | [5 empty] | znížená | 0.03 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1731490338
122 | K | 998733201.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 90.695 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1434663043
| D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | [9 empty] | 82.9237 |  | 0.87801 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 734109215.S | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65 | súb. | 1 | [5 empty] | znížená | 1.2246 | 1.2246 | 0.007859 | 0.007859 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -375113758
124 | M | 422010001100.S | Prírubový filter na vodu DN 65, dĺ. 290 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 303581403
125 | K | 734109216.S | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80 | súb. | 15 | [5 empty] | znížená | 1.4626 | 21.9383 | 0.011267 | 0.16901 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1954399116
126 | M | 422010001200.S | Prírubový filter na vodu DN 80, dĺ. 310 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM | ks | 5 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -242356317
127 | M | 422710001300.S | Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-1LFA, riz. trieda 4, MOSADZ, DN 25 alebo ekvivalent Potrubný oddeľovač z mosadze chrániaci rozvody pitnej vody pred kontamináciou do rizikovej triedy 4 v súlade s STN EN1717. | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 959677923
128 | M | 422710001300.S1 | Reflex Separátor kalov, navarovací exdirt D 88.9 šedý alebo ekvivalentný | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1348004858
129 | M | 422710001300.S2 | 9258350 Magnetická vložka pre separátor kalov D 80-100 (88.9-114.3) alebo ekvivalentný | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1824358839
130 | M | 422710001300.S3 | 9254841 Reflex Separátor izolácia 'exiso' 80 - 114,3 alebo ekvivalentný | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -150746442
131 | M | 551810002100.S | Pryžový kompenzátor prírubový DN 80, dĺžka 116 mm, pre rozvody vody a kúrenia pozinkovaného potrubia, PN 16, EPDM | ks | 6 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0165 | 0.099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -810532374
132 | K | 734109217.S | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 100 | súb. | 1 | [5 empty] | znížená | 2.3385 | 2.3385 | 0.012978 | 0.012978 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6978335
133 | M | 551210005200.S | Ventil regulačný prírubový STAF*-100 | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2015399208
134 | K | 734192020.S | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65 | ks | 11 | [5 empty] | znížená | 0.49666 | 5.4633 | 0.0002184 | 0.0024024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 303033395
135 | M | 422810002300.S | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 65, dĺ. 46 mm, liatina, EPDM, FKM | ks | 11 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00914 | 0.10054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2072694466
136 | K | 734192025.S | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 80 | ks | 15 | [5 empty] | znížená | 0.60572 | 9.0858 | 0.0002184 | 0.003276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1560501972
137 | M | 422810002400.S | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 80, dĺ. 46 mm, liatina, EPDM, FKM | ks | 15 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.01016 | 0.1524 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1945586137
138 | K | 734192030.S | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 100 | ks | 9 | [5 empty] | znížená | 0.82278 | 7.405 | 0.0002184 | 0.0019656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -531198052
139 | M | 422810002500.S | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 100, dĺ. 52 mm, liatina, EPDM, FKM | ks | 9 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.01119 | 0.10071 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -262134305
140 | K | 734192035.S | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 125 | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0.9818 | 1.9636 | 0.0008854 | 0.0017708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 273243144
141 | M | 422810002600.S | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 125, dĺ. 56 mm, liatina, EPDM, FKM | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.02217 | 0.04434 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -855853680
142 | K | 734192105.S | Montáž spätnej klapky prírubovej DN 65 | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0.49619 | 0.99238 | 0.0002184 | 0.0004368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -855837239
143 | M | 422820003800.S | Klapka prírubová spätná DN 65, dĺ. 240 mm, liatina, EPDM, na vodu do 100°C | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00116 | 0.00232 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 201727677
144 | K | 734192110.S | Montáž spätnej klapky prírubovej DN 80 | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0.6052 | 1.8156 | 0.0002184 | 0.0006552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1146683386
145 | M | 422820002300.S | Klapka prírubová spätná DN 80, dĺ. 140 mm, nerez oceľ, NBR | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00124 | 0.00372 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1662272687
146 | K | 734209101.S | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 34 | [5 empty] | znížená | 0.04802 | 1.6327 | 2.996e-05 | 0.0010186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1862644415
147 | M | 551110011200.S | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz | ks | 34 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00238 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 407581033
148 | K | 734209112.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0.15701 | 0.15701 | 1.996e-05 | 1.996e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1322982321
149 | M | 551110009500 | EV015R2+BAC alebo ekvivalentný, tlakovo nezávislý regulačný dvojcestný ventil s meraním prietoku a reguláciou, vrátane T-kusu s jímkou, snímač teploty, potrubný konektor | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1042208540
150 | K | 734209114.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0.19501 | 0.19501 | 1.996e-05 | 1.996e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1434033008
151 | M | 551110009600.S | EV020R2+BACalebo ekvivalentný, tlakovo nezávislý regulačný dvojcestný ventil s meraním prietoku a reguláciou, vrátane T-kusu s jímkou, snímač teploty, potrubný konektor | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00435 | 0.00435 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 683392308
152 | K | 734209115.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0.21401 | 0.21401 | 1.996e-05 | 1.996e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 752704116
153 | M | 551210009200 | EV025R2+BAC alebo ekvivalentný, tlakovo nezávislý regulačný dvojcestný ventil s meraním prietoku a reguláciou, vrátane T-kusu s jímkou, snímač teploty, potrubný konektor | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1001459648
154 | K | 734209116.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0.25402 | 0.76206 | 2.992e-05 | 8.976e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 123787016
155 | M | 551210009300.S | EV032R2+BAC alebo ekvivalentný, tlakovo nezávislý regulačný dvojcestný ventil s meraním prietoku a reguláciou, vrátane T-kusu s jímkou, snímač teploty, potrubný konektor | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -19883078
156 | K | 734209118.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0.39902 | 0.79804 | 2.992e-05 | 5.984e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1258458551
157 | M | 551210013600.S | EV050R2+BAC alebo ekvivalentný, tlakovo nezávislý regulačný dvojcestný ventil s meraním prietoku a reguláciou, vrátane T-kusu s jímkou, snímač teploty, potrubný konektor | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0155 | 0.031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -772179706
158 | K | 734213240.S | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 | ks | 24 | [5 empty] | znížená | 0.11502 | 2.7605 | 1.968e-05 | 0.00047232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 325605680
159 | M | 551210009100.S | Ventil odvzdušňovací automatický 3/8” | ks | 24 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 277639058
160 | K | 734224006.S | Montáž guľového kohúta závitového G 1/2 | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0.10001 | 0.30003 | 4.2e-06 | 1.26e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 666646310
161 | M | 551210044600.S | Guľový ventil 1/2”, páčka chróm | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1382940418
162 | K | 734224009.S | Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 | ks | 4 | [5 empty] | znížená | 0.13002 | 0.52008 | 5.4e-06 | 2.16e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -950014953
163 | M | 551210044700.S | Guľový ventil 3/4”, páčka chróm | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 831811629
164 | M | 551210044700.S1 | Reflex guľový kohút MK 3/4" alebo ekvivalentný | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1433962349
165 | K | 734224012.S | Montáž guľového kohúta závitového G 1 | ks | 9 | [5 empty] | znížená | 0.15303 | 1.3773 | 7.9e-06 | 7.11e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1199789911
166 | M | 551210044800.S | Guľový ventil 1”, páčka chróm | ks | 8 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00045 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1346346524
167 | M | 551210044800.S1 | Reflex guľový kohút MK 1" alebo ekvivalentný | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 312475293
168 | K | 734224015.S | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 | ks | 12 | [5 empty] | znížená | 0.17404 | 2.0885 | 1.1e-05 | 0.000132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1213228737
169 | M | 551210044900.S | Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm | ks | 12 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00064 | 0.00768 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1514812044
170 | K | 734224018.S | Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0.20007 | 0.40014 | 1.3e-05 | 2.6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1848839960
171 | M | 551210045000.S | Guľový ventil 1 1/2”, páčka chróm | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00101 | 0.00202 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1909202811
172 | K | 734240010.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 1 | ks | 11 | [5 empty] | znížená | 0.22709 | 2.498 | 5.154e-05 | 0.00056694 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1662181682
173 | M | 551190001000.S | Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 11 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00103 | 0.01133 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -201855917
174 | K | 734240015.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0.26812 | 0.80436 | 5.761e-05 | 0.00017283 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 942745977
175 | M | 551190001100.S | Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00157 | 0.00471 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -787793832
176 | K | 734240020.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0.35016 | 0.35016 | 6.367e-05 | 6.367e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 680194319
177 | M | 551190001200.S | Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00204 | 0.00204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 154566750
178 | K | 734252120.S | Montáž ventilu poistného G 3/4 | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0.17504 | 0.35008 | 2.274e-05 | 4.548e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 239955321
179 | M | 551210023500.S | Poistný ventil 27190 - Prescor IC 3/4 (22 mm compression) alebo ekvivalent | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00049 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -298372003
180 | M | 551210023500.S1 | POISTNÝ VENTIL Prescor 3/4" x 3/4" (FLAMCO 27025), PN 16 - OTV. PRETLAK 3,0 bar alebo ekvivalentný, vrátane nálievky 3/4" | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00049 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1990999882
181 | K | 734252130.S | Montáž ventilu poistného rohového G 1 | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0.18516 | 0.18516 | 2.577e-05 | 2.577e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1875831075
182 | M | 551210024200.S | POISTNÝ VENTIL Prescor 1" x 5/4" (FLAMCO 27048), PN 16 - OTV. PRETLAK 3,0 bar alebo ekvivalentný, vrátane nálievky 5/4" | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1385828459
183 | K | 734252140.S | Montáž ventilu poistného rohového G 5/4 | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0.19555 | 0.3911 | 2.88e-05 | 5.76e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 83763875
184 | M | 551210024300.S | POISTNÝ VENTIL Prescor 5/4" x 6/4" (FLAMCO 27056), PN 16 - OTV. PRETLAK 3,0 bar alebo ekvivalentný, vrátane nálievky 6/4" | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00923 | 0.01846 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -752872059
185 | K | 734291360.S | Montáž filtra závitového G 1 1/2 | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0.3511 | 0.3511 | 6.367e-05 | 6.367e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1780513324
186 | M | 422010003300.S | Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00135 | 0.00135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1511985606
187 | K | 734411111.S | Teplomer s pevnou stopkou a nádržkou,dĺžka stopky 60mm, rozsah do 100 °C | ks | 30 | [5 empty] | znížená | 0.36035 | 10.8105 | 0.00059936 | 0.017981 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -833626393
188 | K | 734424120.S | Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm | ks | 9 | [5 empty] | znížená | 0.41677 | 3.7509 | 0.0012993 | 0.011694 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2106992722
189 | M | 388430004400.S | Tlakomer deformačný, rozsah 0-10 bar vrátane trojcestného ventilu | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -843894736
190 | M | 388430004400.S1 | Tlakomer deformačný, rozsah 0-600 kPa vrátane trojcestného ventilu | ks | 8 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1137883528
| D | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | [9 empty] | 0.34116 |  | 7.68e-05 |  | 0.04675 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
191 | K | 735151822.S | Demontáž a spätná montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0.34116 | 0.34116 | 7.68e-05 | 7.68e-05 | 0.04675 | 0.04675 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -986017033
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | [9 empty] | 1.2664 |  | 0.00021855 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | 767995101.S | Montážny materiál, uloženie potrubia, pohyblivé uloženia potrubí, pomocné OK, spojovací materiál a pod. | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 0.42213 | 0.42213 | 7.285e-05 | 7.285e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -95644641
193 | K | 767995101.S1 | Uchytenie potrubí - zavesenie potrubí, konzoly pre potrubie vedené v exteriéri, konzoly pre potrubia, pomocné konštrukcie a pod. | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 0.42213 | 0.42213 | 7.285e-05 | 7.285e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1667262186
194 | K | 767995101.S2 | Montážny materiál - závesný, spojovací, tesniaci a pomocné OK | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 0.42213 | 0.42213 | 7.285e-05 | 7.285e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1181834885
| D | 783 | Nátery | [9 empty] | 15.4583 |  | 0.01461 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
195 | K | 783424140.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm | m | 40 | [5 empty] | znížená | 0.08213 | 3.2852 | 6.938e-05 | 0.0027752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 154661442
196 | K | 783425151.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 150 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm | m | 124 | [5 empty] | znížená | 0.09817 | 12.1731 | 9.544e-05 | 0.011835 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 191588437
| D | M | Práce a dodávky M | [9 empty] | 37.346 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 36-M | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | [9 empty] | 37.346 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
197 | K | 360410046.S | Samoregulačné vyhrievacie káble DEVIiceguard 18 alebo ekvivalent, 18W/m pri +10°C vrátane príslušenstva | m | 142 | [5 empty] | znížená | 0.263 | 37.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1938629866
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | [9 empty] | 15.9 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
198 | K | HZS000111.S | Vyhotovenie stavebných otvorov pre 2x potrubie DN125 s IZ | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -918832295
199 | K | HZS000111.S1 | Utesnenie stavebných otvorov po montáži UK | sada | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 12987843
200 | K | HZS000111.S10 | Úradná skúška pre tlakové zariadenia skupiny A,b | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1891947416
201 | K | HZS000111.S11 | Vyhotovenie východiskovej revíznej správy pre 3ks tepelných čerpadiel skupiny B,i | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 2119106062
202 | K | HZS000111.S12 | Revízie | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 799092196
203 | K | HZS000111.S2 | Dopravné náklady | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1303037326
204 | K | HZS000111.S3 | Lešenie | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1530039933
205 | K | HZS000111.S4 | Zdvíhacie zariadenie-žeriav, vyloženie tepelných čerpadiel a akumulačných nádob | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 2107557272
206 | K | HZS000111.S5 | Kompletačné práce | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1301245062
207 | K | HZS000111.S6 | Spustenie zariadenia do prevádzky | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1882105531
208 | K | HZS000111.S7 | Zoznámenie obsluhy s funkciou zariadenia a zacvičenie personálu v používaní a údržbe | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 956653335
209 | K | HZS000111.S8 | Zaregulovanie, skúšobná prevádzka a odovzdanie zariadenia, vrátane všetkych protokolov o zaregulovaní a skúšobnej prevádzke, prehlásení o zhode, projekte skutočného vyhotovenia a ostatnej dokumentácie | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1255487227
210 | K | HZS000111.S9 | Preplach potrubia | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1007624408
211 | K | HZS000111.S91 | Zreciklovanie materiálu a uskladnenie odpadu na skládku | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 992379911
212 | K | HZS000111.S92 | Strieška nad čerpdlo č.1 ako ochrana pred poveternostnými vplyvmi | kpl | 1 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 278156334
Poznámky upozornenia:
Výkaz výmer je spracovaný na základe projektovej dokumentácie DRS.
V prípade nejasností, nepresností alebo podozrenia z chyby pri spracovaní výkazu výmer, je potrebné bezodkladne kontaktovať projektanta stavby!
Jednotlivé položky je potrebné uvažovať vrátane práce, materiálu, nakladania a vykladania a pod. Uvádza sa aj predpokladaná vzdialenosti pre dopravu materiálu.
Pri naceňovaní stavby je potrebné okrem výkazu výmer, použiť aj grafické prílohy stavby (výkresy) ako aj textovú ćasť stavby (Technická správa)!
Výkaz neobsahuje projekt nadradenej MaR, projekt MaR je samostatnou časťou projektovej dokumentácie.