Príloha č. 1 súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Ultrazvukový prístroj

| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
| --- | --- | --- |
|  | Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH |  |
|  | Sadzba DPH |  |
| 1. | Cena za celý predmet zákazky v € s DPH |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania  uchádzača:  ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis a pečiatka  štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: Identifikačné údaje uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje uchádzača

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| Právna forma: |  |
| Označenie registra: |  |
| Číslo zápisu: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| Číslo účtu – IBAN: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

| Meno a priezvisko: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov : |  |
| Adresa pobytu: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| IČO, ak bolo pridelené: |  |
| - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2b súťažných podkladov: Čestné vyhlásenia uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

- sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;

- všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;

- vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku

- dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

Ultrazvukový prístroj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My .................... (doplniť názov uchádzača), čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,

- sme neposkytli a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,

- budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,

- sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-77b.html.

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 4 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

Ultrazvukový prístroj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).

My ........................... (doplniť názov uchádzača) týmto vyhlasujeme, že poznáme § 32 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom sa o.i. uvádza:

„Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:“

- § 32 ods. 1 písm. a)

„nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.“

- § 32 ods. 7

„podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania.“

- § 32 ods. 8

„Za osobu podľa § 32 ods. 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa § 32 ods. 7

a)  vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,

b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,

c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo

d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.“

Týmto vyhlasujeme, že

- inými osobami ako osobami podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sú podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní nasledovné osoby:   *

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

(doplniť mená a priezviská týchto iných osôb)

a vyššie uvedené osoby neboli právoplatne odsúdené za trestné činy uvedené v § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

- nemáme vedomosť o iných osobách (osoby podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní) ako osobách podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.     *

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

V ................................., dňa ..............................

*  záujemca vyberie jednu z možností

# Príloha č. 5 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný prístroj

|  | Technická špecifikácia – ultrazvukový prístroj | Požadovaná hodnota parametra predmetu zákazky | Požadovaný formát ponúkaných parametrov predmetu zákazky | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (uviesť obchodný názov a typové označenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ prístroja, výrobca |  |  |  |
| 1. | Základné údaje |  |  |  |
| 1.1 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 24,0´´ | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.2 | LED farebný monitor s rozlíšením | min. 1920x1200 px | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.3 | Dynamický rozsah | min. 350 dB | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.4 | Snímková frekvencia na 2D | min. 6 500 Hz | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.5 | Frekvenčný rozsah | Min. 1,0 - 25,0 MHz | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.6 | Zobrazovacia hĺbka | min. 500 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.7 | Interný HDD s kapacitou | min. 1 TB | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.8 | Ovládanie pomocou trackballu/ touchpadu | áno | áno/nie |  |
| 1.9 | Ovládanie prostredníctvom pomocného dotykového displeja | áno | áno/nie |  |
| 1.10 | Uhlopriečka pomocného dotykového displeja | Min. 15,5“ | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.11 | Naklápanie pomocného dotykového displeja | Min. +15° - 25° | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.12 | Virtuálna klávesnica na dotykovom displeji | áno | áno/nie |  |
| 1.13 | USB porty | min. 4 | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.14 | Ethernetový konektor | áno | áno/nie |  |
| 1.15 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno | áno/nie |  |
| 1.16 | Počet portov pre zapojenie sond | min. 4 | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.17 | Alfanumerická klávesnica ako integrálna súčasť prístroja umožňujúca zadávanie dát | áno | áno/nie |  |
| 1.18 | Štart systému z vypnutého stavu | Max. 60 sek. | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.19 | Plnohodnotná prevádzka na integrovanú batériu | min. 70 min. | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.20 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 0,5 – 24 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.21 | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň | áno | áno/nie |  |
| 1.22 | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | min. 25 cm | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 1.23 | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | min. +/- 50° | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 2. | Pracovné režimy |  |  |  |
| 2.1 | Technológia na potlačenie šumu | min. v 6 úrovniach | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 2.2 | B-mód s možnosťou automatickej automatizácie 2D obrazu | áno | áno/nie |  |
| 2.3 | M-mód | áno | áno/nie |  |
| 2.4 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku s pulznou opakovacou frekvenciou | min. 150 Hz – 20 kHz | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 2.5 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) s frame rate | min. 800 Hz | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 2.6 | Farebné dopplerovské mapovanie s 3D efektom | áno | áno/nie |  |
| 2.7 | Spektrálny PW doppler (s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line) s pulznou opakovacou frekvenciou | Min. 0,5 – 50 kHz | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 2.8 | Špeciálne zobrazenie mikrovaskularizácie pomocou vysokej snímkovej frekvencie | min. 45 obr/sek | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 2.9 | Harmonické zobrazenie | áno | áno/nie |  |
| 2.10 | Harmonické zobrazenie na konvexnej sonde s možnosťou zmeny | min. v 6 frekvenčných krokoch | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 2.11 | Zoom na živom obraze | min. 40x | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 2.12 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno | áno/nie |  |
| 2.13 | Dual live zobrazovací mód | áno | áno/nie |  |
| 2.14 | Quad view zobrazenie | áno | áno/nie |  |
| 2.15 | Simultánne módy zobrazenia | áno | áno/nie |  |
| 2.16 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno | áno/nie |  |
| 2.17 | Energetický doppler | áno | áno/nie |  |
| 2.18 | Simultánne duálne zobrazenia B-mód a B-mód + CFM v reálnom čase | áno | áno/nie |  |
| 2.19 | Duplexné zobrazenia v reálnom čase | áno | áno/nie |  |
| 2.20 | Triplexné zobrazenia v reálnom čase | áno | áno/nie |  |
| 2.21 | Kapacita slučky v 2D zobrazení | min. 40 000 obrázkov | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 2.22 | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu – zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod | áno | áno/nie |  |
| 2.23 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | áno | áno/nie |  |
| 2.24 | Softvér umožňujúci optimalizáciu dopplerovských vyšetrení v reálnom čase – náklon farebného okna, zmenu pozície farebného okna, automatickú uhlovú korekciu vzorkovacieho objemu | áno | áno/nie |  |
| 3. | Meranie, softvér a vyhodnocovanie |  |  |  |
| 3.1 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí | áno | áno/nie |  |
| 3.2 | Program pre kontrastné vyšetrenie s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky | áno | áno/nie |  |
| 3.3 | Elastografia typu shear wave 2D SWE umožňujúca farebnú kvantitatívnu analýzu v reálnom čase na konvexnej, lineárnej sonde | áno | áno/nie |  |
| 3.4 | Elastografia typu shear wave pSWE umožňujúca kvantitatívnu analýzu v reálnom čase na konvexnej, lineárnej sonde | áno | áno/nie |  |
| 3.5 | Vyšetrenie kompresnou elastografiou na konvexnej, lineárnej sonde | áno | áno/nie |  |
| 3.6 | Automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) a trasovanie cievnej steny v reálnom čase | áno | áno/nie |  |
| 3.7 | SW pre meranie tuhosti cievnej steny v odmrazenom režime | áno | áno/nie |  |
| 3.8 | Softvér pre vizualizáciu ihly pre biopsie "in plane"s nastavením uhlu vpichu a gainu ihly | áno | áno/nie |  |
| 3.9 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean, Index S/D) | áno | áno/nie |  |
| 3.10 | Softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie | áno | áno/nie |  |
| 3.11 | Ukladanie obrázkov a slučiek s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno | áno/nie |  |
| 3.12 | Možnosť realizácie meraní a vkladania anotácií, vo všetkých režimoch zobrazenia, ako aj na zmrazených obrazoch/slučkách a obrazoch/slučkách vyvolaných z obrazového archívu | áno | áno/nie |  |
| 3.13 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno | áno/nie |  |
| 3.14 | Prístroj umožňuje tvorbu reportov | áno | áno/nie |  |
| 3.15 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno | áno/nie |  |
| 3.16 | Ovládanie a zobrazenie pomocou tabletu (druhá konzola) | áno | áno/nie |  |
| 3.17 | Export obrázkov a slučiek vo formáte * jpeg alebo *bmp a *.avi | áno | áno/nie |  |
| 3.18 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno | áno/nie |  |
| 3.19 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | áno | áno/nie |  |
| 4. | Sondy |  |  |  |
| 4.1 | Abdominálna sonda | áno | áno/nie |  |
| 4.1.1 | Frekvencia | min. 1 - 8 MHz | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 4.1.2 | Hĺbka zobrazenia | min. 500 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 4.1.3 | FOV | min. 100 st. | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 4.1.4 | Počet elementov | min. 192 | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 4.2 | Mikrokonvexná sonda | áno | áno/nie |  |
| 4.2.1 | Frekvencia | min. 3 – 11 MHz | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 4.2.2 | Hĺbka zobrazenia | min. 185 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 4.2.3 | FOV | min. 135 st. | áno/nie |  |
| 4.2.4 | Počet elementov | min. 192 | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 4.3 | Lineárna sonda | áno | áno/nie |  |
| 4.3.1 | Frekvencia | min. 3 – 15 MHz | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 4.3.2 | Hĺbka zobrazenia | min. 165 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 4.3.3 | FOV | min. 45 mm | áno/nie |  |
| 4.3.4 | Počet elementov | min. 192 | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 4.4 | Lineárna hokejková sonda | áno | áno/nie |  |
| 4.4.1 | Frekvencia | min. 6 – 25 MHz | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 4.4.2 | Hĺbka zobrazenia | min. 100 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 4.4.3 | FOV | min. 25 mm | áno/nie |  |
| 4.4.4 | Počet elementov | min. 192 | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 5.1 | Kardiologická sonda | áno | áno/nie |  |
| 5.1.1 | Frekvencia | min. 1 - 5 MHz | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 5.1.2 | Hĺbka zobrazenia | min. 355 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 5.1.3 | FOV | min. 90 st. | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 5.1.4 | Počet elementov | min. 192 | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 6.1 | Pediatrická kardiologická sonda | áno | áno/nie |  |
| 6.1.1 | Frekvencia | min. 2 - 9 MHz | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 6.1.2 | Hĺbka zobrazenia | min. 355 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 6.1.3 | FOV | min. 85 st. | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 6.1.4 | Počet elementov | min. 192 | áno/nie uveďte hodnotu |  |
| 6.1.5 | Súčasťou dodávky predmetu zákazky bude doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, odovzdanie dokumentácie a bezplatné zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu. | áno | áno/nie uveďte hodnotu |  |