Príloha č. 1 súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Ultrasonografický prístroj pre Oddelenie cievnej chirurgie

| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
| --- | --- | --- |
|  | Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH |  |
|  | Sadzba DPH |  |
| 1. | Cena za celý predmet zákazky v € s DPH |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania  uchádzača:  ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis a pečiatka  štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: Identifikačné údaje uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje uchádzača

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| Právna forma: |  |
| Označenie registra: |  |
| Číslo zápisu: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| Číslo účtu – IBAN: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

| Meno a priezvisko: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov : |  |
| Adresa pobytu: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| IČO, ak bolo pridelené: |  |
| - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2b súťažných podkladov: Čestné vyhlásenia uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

- sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;

- všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;

- vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku

- dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

Ultrasonografický prístroj pre Oddelenie cievnej chirurgie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My .................... (doplniť názov uchádzača), čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,

- sme neposkytli a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,

- budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,

- sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-77b.html.

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 4 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

Ultrasonografický prístroj pre Oddelenie cievnej chirurgie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).

My ........................... (doplniť názov uchádzača) týmto vyhlasujeme, že poznáme § 32 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom sa o.i. uvádza:

„Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:“

- § 32 ods. 1 písm. a)

„nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.“

- § 32 ods. 7

„podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania.“

- § 32 ods. 8

„Za osobu podľa § 32 ods. 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa § 32 ods. 7

a)  vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,

b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,

c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo

d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.“

Týmto vyhlasujeme, že

- inými osobami ako osobami podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sú podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní nasledovné osoby:   *

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

(doplniť mená a priezviská týchto iných osôb)

a vyššie uvedené osoby neboli právoplatne odsúdené za trestné činy uvedené v § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

- nemáme vedomosť o iných osobách (osoby podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní) ako osobách podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.     *

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

V ................................., dňa ..............................

*  záujemca vyberie jednu z možností

# Príloha č. 5 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný prístroj

| P.č. | Technická špecifikácia - Ultrasonografický prístroj pre Oddelenie cievnej chirurgie | Požadovaný parameter prístroja | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (uviesť obchodný názov a typové označenie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ prístroja, výrobca |  |  |
| 1. | Mobilný ultrazvukový diagnostický prístroj, plne digitálny | Áno |  |
| 2. | Monitor farebný s rozlíšením min. 1920x1080 px, umiestnený na flexibilnom ergonomickom ramene s možnosťou vertikálneho aj horizontálneho nastavenia nezávisle od ovládacieho panelu | Áno |  |
| 3. | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21,5“ |  |
| 4. | Dynamický rozsah | min. 350 dB |  |
| 5. | Snímková frekvencia na 2D | min. 6600 Hz |  |
| 6. | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 25 MHz |  |
| 7. | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 440 mm |  |
| 8. | Programovateľný a podsvietený ovládací panel | min. 13“ |  |
| 9. | Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu | min. 25 cm |  |
| 10. | Uhlovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu | min. ± 45° |  |
| 11. | Výsuvná mechanická alfanumerická klávesnica | áno |  |
| 12. | Počet rovnocenných portov pre zapojenie sond | min. 4 |  |
| 13. | Podpora sond typu „single crystal“ a „matrix“ | áno |  |
| 14. | Interný SSD s kapacitou | min. 256 GB |  |
| 15. | Pamäťová slučka s kapacitou | min. 512 MB |  |
| 16. | USB porty, z toho dva na ovládacom panely alebo monitore | min. 4 |  |
| 17. | DICOM pripojenie (formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | áno |  |
| 18. | Čiernobiela termotlačiareň ako súčasť prístroja | áno |  |
| 19. | Štart prístroja z vypnutého stavu | max. 60 sek. |  |
| 20. | Multifrekvenčné zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách s počtom stupňov | min. v 3 stupňoch |  |
| 21. | Rozdielové harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách | áno |  |
| 22. | Harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách | min. v 3 stupňoch |  |
| 23. | Farebné zobrazenie CDI so samostatnou voľbou frekvencie na všetkých sondách | áno |  |
| 24. | Automatická elektronická fokusácia v celom spektre ultrazvukového obrazu bez nutnosti manuálneho nastavovania fokusačného bodu (fokusačný bod sa nezobrazuje obraz USG výseče je fokusovaný v plnom spektre) | áno |  |
| 25. | Širokopásmové farebné zobrazenie s vyššou rozlišovacou schopnosťou na všetkých sondách | áno |  |
| 26. | Power Doppler a smerový Power Doppler so samostatnou voľbou frekvencií na všetkých sondách | áno |  |
| 27. | Špeciálne zobrazenie mikrovaskularizácie pomocou vysokej snímkovej frekvencie | min. 45 obr/sek. |  |
| 28. | Pulzný Doppler – PWD a HPRV PWD s pulznou opakovacou frekvenciou v rozsahu | min. 0,5 kHz – 41 kHz min. 35 m/s |  |
| 29. | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku v rozsahu | min. 0,5 – 24 mm |  |
| 30. | Compoud zobrazenie – kombinácia štandardného a steerovaného ultrazvukového lúča, aktívne na lineárnej i konvexnej sonde aj v CDI zobrazení v rozsahu | min. 3 stupne |  |
| 31. | Funkcia na odfiltrovanie šumu s možnosťou zvýraznenia rozhraní v tkanive v rozsahu | min. 5 stupňov |  |
| 32. | Automatická korekcia rýchlosti šírenia USG vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | áno |  |
| 33. | Trapezoidné zobrazenie na lineárnej sonde | áno |  |
| 34. | Duálne zobrazenie B módu a B módu + farebné zobrazenie CDI | áno |  |
| 35. | Simultánne módy zobrazenia | áno |  |
| 36. | Doplexný mód, Triplexný mód | áno |  |
| 37. | Zoom v reálnom čase | min. 45x |  |
| 38. | Automatická optimalizácia 2D obrazu bez nutnosti použitia tlačidla. Obraz upravovaný algoritmami umelej inteligencie v reálnom čase | áno |  |
| 39. | Automatická optimalizácia dopplerovského zobrazenia jedným tlačidlom | áno |  |
| 40. | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  |
| 41. | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí | áno |  |
| 42. | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v zmrazenom obraze aj v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  |
| 43. | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |
| 44. | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dáta s možnosťou dodatočnej úprav obraz. parametrov | áno |  |
| 45. | Možnosť merania na obrázkoch uložených v archíve | áno |  |
| 46. | Export obrázkov a slučiek vo formáte BMP/JPG a MPEG-4/WW9 | áno |  |
| 47. | Programovateľné kalkulácie | áno |  |
| 48. | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  |
| 49. | Možnosť rozšírenia o softvér pre automatickú detekciu obrysov lézií založenej na algoritmoch umelej inteligencie so zistením plochy a obvodu zistenej lézie s automatickým vložením do reportu vyšetrenia. | áno |  |
| 50. | Možnosť rozšírenia o vyšetrenia pomocou kontrastnej látky (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu. | áno |  |
| 51. | Možnosť rozšírenia o softvér pre sledovanie oblasti záujmu nábehu kontrastnej látky, kde po umiestnení oblasti záujmu sa automaticky sleduje pohyb tkaniva pre presné zobrazenie krivky TIC | áno |  |
| 52. | Strain elastografia | áno |  |
| 53. | Možnosť rozšírenia o elestografiu typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elestogramom v B-móde | áno |  |
| 54 | Softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie | áno |  |
| 55. | Lineárna vysokofrekvenčná sonda s frekvenčným rozsahom | min. 3 – 15 MHz |  |
|  | - hĺbka zobrazenia | min. 165 mm |  |
|  | - aktívny rozsah zobrazenia (FOV) | min. 45 mm |  |
|  | - aktívna šírka sondy | min. 50 mm |  |
| 56. | Lineárna vysokofrekvenčná sonda s frekvenčným rozsahom | min. 3 – 11 MHz |  |
|  | - hĺbka zobrazenia | min. 160 mm |  |
|  | - aktívny rozsah zobrazenia (FOV) | min. 38 mm |  |
| 57. | Konvexná sonda s frekvenčným rozsahom | min. 1 – 8 MHz |  |
|  | - hĺbka zobrazenia | min. 440 mm |  |
|  | - uhol zobrazenia (FOV) | min. 100° |  |
|  | Súčasťou dodávky predmetu zákazky bude doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, odovzdanie dokumentácie a bezplatné zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu. | Áno |  |