Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Predmetom zákazky je Nákup novej generácie prenosných prietokových analyzátorov plynov.

- Hlavný kód CPV:

38431100-6 Detektory plynu

Doplňujúci kód CPV:

38432100-3 Analyzátory plynu

38543000-3 Zariadenie na detekciu plynov

- S tovarmi sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Lehota plnenia je:

do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Miestom dodania je:

- Kontrolné chemické laboratórium  civilnej ochrany v Nitre, Plynárenská 25, 949 01 Nitra;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove,  Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadujú sa 3 zostavy. Jedna zostava analyzátora plynov pre detekciu piatich druhov plynových látok zahŕňa nasledujúce komponenty: |  |  |  |
| Položka č. 1 – Detekčný prístroj |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  | N/A |
| Prenosné zariadenie na prietokovú analýzu plynov schopné analyzovať min. 5 druhov toxických a výbušných plynov v ovzduší. |  |  | N/A |
| Detektor musí byť prispôsobený na použitie do výbušného prostredia a musí mať schopnosť detekcie výbušnosti prostredia. |  | N/A |  |
| Musí mať dostatočne veľký displej s podsvietením umožňujúci zobrazenie stavu získavaných údajov aj pri nízkej viditeľnosti a chránený vymeniteľným ochranným krytom. |  | N/A |  |
| Musí disponovať funkciou alarmu pri prekročení limitných hodnôt koncentrácie nastavených užívateľom, alarm musí byť zvukový, vibračný aj svetelný. |  | N/A |  |
| Musí mať ochranu pred prachom a vodou na úrovni min. IP68. |  |  | N/A |
| Samostatný prístroj musí mať kapacitu batérie postačujúcu pre najmenej 16 hodín nepretržitej prevádzky. |  |  | N/A |
| Musí obsahovať nabíjaciu stanicu s káblovým AC adaptérom. |  | N/A |  |
| Hmotnosť prístroja max. do 1 kg. |  |  | N/A |
| Musí disponovať módom pre vyhľadávanie zdroja látky, buď priamo zabudovaným alebo vo forme pumpy s adaptérom, ktorá musí byť dodaná spolu s prístrojom. |  |  | N/A |
| Musí umožňovať tvorbu protokolov/záznamov o výsledkoch merania a zároveň ich dátový prenos do počítača vrátane bezdrôtového prenosu. |  | N/A |  |
| Položka č. 2 – Senzory |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list na každý senzor samostatne: |  | 1. | N/A |
|  |  | 2. |  |
|  |  | 3. |  |
|  |  | 4. |  |
|  |  | 5. |  |
| 1.Senzor pre detekciu prchavých organických látok veľkého rozsahu s hornou hranicou detekčného limitu min. 1000 ppm 1 ks. |  |  | N/A |
| 2.Senzor na princípe IR na detekciu oxidu uhličitého s hornou hranicou detekčného limitu min. 4 obj. % CO2 1 ks. |  |  | N/A |
| 3.Senzor pre detekciu kyanovodíka s rozsahom od 0 ppm do min. 48 ppm s rozlíšením pod 0.5 ppm 1 ks. |  |  | N/A |
| 4.Senzor pre detekciu chlóru s rozsahom od 0 ppm do min. 18 ppm 1 ks. |  |  | N/A |
| 5.Senzor na detekciu fosgénu s rozsahom od 0 ppm do min. 9 ppm 1 ks. |  |  | N/A |
| Položka č. 3 – Kalibračná stanica |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |

| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list na každú položku zvlášť: |  | 1. | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. |  |
|  |  | 3. |  |
|  |  | 4. |  |
|  |  | 5. |  |
|  |  | 6. |  |
|  |  | 7. |  |
|  |  | 8. |  |
| 1. Stanica na kalibráciu kompatibilná s prístrojom 1 ks. |  | N/A |  |
| 2. Sieťový zdroj vhodný pre utiahnutie aspoň 3 modulov 1 ks. |  |  | N/A |
| 3. Redukčný ventil 1 ks. |  | N/A |  |
| 4. Hadica vyrobená z materiálu odolného voči chemikáliám s dĺžkou min. 5 m s adaptérom 1 ks. |  |  | N/A |
| 5. Kalibračné technické plyny vhodné pre kalibráciu všetkých požadovaných senzorov 1 ks. |  | N/A |  |
| 6. Držiak na kalibračný plyn 1 ks. |  | N/A |  |
| 7. Licenčný softvér na spracovávanie výsledkov 1 ks. |  | N/A |  |
| 8. USB kábel a adaptér na prepojenie prístroja s počítačom 1 ks. |  | N/A |  |
| Položka č. 4 – Príslušenstvo kompatibilné s položkami č. 1 až č. 3 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list na každú položku zvlášť: |  | 1. | N/A |
|  |  | 2. |  |
|  |  | 3. |  |
|  |  | 4. |  |
|  |  | 5. |  |
|  |  | 6. |  |
|  |  | 7. |  |
|  |  | 8. |  |
|  |  | 9. |  |
|  |  | 10. |  |
|  |  | 11. |  |
|  |  | 12. |  |
| 1.Podstavec na prístroj 1 ks. |  | N/A |  |
| 2.Prenosný kufrík/taška 1 ks. |  | N/A |  |
| 3.Ochranný gumový návlek 1 ks. |  | N/A |  |
| 4.Úplný nosný popruh 1 ks. |  | N/A |  |
| 5.Ochranný kryt displeja 3 ks |  | N/A |  |
| 6.1 x Ssda prachových a vodných filtrov v počte min. 20 ks. |  |  | N/A |
| 7.Držiak predradnej trubičky 1 ks. |  | N/A |  |
| 8.1 x balenie predradných trubičiek pre vlhkosť v počte min. 10 ks. |  |  | N/A |
| 9.Otvárač na trubičky 1 ks. |  | N/A |  |
| 10.Absorbér pre senzor (PID) 1 ks. |  | N/A |  |
| 11.Teleskopická sonda z nehrdzavejúcej ocele s dĺžkou min. 150 cm 1 ks. |  |  | N/A |
| 12.Hadica pre spojenie prístroja so sondou s dĺžkou min. 5 m 1 ks. |  |  | N/A |
| Položka č. 5 – Ďalšie požiadavky |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Požaduje sa predložiť potvrdenie dodávateľa predmetu zákazky o poskytovaní autorizovaného servisu pre prípad servisnej opravy a servisné stredisko musí byť v SR alebo inej členskej krajine EÚ. |  |  | N/A |
| Cena musí zahŕňať všetky náklady na balné, dopravu do miesta dodania a záruku po dobu 2 rokov od dodania predmetu zákazky. |  | N/A |  |
| Dopravu predmetov zákazky na miesta dodania zabezpečuje dodávateľ. |  | N/A |  |
| Dodávaný predmet zákazky nemôže byť repasovaný, recyklovaný alebo opravovaný, požaduje sa dodanie nového nepoužívaného prístroja s príslušenstvom v kompletnom stave. |  | N/A |  |
| Požaduje sa zaškolenie 6 osôb na obsluhu prístroja na každom mieste plnenia, ktorá je zahrnutá v cene. Školenie je potrebné vykonať pri predvedení prístroja hneď na každom jednom pracovisku KCHL v trvaní 2 hodín. |  | N/A |  |
| Požaduje sa návod na použitie v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. |  | N/A |  |

Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

Možnosť predkladania ekvivalentov:

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke“.