## Špecifikácia predmetu PT
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Výmena sprchovacích kútov na izbách pacientov (22 ks)
1.2 CPV:
44411400-8 Sprchovacie kúty
45211310-5 Stavebné práce na kúpeľniach
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Výmena sprchovacích kabíniek.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
viď bod 4.
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
| 1 | Výmena 22 ks sprchovacích kabíniek
| 2 | Rozmer sprchovacích vaničiek 80 x 80 cm | Predpokladaný objem: 400 000 m3/ 2 roky | Predpokladaný objem: 400 000 m3/ 2 roky | Predpokladaný objem: 400 000 m3/ 2 roky
| 3 | Vytmelenie a utesnenie všetkých spojov | Predpokladaný počet zásahov: cca 400 x / 2 roky | Predpokladaný počet zásahov: cca 400 x / 2 roky | Predpokladaný počet zásahov: cca 400 x / 2 roky
| 4 | Práce v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 | Predpokladaný počet vzduchotechnických jednotiek vrátane prívodných a odvodných potrubí: cca 33 kusov | Predpokladaný počet vzduchotechnických jednotiek vrátane prívodných a odvodných potrubí: cca 33 kusov | Predpokladaný počet vzduchotechnických jednotiek vrátane prívodných a odvodných potrubí: cca 33 kusov
| 5 | Likvidácia starých kabíniek | Predpokladaný počet zásahov na vzduchotechnických jednotkách (VZT jednotkách) vrátane prívodných a odvodných potrubí: cca 8x za 2 roky | Predpokladaný počet zásahov na vzduchotechnických jednotkách (VZT jednotkách) vrátane prívodných a odvodných potrubí: cca 8x za 2 roky | Predpokladaný počet zásahov na vzduchotechnických jednotkách (VZT jednotkách) vrátane prívodných a odvodných potrubí: cca 8x za 2 roky
| 6 | Hrubé upratovanie | Požaduje sa zabezpečenie dezinfekcie komplexne, vrátane dodania dezinfekčných materiálov a prípravkov | Požaduje sa zabezpečenie dezinfekcie komplexne, vrátane dodania dezinfekčných materiálov a prípravkov | Požaduje sa zabezpečenie dezinfekcie komplexne, vrátane dodania dezinfekčných materiálov a prípravkov
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: (uchádzač bude predkladať v ponuke v súťaži, pokiaľ nie je uvedené inak)
| 1. | nepožaduje sa
Kontaktná osoba predkladateľa PT pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PT nami uvedené položky v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedených položiek, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
| V: |  | podpis:
| Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač