## Rozpočet
Rozpočet - automatický závlahový systém
Stavba: |  | Závlaha - Centrum kultúrneho dedičstva - Kostolná pri Dunaji | [10 empty] | Vypracoval: | Lukáš Halo
[13 empty] | Spoločnosť: | ProRain s.r.o.
Objednávateľ: |  | Atelier KrajArch | [10 empty] | IČO: | 45416974
Kontakt: |  | Ing. Eva Sušková / +421 907 635 847 | [10 empty] | IČ DPH: | SK2022975317
Dátum: |  | 2025-05-19 | [10 empty] | Kontakt: | 0948 548 855
Číslo ponuky: |  | 2024/649 | [10 empty] | navrhovanie@prorain.sk
prorain@prorain.sk
1. |  | Postrekovače a príslušenstvo
Poradové číslo | ID produktu | Názov produktu / popis | Kategória | m.j. | Počet | cena bez DPH | cena s DPH | rabat | Jednotková cena | Jednotková cena | Cena Celkom | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
[9 empty] | Materiál bez DPH | Materiál | Materiál bez DPH | Materiál | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
01.01.01 | A44916 | Postrekovač statický PRS 3,1 bar bez trysky | RB | ks | 93 | 16.12 | 19.8276 | 0% | 16.12 | 19.344 | 1499.16 | 1798.992 | 7 | 651
01.01.02 | A84659 | Rotačná tryska 2,4m - 4,6m | RA | ks | 21 | 6.4 | 7.872 | 0% | 6.4 | 7.68 | 134.4 | 161.28 | 3 | 63
01.01.03 | A84660 | Rotačná tryska 4,0m - 5,5m | RA | ks | 32 | 6.4 | 7.872 | 0% | 6.4 | 7.68 | 204.8 | 245.76 | 3 | 96
01.01.04 | A84663 | Rotačná tryska 5,2 m - 7,3 m | RA | ks | 30 | 6.4 | 7.872 | 0% | 6.4 | 7.68 | 192 | 230.4 | 3 | 90
01.01.05 | A84664 | Rotačná tryska 360 2,4-4,6 m | RA | ks | 1 | 6.4 | 7.872 | 0% | 6.4 | 7.68 | 6.4 | 7.68 | 3 | 3
01.01.06 | A84665 | Rotačná tryska 360 4-5,6 m | RA | ks | 5 | 6.4 | 7.872 | 0% | 6.4 | 7.68 | 32 | 38.4 | 3 | 15
01.01.07 | A84666 | Rotačná tryska 360 5,2-7,3 m | RA | ks | 2 | 6.4 | 7.872 | 0% | 6.4 | 7.68 | 12.8 | 15.36 | 3 | 6
01.01.08 | A84667 | Rotačná tryska LCS 1,5 x 4,6 m | RA | ks | 1 | 6.4 | 7.872 | 0% | 6.4 | 7.68 | 6.4 | 7.68 | 3 | 3
01.01.09 | A84668 | Rotačná tryska RCS 1,5 x 4,6 m | RA | ks | 1 | 6.4 | 7.872 | 0% | 6.4 | 7.68 | 6.4 | 7.68 | 3 | 3
01.01.10 | A46010 | Kolienko 1/2" na flexibilné potrubie | RB | ks | 93 | 0.4 | 0.492 | 0% | 0.4 | 0.48 | 37.2 | 44.64 | 0.15 | 13.95
01.01.11 | A46005 | Spojka 3/4" na flexibilné potrubie | RB | ks | 20 | 0.4 | 0.492 | 0% | 0.4 | 0.48 | 8 | 9.6 | 0.15 | 3
01.01.12 | A46006 | Spojka na flexibilné potrubie | RB | ks | 10 | 0.4 | 0.492 | 0% | 0.4 | 0.48 | 4 | 4.8 | 0.15 | 1.5
01.01.13 | A46004 | T-kus na flexibilné potrubie | RB | ks | 10 | 0.4 | 0.492 | 0% | 0.4 | 0.48 | 4 | 4.8 | 0.15 | 1.5
01.01.14 | A82060 | Flexibilné potrubie 16mm - 30m bal | RA | ks | 4 | 33 | 40.59 | 0% | 33 | 39.6 | 132 | 158.4 | 28 | 112
01.01.15 | 22030B | Teflónová páska 1/2‘‘ x 12 m | PNET | ks | 10 | 0.4 | 0.492 | 0% | 0.4 | 0.48 | 4 | 4.8 | 0.3 | 3
01.01.16 | BS3390B | Samonavŕtavací pás 32 mm s koncovkou na SPXFLEX | PNET | ks | 90 | 3.42 | 4.2066 | 0% | 3.42 | 4.104 | 307.8 | 369.36 | 1.25 | 112.5
|  | Postrekovače a príslušenstvo |  | CELKOM | [6 empty] | 2591.36 | 3109.632 |  | 1177.45
2. |  | Kvapková závlaha
Poradové číslo | ID produktu | Názov produktu / popis | Kategória | m.j. | Počet | cena bez DPH | cena s DPH | rabat | Jednotková cena | Jednotková cena | Cena Celkom | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
[9 empty] | Materiál bez DPH | Materiál | Materiál bez DPH | Materiál | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
02.01.01 | X44202 | Kvapkovacie potrubie s kompenzáciou tlaku 2,3 l 33cm 100m | RB | ks | 5 | 124.95 | 153.6885 | 0% | 124.95 | 149.94 | 624.75 | 749.7 | 60 | 300
02.01.02 | 32911616 | Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm | PA | ks | 10 | 1.68 | 2.0664 | 0% | 1.68 | 2.016 | 16.8 | 20.16 | 1 | 10
02.01.03 | 32850162 | Skrutkovací T-kus na kvapku 16 x 3/4'' VNZ | PA | ks | 5 | 1.68 | 2.0664 | 0% | 1.68 | 2.016 | 8.4 | 10.08 | 1 | 5
02.01.04 | 32510162 | Skrutkovacia prechodka 16mm x 3/4'' VNZ | PA | ks | 5 | 1.15 | 1.4145 | 0% | 1.15 | 1.38 | 5.75 | 6.9 | 1 | 5
02.01.05 | 33001616 | Skrutkovacie kolienko na kvapkovacie potrubie 16mm | PA | ks | 10 | 1.15 | 1.4145 | 0% | 1.15 | 1.38 | 11.5 | 13.8 | 1 | 10
02.01.06 | 32611616 | Skrutkovacia spojka na kvapkovacie potrubie 16mm | PA | ks | 5 | 1.15 | 1.4145 | 0% | 1.15 | 1.38 | 5.75 | 6.9 | 1 | 5
02.01.07 | 32710016 | Skrutkovacia zátka na kvapkovacie potrubie 16mm | PA | ks | 10 | 0.6 | 0.738 | 0% | 0.6 | 0.72 | 6 | 7.2 | 1 | 10
02.01.08 | 31121620 | Zemný úchyt / klinec na kvapkovacie potrubie | PA | ks | 500 | 0.22 | 0.2706 | 0% | 0.22 | 0.264 | 110 | 132 | 0.1 | 50
02.01.09 | A46011 | Kolienko 3/4" na flexibilné potrubie | RB | ks | 10 | 0.42 | 0.5166 | 0% | 0.42 | 0.504 | 4.2 | 5.04 | 0.15 | 1.5
02.01.10 | A82060 | Flexibilné potrubie 16mm - 30m bal | RA | ks | 1 | 33 | 40.59 | 0% | 33 | 39.6 | 33 | 39.6 | 28 | 28
02.01.11 | 22030B | Teflónová páska 1/2‘‘ x 12 m | PNET | ks | 2 | 0.4 | 0.492 | 0% | 0.4 | 0.48 | 0.8 | 0.96 | 0.3 | 0.6
02.01.12 | BS3390B | Samonavŕtavací pás 32 mm s koncovkou na SPXFLEX | PNET | ks | 5 | 3.42 | 4.2066 | 0% | 3.42 | 4.104 | 17.1 | 20.52 | 1.25 | 6.25
|  | Kvapková závlaha |  | CELKOM | [6 empty] | 844.05 | 1012.86 |  | 431.35
3. |  | Ovládací systém
Poradové číslo | ID produktu | Názov produktu / popis | Kategória | m.j. | Počet | cena bez DPH | cena s DPH | rabat | Jednotková cena | Jednotková cena | Cena Celkom | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
[9 empty] | Materiál bez DPH | Materiál | Materiál bez DPH | Materiál | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
03.01.01 | F55420 | Modulárna ovládacia jednotka WiFi ready | RA | ks | 1 | 179 | 220.17 | 0% | 179 | 214.8 | 179 | 214.8 | 110 | 110
03.01.02 | F38260 | 6-sekčný modul pre modulárnu jednotku | RB | ks | 2 | 103.82 | 127.6986 | 0% | 103.82 | 124.584 | 207.64 | 249.168 | 35 | 70
03.01.03 | V0001 | Predlžovací prívodný kábel s vidlicou 1,5 m | PNET | ks | 1 | 4.5 | 5.535 | 0% | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.4 | 1.5 | 1.5
03.01.04 | A83928 | Prietokomer pre modulárnu jednotku | RB | ks | 1 | 129.5 | 159.285 | 0% | 129.5 | 155.4 | 129.5 | 155.4 | 75 | 75
03.01.05 | F55001 | WiFi modul | PNET | ks | 1 | 109.9 | 135.177 | 0% | 109.9 | 131.88 | 109.9 | 131.88 | 50 | 50
03.01.06 | A553300 | Bezdrôtový senzor dažďa a mrazu | RA | ks | 1 | 126.86 | 156.0378 | 0% | 126.86 | 152.232 | 126.86 | 152.232 | 50 | 50
03.01.07 |  | Inštalačný materiál (el. lišty, prechodky) |  | sb | 1 |  | 0 |  | 30 | 36 | 30 | 36 | 20 | 20
03.01.08 | BVS1 | Vodotesný konektor 3 | RB | ks | 15 | 2.55 | 3.1365 | 0% | 2.55 | 3.06 | 38.25 | 45.9 | 1.5 | 22.5
03.01.09 | L65000 | Vodotesný konektor 6 | RB | ks | 4 | 3.9 | 4.797 | 0% | 3.9 | 4.68 | 15.6 | 18.72 | 1.5 | 6
03.01.10 | IRC2 | Závlahové káble 2 x 0,8 mm2 | C | m | 30 | 0.74 | 0.9102 | 0% | 0.74 | 0.888 | 22.2 | 26.64 | 0.35 | 10.5
03.01.11 | IRC4 | Závlahové káble 4 x 0,8mm2 | C | m | 185 | 1.26 | 1.5498 | 0% | 1.26 | 1.512 | 233.1 | 279.72 | 0.5 | 92.5
|  | Ovládací systém |  | CELKOM | [6 empty] | 1096.55 | 1315.86 |  | 508
4. |  | Potrubie a tvarovky
Poradové číslo | ID produktu | Názov produktu / popis | Kategória | m.j. | Počet | cena bez DPH | cena s DPH | rabat | Jednotková cena | Jednotková cena | Cena Celkom | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
[9 empty] | Materiál bez DPH | Materiál | Materiál bez DPH | Materiál | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
04.01.01 | 703861 | Potrubie HD-PE 100 32 x 2,0 mm PN 10 (100m) | PRZ | m | 400 | 1.06 | 1.3038 | 0% | 1.06 | 1.272 | 424 | 508.8 | 0.7 | 280
04.01.02 |  | Tvarovky (25% z ceny potrubia) |  | sb | 1 |  |  |  | 106 | 127.2 | 106 | 127.2 | 70 | 70
04.01.03 | 703604 | Potrubie LD-PE 40 32 x 3,0 mm PN 06 (100m) | PRZ | m | 600 | 0.92 | 1.1316 | 0% | 0.92 | 1.104 | 552 | 662.4 | 0.6 | 360
04.01.04 |  | Tvarovky (25% z ceny potrubia) |  | sb | 1 |  |  |  | 138 | 165.6 | 138 | 165.6 | 90 | 90
04.01.05 |  | Chránička DN110 |  | m | 50 |  |  |  | 3 | 3.6 | 150 | 180 | 1 | 50
|  | Potrubie a tvarovky |  | CELKOM | [6 empty] | 1370 | 1644 |  | 850
5. |  | Uzatváracie armatúry a ventilové šachty
Poradové číslo | ID produktu | Názov produktu / popis | Kategória | m.j. | Počet | cena bez DPH | cena s DPH | rabat | Jednotková cena | Jednotková cena | Cena Celkom | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
[9 empty] | Materiál bez DPH | Materiál | Materiál bez DPH | Materiál | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
05.01.01 | B70311 | Závlahový elektroventil 1" s reguláciou prietoku | RA | ks | 12 | 42.3 | 52.029 | 0% | 42.3 | 50.76 | 507.6 | 609.12 | 25 | 300
05.01.02 | L06300 | T-kus pre el. ventily MTT-100 | RB | ks | 11 | 3.1 | 3.813 | 0% | 3.1 | 3.72 | 34.1 | 40.92 | 2 | 22
05.01.03 | 18VCMFD | Guľový ventil 1" MF páka - plast | PNET | ks | 4 | 9.65 | 11.8695 | 0% | 9.65 | 11.58 | 38.6 | 46.32 | 5 | 20
05.01.04 | TANGIT80 | Teflónova niť (80m) | PNET | ks | 2 | 7.99 | 9.8277 | 0% | 7.99 | 9.588 | 15.98 | 19.176 | 5 | 10
05.01.05 | B10604 | Mosadzný hydrant/ rýchlospojný ventil 3/4" | PNET | ks | 8 | 19.96 | 24.5508 | 0% | 19.96 | 23.952 | 159.68 | 191.616 | 15 | 120
05.01.06 | B11801 | Mosadzný kľúč k hydrantu 3/4" | PNET | ks | 8 | 9.96 | 12.2508 | 0% | 9.96 | 11.952 | 79.68 | 95.616 | 0 | 0
05.01.07 | A11480 | Ventilová šachta mini okrúhla pochôdzna | RB | ks | 8 | 24.42 | 30.0366 | 0% | 24.42 | 29.304 | 195.36 | 234.432 | 12 | 96
05.01.08 | ZV3-4T | Pozinkovaná tyč 1m s 3/4" VOZ s kolenom 3/4" VNZ | PNET | ks | 3 | 13.16 | 16.1868 | 0% | 13.16 | 15.792 | 39.48 | 47.376 | 6 | 18
05.01.09 | 4601002 | Záhradný ventil guľový 3/4" | PNET | ks | 3 | 6.2 | 7.626 | 0% | 6.2 | 7.44 | 18.6 | 22.32 | 5 | 15
05.01.10 | A11408 | Ventilová šachta STANDART pochôdzna | RB | ks | 2 | 59.78 | 73.5294 | 0% | 59.78 | 71.736 | 119.56 | 143.472 | 25 | 50
05.01.11 | A11438 | Ventilová šachta JUMBO pochôdzna | RB | ks | 3 | 94.95 | 116.7885 | 0% | 94.95 | 113.94 | 284.85 | 341.82 | 35 | 105
|  | Uzatváracie armatúry a ventilové šachty |  | CELKOM | [6 empty] | 1493.49 | 1792.188 |  | 756
6. |  | Čerpacia technika a filtrácia
Poradové číslo | ID produktu | Názov produktu / popis | Kategória | m.j. | Počet | cena bez DPH | cena s DPH | rabat | Jednotková cena | Jednotková cena | Cena Celkom | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
[9 empty] | Materiál bez DPH | Materiál | Materiál bez DPH | Materiál | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
čerpadlo sa môže zmeniť na základe studne
06.01.01 | Pro3643 | Ponorné čerpadlo (0,75 kW, 230 V, 1'' 1/4) 3643 - 20m kábel | C | ks | 1 | 307.5 | 378.225 | 0% | 307.5 | 369 | 307.5 | 369 | 150 | 150
06.01.02 | MV54 | Vsuvka 5/4'', mosadz | PNET | ks | 1 | 4.08 | 5.0184 | 0% | 4.08 | 4.896 | 4.08 | 4.896 | 3 | 3
06.01.03 | 15524 | Spätná klapka 5/4''- celokovová | PNET | ks | 1 | 16.58 | 20.3934 | 0% | 16.58 | 19.896 | 16.58 | 19.896 | 5 | 5
06.01.04 | 1124 | Frekvenčný menič 1,1kW | C | ks | 1 | 346 | 425.58 | 0% | 346 | 415.2 | 346 | 415.2 | 150 | 150
06.01.05 | SET6 | Armatúrový set ku frekvenčnému meniču 1 | C | ks | 1 | 50.78 | 62.4594 | 0% | 50.78 | 60.936 | 50.78 | 60.936 | 25 | 25
06.01.06 | SPTB08V | Tlaková nádoba 8L PN10, vertikal / mebránová | C | ks | 1 | 45.7 | 56.211 | 0% | 45.7 | 54.84 | 45.7 | 54.84 | 25 | 25
06.01.07 | spnmntzn32 | Montážna svorka na PE potrubie D32 oceľ | C | ks | 1 | 14 | 17.22 | 0% | 14 | 16.8 | 14 | 16.8 | 10 | 10
06.01.08 | OB109150 | Filter 1'', samopreplach | C | ks | 1 | 43.55 | 53.5665 | 0% | 43.55 | 52.26 | 43.55 | 52.26 | 25 | 25
06.01.09 | 650103 | Guľový ventil 1" FF páka s odvodn. | PNET | ks | 2 | 12 | 14.76 | 0% | 12 | 14.4 | 24 | 28.8 | 5 | 10
06.01.10 | 34894 | Šróbenie priame 1" MF, Mosadz | PNET | ks | 2 | 7.4 | 9.102 | 0% | 7.4 | 8.88 | 14.8 | 17.76 | 5 | 10
06.01.11 | 150603 | Vsuvka 1", mosadz | PNET | ks | 2 | 2.26 | 2.7798 | 0% | 2.26 | 2.712 | 4.52 | 5.424 | 1 | 2
06.01.12 |  | Ostatné tvarovky, potrubie, príslušenstvo, tesniace prvky |  | sb | 1 |  | 0 |  | 100 | 120 | 100 | 120 | 30 | 30
|  | Čerpacia technika a filtrácia |  | CELKOM | [6 empty] | 971.51 | 1165.812 |  | 445
7. |  | Zemné práce
Poradové číslo | ID produktu | Názov produktu / popis | Kategória | m.j. | Počet | cena bez DPH | cena s DPH | rabat | Jednotková cena | Jednotková cena | Cena Celkom | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
[9 empty] | Materiál bez DPH | Materiál | Materiál bez DPH | Materiál | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
07.01.01 |  | Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie |  | m | 510 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 1530
07.01.02 |  | Ručné vyhĺbenie v blízkosti koreňov |  | m | 70 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15 | 1050
07.01.03 |  | Zásyp ryhy pre PE potrubie |  | m | 580 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 580
07.01.04 |  | Výkop pre postrekovač a výškové osadenie |  | ks | 93 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 186
07.01.05 |  | Výkop pre ventilové šachtice |  | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 125
07.01.06 |  | Zásyp pre ventilové šachtice |  | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15 | 75
|  | Zemné práce |  | CELKOM | [6 empty] | 0 | 0 |  | 3546
8. |  | Ostatné
Poradové číslo | ID produktu | Názov produktu / popis | Kategória | m.j. | Počet | cena bez DPH | cena s DPH | rabat | Jednotková cena | Jednotková cena | Cena Celkom | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
[9 empty] | Materiál bez DPH | Materiál | Materiál bez DPH | Materiál | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
08.01.01 |  | Vytýčenie trás pre položenie potrubia, |  | ks | 1 | [7 empty] | 350 | 350
umiestnenie armatúr, ventilových boxov,
postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho
systému podľa predvádzacej dokumentacie
08.01.02 |  | Výkresy jednotlivých etáp zavlažovania |  | ks | 1 | [7 empty] | 425 | 425
08.01.03 |  | Zaškolenie obsluhy |  | hod | 2 | [7 empty] | 50 | 100
08.01.03 |  | Zazimovanie (cena za sekciu) |  | ks | 0 | [7 empty] | 10 | 0
08.01.04 |  | Jarné spustenie (cena za sekciu) |  | ks | 0 | [7 empty] | 7 | 0
08.01.05 |  | Mimo záručný servis (cena za hod) |  | hod | 0 | [7 empty] | 25 | 0
|  | Ostatné |  | CELKOM | [6 empty] | 0 | 0 |  | 875
SKUPINA |  | POPIS | [8 empty] | MATERIÁL | MATERIÁL |  | INŠTALÁCIA
1 SUMMARY |  | Postrekovače a príslušenstvo | [8 empty] | 2591.36 | 3109.632 |  | 1177.45
2 SUMMARY |  | Kvapková závlaha | [8 empty] | 844.05 | 1012.86 |  | 431.35
3 SUMMARY |  | Ovládací systém | [8 empty] | 1096.55 | 1315.86 |  | 508
4 SUMMARY |  | Potrubie a tvarovky | [8 empty] | 1370 | 1644 |  | 850
5 SUMMARY |  | Uzatváracie armatúry a ventilové šachty | [8 empty] | 1493.49 | 1792.188 |  | 756
6 SUMMARY |  | Čerpacia technika a filtrácia | [8 empty] | 971.51 | 1165.812 |  | 445
7 SUMMARY |  | Zemné práce | [8 empty] | 0 | 0 |  | 3546
8 SUMMARY |  | Ostatné | [8 empty] | 0 | 0 |  | 875
|  | CELKOM BEZ DPH | [8 empty] | 8366.96 | 10040.352 |  | 8588.8
|  | MATERIÁL A INŠTALÁCIA SPOLU BEZ DPH | [11 empty] | 16955.76
|  | DPH | [11 empty] | 3899.8248
|  | MATERIÁL A INŠTALÁCIA SPOLU S DPH | [11 empty] | 20855.5848