## Výkaz výmer
Výkaz výmer - automatický závlahový systém
Stavba: | Závlaha - Centrum kultúrneho dedičstva - Kostolná pri Dunaji
Objednávateľ: | Atelier KrajArch
Kontakt: | Ing. Eva Sušková / +421 907 635 847
Dátum: | 2025-05-19
Číslo ponuky: | 2024/649
1. | Postrekovače a príslušenstvo
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál bez DPH | Materiál bez DPH | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
01.01.01 | Postrekovač statický PRS 3,1 bar bez trysky | ks | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.02 | Rotačná tryska 2,4m - 4,6m | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.03 | Rotačná tryska 4,0m - 5,5m | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.04 | Rotačná tryska 5,2 m - 7,3 m | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.05 | Rotačná tryska 360 2,4-4,6 m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.06 | Rotačná tryska 360 4-5,6 m | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.07 | Rotačná tryska 360 5,2-7,3 m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.08 | Rotačná tryska LCS 1,5 x 4,6 m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.09 | Rotačná tryska RCS 1,5 x 4,6 m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.10 | Kolienko 1/2" na flexibilné potrubie | ks | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.11 | Spojka 3/4" na flexibilné potrubie | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.12 | Spojka na flexibilné potrubie | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.13 | T-kus na flexibilné potrubie | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.14 | Flexibilné potrubie 16mm - 30m bal | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.15 | Teflónová páska 1/2‘‘ x 12 m | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.16 | Samonavŕtavací pás 32 mm s koncovkou na SPXFLEX | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
| Postrekovače a príslušenstvo | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
2. | Kvapková závlaha
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál bez DPH | Materiál bez DPH | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
02.01.01 | Kvapkovacie potrubie s kompenzáciou tlaku 2,3 l 33cm 100m | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02 | Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03 | Skrutkovací T-kus na kvapku 16 x 3/4'' VNZ | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04 | Skrutkovacia prechodka 16mm x 3/4'' VNZ | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05 | Skrutkovacie kolienko na kvapkovacie potrubie 16mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.06 | Skrutkovacia spojka na kvapkovacie potrubie 16mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.07 | Skrutkovacia zátka na kvapkovacie potrubie 16mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.08 | Zemný úchyt / klinec na kvapkovacie potrubie | ks | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09 | Kolienko 3/4" na flexibilné potrubie | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10 | Flexibilné potrubie 16mm - 30m bal | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11 | Teflónová páska 1/2‘‘ x 12 m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12 | Samonavŕtavací pás 32 mm s koncovkou na SPXFLEX | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kvapková závlaha | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
3. | Ovládací systém
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál bez DPH | Materiál bez DPH | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
03.01.01 | Modulárna ovládacia jednotka WiFi ready | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02 | 6-sekčný modul pre modulárnu jednotku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.03 | Predlžovací prívodný kábel s vidlicou 1,5 m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.04 | Prietokomer pre modulárnu jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.05 | WiFi modul | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.06 | Bezdrôtový senzor dažďa a mrazu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.07 | Inštalačný materiál (el. lišty, prechodky) | sb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.08 | Vodotesný konektor 3 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.09 | Vodotesný konektor 6 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.10 | Závlahové káble 2 x 0,8 mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.11 | Závlahové káble 4 x 0,8mm2 | m | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovládací systém | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
4. | Potrubie a tvarovky
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál bez DPH | Materiál bez DPH | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
04.01.01 | Potrubie HD-PE 100 32 x 2,0 mm PN 10 (100m) | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.02 | Tvarovky (25% z ceny potrubia) | sb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.03 | Potrubie LD-PE 40 32 x 3,0 mm PN 06 (100m) | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.04 | Tvarovky (25% z ceny potrubia) | sb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.05 | Chránička DN110 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubie a tvarovky | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
5. | Uzatváracie armatúry a ventilové šachty
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál bez DPH | Materiál bez DPH | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
05.01.01 | Závlahový elektroventil 1" s reguláciou prietoku | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.02 | T-kus pre el. ventily MTT-100 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.03 | Guľový ventil 1" MF páka - plast | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.04 | Teflónova niť (80m) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.05 | Mosadzný hydrant/ rýchlospojný ventil 3/4" | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.06 | Mosadzný kľúč k hydrantu 3/4" | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.07 | Ventilová šachta mini okrúhla pochôdzna | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.08 | Pozinkovaná tyč 1m s 3/4" VOZ s kolenom 3/4" VNZ | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.09 | Záhradný ventil guľový 3/4" | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.10 | Ventilová šachta STANDART pochôdzna | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.11 | Ventilová šachta JUMBO pochôdzna | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzatváracie armatúry a ventilové šachty | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
6. | Čerpacia technika a filtrácia
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál bez DPH | Materiál bez DPH | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
čerpadlo sa môže zmeniť na základe studne
06.01.01 | Ponorné čerpadlo (0,75 kW, 230 V, 1'' 1/4) 3643 - 20m kábel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.02 | Vsuvka 5/4'', mosadz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.03 | Spätná klapka 5/4''- celokovová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.04 | Frekvenčný menič 1,1kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.05 | Armatúrový set ku frekvenčnému meniču 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.06 | Tlaková nádoba 8L PN10, vertikal / mebránová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.07 | Montážna svorka na PE potrubie D32 oceľ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.08 | Filter 1'', samopreplach | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.09 | Guľový ventil 1" FF páka s odvodn. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.10 | Šróbenie priame 1" MF, Mosadz | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.11 | Vsuvka 1", mosadz | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.12 | Ostatné tvarovky, potrubie, príslušenstvo, tesniace prvky | sb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čerpacia technika a filtrácia | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
7. | Zemné práce
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál bez DPH | Materiál bez DPH | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
07.01.01 | Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie | m | 510 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.02 | Ručné vyhĺbenie v blízkosti koreňov | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.03 | Zásyp ryhy pre PE potrubie | m | 580 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.04 | Výkop pre postrekovač a výškové osadenie | ks | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.05 | Výkop pre ventilové šachtice | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.06 | Zásyp pre ventilové šachtice | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemné práce | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
8. | Ostatné
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál bez DPH | Materiál bez DPH | Inštalácia bez DPH | Inštalácia bez DPH
08.01.01 | Vytýčenie trás pre položenie potrubia, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
umiestnenie armatúr, ventilových boxov,
postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho
systému podľa predvádzacej dokumentacie
08.01.02 | Výkresy jednotlivých etáp zavlažovania | ks | 1 |  |  | 0 | 0
08.01.03 | Zaškolenie obsluhy | hod | 2 |  |  | 0 | 0
08.01.03 | Zazimovanie (cena za sekciu) | ks | 0 |  |  | 0 | 0
08.01.04 | Jarné spustenie (cena za sekciu) | ks | 0 |  |  | 0 | 0
08.01.05 | Mimo záručný servis (cena za hod) | hod | 0 |  |  | 0 | 0
| Ostatné | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
SKUPINA | POPIS |  |  |  | MATERIÁL |  | INŠTALÁCIA
1 SUMMARY | Postrekovače a príslušenstvo |  |  |  | 0 |  | 0
2 SUMMARY | Kvapková závlaha |  |  |  | 0 |  | 0
3 SUMMARY | Ovládací systém |  |  |  | 0 |  | 0
4 SUMMARY | Potrubie a tvarovky |  |  |  | 0 |  | 0
5 SUMMARY | Uzatváracie armatúry a ventilové šachty |  |  |  | 0 |  | 0
6 SUMMARY | Čerpacia technika a filtrácia |  |  |  | 0 |  | 0
7 SUMMARY | Zemné práce |  |  |  | 0 |  | 0
8 SUMMARY | Ostatné |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKOM BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0
| MATERIÁL A INŠTALÁCIA SPOLU BEZ DPH | [5 empty] | 0
| DPH | [5 empty] | 0
| MATERIÁL A INŠTALÁCIA SPOLU S DPH | [5 empty] | 0