## Tab. 1 - Špecifik. ceny
Príloha č.1 k B.2_tab. 1 - Špecifikácia ceny
Modernizácia technologického vybavenia tunela Branisko
Špecifikácia ceny
Porad. číslo | Komodita | Merná jednotka | Množ. | Jednotková cena (EUR bez DPH) | Cena celkom (EUR bez DPH)
Modernizácia UPS v podružnej rozvodni č.1 (dodanie aj s montážou/demontážou)
1 | UPS 40 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 700mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
2 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
3 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
4 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
5 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
6 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
7 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
8 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
9 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
10 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
Modernizácia UPS v podružnej rozvodni č.2 (dodanie aj s montážou/demontážou)
11 | UPS 40 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 700mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
12 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
13 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
14 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
15 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
16 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
17 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
18 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
19 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
20 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
Modernizácia UPS v podružnej rozvodni č.3 (dodanie aj s montážou/demontážou)
21 | UPS 40 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 700mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
22 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
23 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
24 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
25 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
26 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
27 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
28 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
29 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
30 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
Modernizácia UPS v podružnej rozvodni č.4 (dodanie aj s montážou/demontážou)
31 | UPS 40 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 700mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
32 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
33 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
34 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
35 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
36 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
37 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
38 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
39 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
40 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
Modernizácia UPS v podružnej rozvodni č.5 (dodanie aj s montážou/demontážou)
41 | UPS 40 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 700mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
42 | Prvotné spustenie UPS, START UP, zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
43 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
44 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
45 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
46 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
47 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
48 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
49 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
50 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
Modernizácia UPS v podružnej rozvodni č.6 (dodanie aj s montážou/demontážou)
51 | UPS 40 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 700mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
52 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
53 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
54 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
55 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
56 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
57 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
58 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
59 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
60 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
| Spolu v € bez DPH: |  |  |  | 0
| 23% DPH (v €) : |  |  |  | 0
| Spolu v € s DPH: |  |  |  | 0
V ....................................................... dňa ............................................
.............................................
Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby uchádzača

## Tab. 2 - Špecifik. ceny
Príloha č.1 k B.2 _tab. 2 - Špecifikácia ceny
Modernizácia technologického vybavenia tunela Branisko
Špecifikácia ceny
Porad. číslo | Komodita | Merná jednotka | Množ. | Jednotková cena (EUR bez DPH) | Cena celkom (EUR bez DPH)
Modernizácia UPS pre VP tunela Branisko (dodanie aj s montážou/demontážou)
1 | UPS 30 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 700mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
2 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
3 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
4 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
5 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
6 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
7 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
8 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
9 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
10 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
Modernizácia UPS pre VP tunela Branisko (dodanie aj s montážou/demontážou)
11 | UPS 40 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 700mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
12 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
13 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
14 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
15 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
16 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
17 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
18 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
19 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
20 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
Modernizácia UPS pre VP tunela Branisko (dodanie aj s montážou/demontážou)
21 | UPS 100 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 1100mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
22 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
23 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
24 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
25 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
26 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
27 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
28 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
29 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
30 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
| Spolu v € bez DPH: |  |  |  | 0
| 23% DPH (v €) : |  |  |  | 0
| Spolu v € s DPH: |  |  |  | 0
V ....................................................... dňa ............................................
.............................................
Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby uchádzača

## Tab. 3 - Špecifik. ceny
Príloha č.1 k B.2 _tab. 3 - Špecifikácia ceny
Modernizácia technologického vybavenia tunela Branisko
Špecifikácia ceny
Porad. číslo | Komodita | Merná jednotka | Množ. | Jednotková cena (EUR bez DPH) | Cena celkom (EUR bez DPH)
Modernizácia UPS pre ZP tunela Branisko ( dodanie aj s montážou/demontážou)
1 | UPS 20 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 700mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
2 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
3 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
4 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
5 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
6 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
7 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
8 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
9 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
10 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
Modernizácia UPS pre ZP tunela Branisko ( dodanie aj s montážou/demontážou)
11 | UPS 40 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 700mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
12 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
13 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
14 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
15 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
16 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
17 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
18 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
19 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
20 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
Modernizácia UPS pre ZP tunela Branisko ( dodanie aj s montážou/demontážou)
21 | UPS 80 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 1100mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
22 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
23 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
24 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
25 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
26 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
27 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
28 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
29 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
30 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
| Spolu v € bez DPH: |  |  |  | 0
| 23% DPH (v €) : |  |  |  | 0
| Spolu v € s DPH: |  |  |  | 0
V ....................................................... dňa ............................................
.............................................
Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby uchádzača

## Tab. 4 - Špecifik. ceny
Príloha č.1 k B.2 _tab. 4 - Špecifikácia ceny
Modernizácia technologického vybavenia tunela Branisko
Špecifikácia ceny
Porad. číslo | Komodita | Merná jednotka | Množ. | Jednotková cena (EUR bez DPH) | Cena celkom (EUR bez DPH)
Dodávka a montáž záložného zdroja UPS pre vodojem na ZP tunela Branisko – záloha riadiacich a ovládacích obvodov Postačuje 1 fázová UPSka o výkone min. 1000VA. Zálohovať bude iba PLC systém, operačný panel a elektroniku snímačov. Vstupné/výstupné napätie 230V.
1 | UPS 1kVA - tower online | ks | 1 |  | 0
2 | Bateriový set pre UPS | ks | 1 |  | 0
3 | Silové napájacie káble | m | 5 |  | 0
4 | Dátová kabeláž | m | 5 |  | 0
5 | Vybudovanie káblových trás úprava miesta inštalácie, pokládka kabeláže, zapojenie | ks | 1 |  | 0
6 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
7 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
8 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
9 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
10 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
11 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
12 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
13 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
14 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
| Spolu v € bez DPH: |  |  |  | 0
| 23% DPH (v €) : |  |  |  | 0
| Spolu v € s DPH: |  |  |  | 0
V ....................................................... dňa ............................................
.............................................
Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby uchádzača

## Tab. 5 - Špecifik. ceny
Príloha č.1 k B.2 _tab. 5 - Špecifikácia ceny
Modernizácia technologického vybavenia tunela Branisko
Špecifikácia ceny
Porad. číslo | Komodita | Merná jednotka | Množ. | Jednotková cena (EUR bez DPH) | Cena celkom (EUR bez DPH)
Modernizácia UPS pre ZVO a DaVP tunela Branisko (dodanie aj s montážou/demontážou)
1 | UPS 40 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 700mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
2 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
3 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
4 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
5 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
6 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
7 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
8 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
9 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
10 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
Modernizácia UPS pre ZVO a DaVP tunela Branisko (dodanie aj s montážou/demontážou)
11 | UPS 40 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 700mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
12 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
13 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
14 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
15 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
16 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
17 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
18 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
19 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
20 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
| Spolu v € bez DPH: |  |  |  | 0
| 23% DPH (v €) : |  |  |  | 0
| Spolu v € s DPH: |  |  |  | 0
V ....................................................... dňa ............................................
.............................................
Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby uchádzača

## Tab. 6 - Špecifik. ceny
Príloha č.1 k B.2 _tab. 6 - Špecifikácia ceny
Modernizácia technologického vybavenia tunela Branisko
Špecifikácia ceny
Porad. číslo | Komodita | Merná jednotka | Množ. | Jednotková cena (EUR bez DPH) | Cena celkom (EUR bez DPH)
Modernizácia UPS na SSÚD Beharovce (dodanie aj s montážou/demontážou) Výmena pôvodnej UPS 10kVA pre napájanie operatorského pracoviska
1 | Velín-UPS 40kVA, max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 700mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
2 | Velín-Bateriový set pre UPS | ks | 1 |  | 0
3 | Velín-Silové napájacie káble (USM+BYP+OUT) | m | 50 |  | 0
4 | Dodanie istiacích prvkov | kpl | 1 |  | 0
5 | Velín-Dátová kabeláž | m | 50 |  | 0
6 | Velín-Nosný materiál PVC dvojkomorový bezhalogénový kanál dutý 170X65 D HF_HD alebo kovový, vrátane ukončení, spojok a krytiek | m | 50 |  | 0
7 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
8 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
9 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
10 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
11 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
12 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
13 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
14 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
15 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
Modernizácia UPS na SSÚD Beharovce (dodanie aj s montážou/demontážou) Výmena pôvodnej UPS 80kVA pre napájanie ISD v miestnoti NN na prízemí SSÚD
16 | NN-UPS 60 kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 1100mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
17 | NN-Silové napájacie káble | m | 10 |  | 0
18 | Dodanie istiacích prvkov | kpl | 1 |  | 0
19 | NN-Dátová kabeláž | m | 24 |  | 0
20 | NN-Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
21 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
22 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
23 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
24 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
25 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
26 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
27 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
28 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
| Spolu v € bez DPH: |  |  |  | 0
| 23% DPH (v €) : |  |  |  | 0
| Spolu v € s DPH: |  |  |  | 0
V ....................................................... dňa ............................................
.............................................
Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby uchádzača

## Tab. 7 - Špecifik. ceny
Príloha č.1 k B.2 _tab. 7 - Špecifikácia ceny
Modernizácia technologického vybavenia tunela Branisko
Špecifikácia ceny
Porad. číslo | Komodita | Merná jednotka | Množ. | Jednotková cena (EUR bez DPH) | Cena celkom (EUR bez DPH)
Modernizácia UPS – trafostanica Fričovce (dodanie aj s montážou/demontážou) 3-fázová UPS. Vstupné/výstupné napätie 400V.
1 | UPS 30kVA max. rozmery (pôdorys Šírka x Hlbka 700mm x 1200mm) | ks | 1 |  | 0
2 | Temperature probe for batteries | ks | 1 |  | 0
3 | Bateriový set pre UPS | ks | 1 |  | 0
4 | Silové napájacie káble | m | 8 |  | 0
5 | Dodanie istiacích prvkov | kpl | 1 |  | 0
6 | Dátová kabeláž | m | 5 |  | 0
7 | Prvotné spustenie UPS, START UP,zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  | 0
8 | Nastavenie SNMP | ks | 1 |  | 0
9 | Inštalácia a príprava komunikačného rozhrania pre integráciu UPS do CRS, vrátane spracovania driveru a konfigurácie (6 signálov, základné informácie o stave zariadenia) | ks | 1 |  | 0
10 | Vypracovanie manuálu užívania zariadenia | ks | 1 |  | 0
11 | Úprava prevádzkovej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
12 | Spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) Tlačená forma – 3x paré Digitálna forma – 2x digitálny nosič CD/DVD/USB nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf) | kpl | 1 |  | 0
13 | Spracovanie sprievodnej dokumentácie a dokumentácie kvality | kpl | 1 |  | 0
14 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky | kpl | 1 |  | 0
15 | Výkon záručného technického servisu, ktorý bude vykonaný podľa prevádzkového poriadku a manuálu užívania zariadenia. | rok | 5 |  | 0
| Spolu v € bez DPH: |  |  |  | 0
| 23% DPH (v €) : |  |  |  | 0
| Spolu v € s DPH: |  |  |  | 0
V ....................................................... dňa ............................................
.............................................
Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby uchádzača

## Tab. 8 - Obsah
Príloha č.1 k B.2 _tab. 08 - Rekapitulácia
Modernizácia technologického vybavenia tunela Branisko
Por.č. | Názov | Celková cena bez DPH v EUR
1 | Modernizácia UPS v podružných rozvodniach č. 1-6 (dodanie aj s montážou/demontážou) | 0
2 | Modernizácia UPS pre VP tunela Branisko (dodanie aj s montážou/demontážou) | 0
3 | Modernizácia UPS pre ZP tunela Branisko (dodanie aj s montážou/demontážou) | 0
4 | Dodávka a montáž záložného zdroja UPS pre vodojem na ZP tunela Branisko – záloha riadiacich a ovládacích obvodov | 0
5 | Modernizácia UPS pre ZVO a DaVP tunela Branisko (dodanie aj s montážou/demontážou) | 0
6 | Modernizácia UPS na SSÚD Beharovce (dodanie aj s montážou/demontážou) | 0
7 | Modernizácia UPS – trafostanica Fričovce (dodanie aj s montážou/demontážou) | 0
| Celková cena bez DPH v EUR: | 0
| DPH 23%: | 0
| Celková cena s DPH v EUR: | 0
Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH:
som / nie som platca DPH
V ....................................................... dňa ............................................ |  | .............................................
Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby uchádzača
Uchádzač berie na vedomie:
1) | Uchádzač je povinný vyplniť jednotkové ceny v eurách na 2 desatinné miesta. Uchádzač vypĺňa len bunky zvýraznené žltou farbou.
Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch. Do ostatných buniek uchádzač nesmie zasahovať.
2) | Jednotkové ceny budú zahŕňať dopravné a režijné náklady, primeraný zisk, všetky práce, mzdy za nadčas, prácu v noci a počas víkendu.

## Príloha č.2
Príloha č. 1 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéri
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
1.Názov predmetu zákazky: | Modernizácia technologického vybavenia tunela Branisko
2. Identifikácia uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telef. číslo:
E - mail:
3.Návrh na plnenie kritérií:
Kritérium | Cena celkom v € bez DPH | 23% DPH v € | Cena celkom v € s DPH
Uchádzačom navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky zahŕňajúca všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky vyjadrená v eurách bez DPH. | 0 | 0 | 0
Poznámka:
Uchádzač vyplňuje žlto označené bunky.
Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH:
som/nie som platcom DPH
V ..................................,dňa......................
........................................................... Podpis oprávnenej osoby uchádzača