Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:  Nákup akumulátorov do elektronických sirén
1. Predmetom zákazky je nákup akumulátorov do elektronických sirén systému varovania obyvateľstva za účelom zabezpečenia prevádzky informačného systému civilnej ochrany v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MV SR č. 388/2006 o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v aktuálnom znení. 
2. Hlavný CPV kód: 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie
3. S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

· dodanie tovaru do miesta dodania,

· vyloženie tovaru v mieste dodania.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených pôvodných obaloch výrobcu, funkčný, nepoškodený, bez zjavných vád, dodaný 
v kompletnom stave a v požadovanom množstve. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný a ani iným spôsobom modifikovaný. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu 
za neprebraný tovar. 
5. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku minimálne 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. 
6. Lehota dodania: do 50 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

7. Miestom dodania je: Hlavná 285, 951 93 Topoľčianky
8. Technická  špecifikácia predmetu zákazky: Všetky technické parametre/funkcionality požadovaného predmetu zákazky sú uvedené v tabuľke nižšie.
	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom

	Položka č. 1 – Ventilom regulovaná olovnatá batéria pre stacionárne použitie typ 1

	Množstvo:
	130 ks

	Nominálne napätie:
	12 V

	Nominálna kapacita: 
	45 Ah (10HR)

	Vlastnosti: 
	hermetické, ventilom riadené, bezúdržbové, zanedbateľné uvoľňovanie plynov s možnosťou montovať do neupravených priestorov a skríň

	Max. rozmer v mm (LxŠxV): 
	240x260x230

	Pripojovacie šroubenie (kontakt na závit): 
	M6

	Polarita kontaktov: 
	+ pól napravo

	Prevádzková teplota:
	-15°C až +50°C

	Požadovaná životnosť:
	min. 5 rokov

	Položka č. 2 – Ventilom regulovaná olovnatá batéria pre stacionárne použitie typ 2

	Množstvo:
	90 ks

	Nominálne napätie:
	12 V

	Nominálna kapacita: 
	80 Ah (10HR)

	Vlastnosti: 
	hermetické, ventilom riadené, bezúdržbové, zanedbateľné uvoľňovanie plynov s možnosťou montovať do neupravených priestorov a skríň

	Max. rozmer v mm (LxŠxV): 
	275x260x230

	Pripojovacie šroubenie (kontakt na závit): 
	M6

	Polarita kontaktov: 
	+ pól napravo

	Prevádzková teplota:
	-15°C až +50°C

	Požadovaná životnosť:
	min. 5 rokov



