## Praktikpump
Zoznam čerpadiel a miešadiel značky Praktikpump
P.č. | ID | Názov zariadenia | Závod | Názov objektu prevádzky | Výrobné číslo | Rok výroby | Výrobca | Označenie (dokum)/Typové označenie | Výkon Q [l/s] | Výkon Q do [l/s] | Dopravná výška [m] | Dopravná výška do [m] | Výkon motora [kW]
1 | 3009378 | Spiram | Závod Humenné | KČS Daľkov | 21097 | 2021 | Praktikpump | 65-A-65-B-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
2 | 3009379 | Spiram | Závod Humenné | ČOV Stakčín | 21101 | 2021 | Praktikpump | 65-A-65-B-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
3 | 3009380 | Spiram | Závod Humenné | ČOV Stakčín | 21100 | 2021 | Praktikpump | 65-A-65-B-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
4 | 3009381 | Spiram | Závod Humenné | ČOV Ulič | 21098 | 2021 | Praktikpump | 65-A-65-B-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
5 | 3009382 | Spiram | Závod Humenné | ČOV Ulič | 21099 | 2021 | Praktikpump | 65-A-65-B-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
6 | 3009383 | Spiram | Závod Humenné | KČS Na Majeri Dlhé n.C. | 21102 | 2021 | Praktikpump | 100-D-80-D-S-4-DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
7 | 3009384 | Spiram | Závod Humenné | KČS Na Majeri Dlhé n.C. | 21103 | 2021 | Praktikpump | 100-D-80-D-S-4-DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
8 | 3009819 | Čerpadlo Spiram 50-A-50-B-S2 | Závod Humenné | ČOV Medzilaborce | 22202 | 2022 | Praktikpump | Spiram 50-A-50-B-S2 | 16 |  | 12 |  | 4.4
9 | 3009820 | Spiram 100-A-80-A-E-4-DI-SM | Závod Humenné | ČOV Humenne | 22207 | 2022 | Praktikpump | Spiram 100-A-80-A-E-4-DI-SM | 8 |  | 20 |  | 0
10 | 3009821 | Spiram 100-D-80-C-S-4-DI-DM | Závod Humenné | ČOV Humenne | 22205 | 2022 | Praktikpump | Spiram 100-D-80-C-S-4-DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
11 | 3009822 | Spiram 100-D-80-C-S-4-DI-DM | Závod Humenné | ČOV Humenne | 22206 | 2022 | Praktikpump | Spiram 100-D-80-C-S-4-DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
12 | 3009823 | Spiram A50-A-S-2-DI-DM | Závod Humenné | ČOV Humenne | 22199 | 2022 | Praktikpump | Spiram A50-A-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
13 | 3009824 | Spiram A50-A-S-2-DI-DM | Závod Humenné | ČOV Belá nad Cirochou | 22200 | 2022 | Praktikpump | Spiram A50-A-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
14 | 3009825 | SPIRAM 50-A-50-A-S-2DI-DM | Závod Humenné | ČOV Dlhé nad Cirochou | 22193 | 2022 | Praktikpump | SPIRAM 50-A-50-A-S-2DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
15 | 3009826 | SPIRAM 50-A-50-A-S-2DI-DM | Závod Humenné | ČOV Dlhé nad Cirochou | 22194 | 2022 | Praktikpump | SPIRAM 50-A-50-A-S-2DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
16 | 3009827 | Spiram A-50-A-S-2-DI.DM | Závod Humenné | ČOV Belá nad Cirochou | 22195 | 2022 | Praktikpump | Spiram A-50-A-S-2-DI.DM | 8 |  | 20 |  | 0
17 | 3009828 | Spiram A-50-A-S-2-DI.DM | Závod Humenné | ČOV Belá nad Cirochou | 22201 | 2022 | Praktikpump | Spiram A-50-A-S-2-DI.DM | 8 |  | 20 |  | 0
18 | 3009829 | Spiram 100-D-80-A-S-4-DI-DM | Závod Humenné | ČOV Stakčín | 22203 | 2022 | Praktikpump | Spiram 100-D-80-A-S-4-DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
19 | 3009830 | Spiram 100-D-80-A-S-4-DI-DM | Závod Humenné | ČOV Stakčín | 22204 | 2022 | Praktikpump | Spiram 100-D-80-A-S-4-DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
20 | 3010191 | SPIRAM 50-A-50-A-S-2DI-DM | Závod Humenné | ČOV Dlhé nad Cirochou | 23343 | 2023 | Praktikpump | SPIRAM 50-A-50-A-S-2DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
21 | 3010192 | SPIRAM 50-A-50-A-S-2DI-DM | Závod Humenné | ČOV Dlhé nad Cirochou | 23344 | 2023 | Praktikpump | SPIRAM 50-A-50-A-S-2DI-DM | 8 |  | 20 |  | 0
22 | 3010193 | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | Závod Humenné | KČS Cirošská D.nC | 23346 | 2023 | Praktikpump | SPIRAM 50-A-50-A-S-2DI-DM | 8 |  | 20 | 20 | 1.7
23 | 3010194 | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | Závod Humenné | KČS Tristova D.nC | 23347 | 2023 | Praktikpump | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 | 20 | 1.7
24 | 3010195 | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | Závod Humenné | KČS Daľkov | 23350 | 2023 | Praktikpump | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 | 20 | 1.7
25 | 3010196 | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | Závod Humenné | ČOV Kamenica | 23351 | 2023 | Praktikpump | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 | 20 | 1.7
26 | 3010197 | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | Závod Humenné | ČOV Kamenica | 23352 | 2023 | Praktikpump | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 | 20 | 1.7
27 | 3010198 | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | Závod Humenné | ČOV Myslina | 23353 | 2023 | Praktikpump | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 | 20 | 1.7
28 | 3010199 | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | Závod Humenné | ČOV Myslina | 23354 | 2023 | Praktikpump | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 | 20 | 1.7
29 | 3010200 | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | Závod Humenné | ČOV Belá nad Cirochou | 23345 | 2023 | Praktikpump | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 | 20 | 1.7
30 | 3010203 | Spiram 250-A-250-C-DW-6-DI-DM | Závod Humenné | ČOV Humenne | 23339 | 2024 | Praktikpump | Spiram 250-A-250-C-DW-6-DI-DM | 120 |  | 50 |  | 25
31 | 3010204 | Spiram 150-C-10-A-S-4-DI-DM | Závod Humenné | ČOV Snina | 23340 | 2024 | Praktikpump | Spiram 150-C-10-A-S-4-DI-DM | 67 |  | 20 |  | 27
32 | 3010367 | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | Závod Humenné | KČS Daľkov | 240082 | 2023 | Praktikpump | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 | 20 | 1.7
33 | 3010368 | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | Závod Humenné | KČS Tristova D.nC | 240083 | 2024 | Praktikpump | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | 8 |  | 20 | 20 | 1.7
34 | 3008982 | čerpadlo kalové | Závod Košice | ČOV Ruskov | 20044 | 2020 | PRAKTIKPUMP | SPIRAM 100-G100-C-S-4-DI-DM | 30 |  | 11 | 11 | 6.5
35 | 3008983 | čerpadlo kalové | Závod Košice | ČOV Ruskov | 20045 | 2020 | PRAKTIKPUMP | SPIRAM 100-G100-C-S-4-DI-DM | 30 |  | 11 | 11 | 6.5
36 | 3009139 | čerpadlo kalové | Závod Košice | ČOV Kokšov Bakša Mechan. predč. | 20043 | 2021 | Praktikpump | SPIRAM 100E 100AE2DISM | 35 |  | 28.1 |  | 11.5
37 | 3009761 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Valaliky III | 22182 | 2022 | PRAKTIKPUMP | Spiram 100-E-100 A-S-4-DI-DM | 26 |  | 5.8 |  | 3.4
38 | 3009762 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Valaliky III | 22183 | 2022 | PRAKTIKPUMP | Spiram 100-E-100 A-S-4-DI-DM | 26 |  | 5.8 |  | 3.4
39 | 3009765 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Hrašovík III | 22180 | 2022 | PRAKTIKPUMP | kalové .4.pri6.DM |  |  |  |  | 2.5
40 | 3009767 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Hrašovík III | 22181 | 2022 | PRAKTIKPUMP | Spiram 50-A-50- A-S-2-DI-DM | 8.1 |  | 14.7 |  | 2.5
41 | 3009771 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Geča | 22184 | 2022 | PRAKTIKPUMP | Spiram 50-A-50-S-2-DI-DM | 4.2 |  | 18.7 |  | 2.5
42 | 3009772 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Geča | 22185 | 2022 | PRAKTIKPUMP | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | 4.2 |  | 18.7 |  | 2.5
43 | 3009778 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Kostoľany nad Hornádom V | 22186 | 2022 | PRAKTIKPUMP | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | 5.1 |  | 17.8 |  | 2.5
44 | 3009779 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Kostoľany nad Hornádom V | 22187 | 2022 | PRAKTIKPUMP | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | 5.1 |  | 17.8 |  | 2.5
45 | 3009780 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Pereš (krasnohorská) | 22196 | 2022 | PRAKTIKPUMP | Spiram 50-A-50-A-S-2-DI-DM | 8.1 |  | 14.7 |  | 2.5
46 | 3009815 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Družstevná pri Hornáde III | 22197 | 2022 | PRAKTIKPUMP | Spiram 50-A-50- A-S-2-DI-DM | 8.1 |  |  |  | 2.5
47 | 3009816 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Družstevná pri Hornáde III | 22198 | 2022 | PRAKTIKPUMP | Spiram 50-A-50- A-S-2-DI-DM | 8.1 |  | 14.7 |  | 2.5
48 | 3010090 | Spiram 100-D-80-B-S-4-DI-DM | Závod Košice | ČOV Vajkovce | 23337 | 2023 | PRAKTIKPUMP | SPIRAM 100-D-80-B-S-4-DI-DM | 25.9 |  | 8.5 |  | 2.3
49 | 3009898 | Spiram 100-G-100-B-DW-4-DI-DM | Závod Prešov | ČOV Kendice | 22188 | 2022 | Praktikpump | Spiram 100-G-100-B-DW-4-DI-DM | 9.5 |  | 15 |  | 3.5
50 | 3009353 | Spiram 100-G-100-A-DW6-DI-SM | Závod Svidník | ČOV Svidník kalové hopodárstvo - ČS kalu | 21104 | 2021 | Praktikpump | 100-G-100-A-DW6-DI-SM | 23.2 |  | 6.2 | 6.2 | 3.1
51 | 3009855 | SPIRAM 100-B-100-A-E-4-DI-SM (1) | Závod Svidník | ČOV Svidník kalové hopodárstvo - ČS kalu | 22191 | 2022 | Praktikpump | 100-B-100-A-E-4-DI-SM | 32 |  | 10.3 |  | 5.5
52 | 3009856 | SPIRAM 100-B-100-A-E-4-DI-SM (2) | Závod Svidník | ČOV Svidník kalové hopodárstvo - ČS kalu | 22192 | 2022 | Praktikpump | 100-B-100-A-E-4-DI-SM | 32 |  | 10.3 |  | 5.5
53 | 3009613 | Ponorné čerpadlo PRAKTIKAL | HS VS Starina Košice | DU 2 Giraltovce | 455563 | 2022 | Praktikpump | BA 205BE | 3.333 |  | 11 |  | 0.4
54 | 3002908 | ČS Slavec č.2 | Závod Rožňava | CS Slavec | 149 06 15 | 2015 | Praktikpump | HP125.4/5 R | 52.8 |  | 134 |  | 110
55 | 3008384 | ČS Slavec č.5 | Závod Rožňava | CS Slavec | 20191014 | 2019 | Praktikpump | HP125.4/5 | 40 |  | 134 |  | 110
56 | 3008966 | Čerpadlo kalové ČOV Revúca SPIRAM-ČS,č.4 | Závod Rožňava | COV Revuca | 20026 | 2020 | Praktikpump | 150-A-150-A-DW-6-DI-DM | 40 |  | 6.4 |  | 4.9
57 | 3009390 | čerpadlo prnosne ČOV Dobšiná | Závod Rožňava | ČOV Dobšiná | 466356 | 2021 | Praktikpump | BA-208AE | 3.3 |  | 10 |  | 0.9
58 | 3009391 | čerpadlo preosne ČOV Rožňava | Závod Rožňava | COV Roznava | 406350 | 2021 | Praktikpump | BA-208AE | 3.3 |  | 10 |  | 0.9
59 | 3009393 | Čerpadlo kalové ČOV Revúca SPIRAM- ČS,č.2 | Závod Rožňava | COV Revuca | 21105 | 2021 | Praktikpump | SPIRAM 150A-105-A-DW-6-DI-DM | 40 |  | 8 |  | 0
60 | 3009398 | Čerpadlo kalové KČS Rožňavská Baňa SPIRAM | Závod Rožňava | KČS 1 Rožňavská Baňa | 20034 618779 | 2021 | Praktikpump | SPIRAM Sigma 100 GFMU | 10.6 |  | 9.6 |  | 2.6
61 | 3009773 | ČOV Jelšava čerpadlo vratného kalu | Závod Rožňava | ČOV Jelšava | 22190 | 2022 | Praktikpump | SPIRAM 50-A-50-A-E-2-DI-SM | 9.4 |  | 13.3 |  | 3
62 | 3009777 | ČOV Dobšiná ponorné kalové č.4 | Závod Rožňava | ČOV Dobšiná | 22189 | 2022 | Praktikpump | SPIRAM 100-D-80-B-S-4-DI-DM | 90.7 |  | 6.8 |  | 3.7
poznámka: v prípade nevyplnených dát ide o nedostupné údaje
Zoznam zariadení podľa prílohy je možné zo strany objednávateľa počas platnosti a účinnosti zmluvy priebežne aktualizovať a to v prípade:
- potreby zaradiť do zoznamu zariadení nové zariadenie, ktorá vznikla v priebehu plnenia zmluvy (napr. z dôvodu výmeny zariadenia alebo zakúpenia nového),
- demontáže zariadenia.
Zmeny je možné vykonať bez nutnosti uzatvorenia písomného dodatku k zmluve na základe písomného oznámenia na e-mailovú adresu oprávnenej osoby poskytovateľa.