„Przegląd pięcioletni instalacji sanitarnych w budynkach Nadleśnictwa Brodnica”.

1. Opis przedmiotu 

Sporządzenie przeglądu pięcioletniego instalacji sanitarnej:
1.1. Instalacje gazowe 

· Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej.
· Ocena stanu technicznego urządzeń gazowych (kuchenki, piece, kotły).
· Kontrola stanu połączeń i zaworów. 
1.1. Instalacje sanitarne i wodno-kanalizacyjne
· Sprawdzenie stanu technicznego pionów i poziomów kanalizacyjnych (szczelność, drożność).
· Kontrola instalacji wodociągowej (ciśnienie, szczelność, izolacja rur, stacja uzdatniania wody).
· Przegląd armatury w częściach wspólnych budynku.
1.1. Instalacje grzewcze (wodno-kanalizacyjne)
· Kontrola stanu grzejników, zaworów termostatycznych.
· Sprawdzenie sprawności kotłowni.
1.1. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
· Sprawdzenie drożności i stanu technicznego przewodów wentylacyjnych (w tym kratek wentylacyjnych).
· Kontrola sprawności kominów spalinowych (szczelność, ciąg).
dla budynków Nadleśnictwa Brodnica  zgodnie z załącznikiem 1 do umowy lokalizacja osad.
