## Hárok1
Príloha č.1A k opisu predmetu zákazky
Predmet zákazky: Servis radiačných sond
Miesta poskytnutia:
Oddelenie radiačnej a chemickej bezpečnosti, Centrum bezpečnostnotechnických činností, sekcia krízového riadenia MV SR, Príboj 559, Slovenská Ľupča
P.č. | Položka | Merná jednotka | Množstvo za 48 mesiacov
A. Opis požadovaných služieb
1 | podrobná diagnostika – zistenie stavu základných funkcíí (základná funkčnosť zariadenia a jednotlivých GMT, komunikácia, konektor, mechanický stav, zjavné poškodenie), výmena tesnení a vysúšacej hmoty, kontrola zdroja HV, jednobodová kontrola citlivosti jednotlivých GMT a ich porovnanie s typickými výrobnými hodnotami, návrh konečnej ceny opravy | hodina | 299
2 | kontrola tesnosti a stavu krytu detektora (GM trubice) | hodina | 46
3 | výmena Mainboardu | hodina | 230
4 | výmena CPU3 V2.0 | hodina | 92
5 | test stability merania, porovnanie s typickými výrobnými hodnotami | hodina | 46
6 | nastavenie RS485 na def. hodnoty | hodina | 46
7 | otestovanie elektronických obvodov, výkonu napájania, citlivosti GM trubíc a signálových komponentov | hodina | 92
8 | testovanie všetkých meracích rozsahov a výstupných rozhraní | hodina | 92
9 | výmena konektora na sonde | hodina | 46
10 | výmena GM trubice LND 7149 1 µSv/h až 2 Sv/h | hodina | 138
11 | výmena GM trubice LND 71210 50 nSv/h až 20 mSv/h | hodina | 138
12 | výmena čela sondy | hodina | 46
13 | výmena napájacieho modulu | hodina | 46
14 | výmena kábla | hodina | 46
15 | čistenie a údržba kontaktov a konektorov | hodina | 46
16 | čistenie sondy, vrátanie odstraňovania korózie a usadenín | hodina | 92
17 | kontrola a údržba tesnení, skrutiek, úchytov a stojanov a montážnych prvkov | hodina | 46
18 | konfigurácia a otestovanie zariadenia po oprave | hodina | 138
19 | kontrola odozvy senzora na referenčné žiarenie | hodina | 46
20 | kalibrácia zariadenia na kontrolu presnosti v celom meracom rozsahu | hodina | 345
B. Opis náhradných dielov
21 | konektor | kus | 46
22 | GM trubica LND 7149 1 µSv/h až 2 Sv/h | kus | 46
23 | GM trubica LND 71210 50 nSv/h až 20 mSv/h | kus | 46
24 | čelo sondy | kus | 46
25 | vodič | kus | 46
26 | kábel | kus | 46
27 | napájací modul | kus | 46
28 | batéria | kus | 46
29 | tesnenia | kus | 46