Przedmiar robót

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ...........................................ul..................................Nr.......

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Wymiana Bram garażowych w budynku Garaży Leśnictwo Czarne

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe Kod CPV: 45111300-1

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0354-10-050 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 obmiar :2.20x2.65x5 szt+2.35x264.l34 m2.70x2 szt+3.70x3.00+3.80x3.00=64.34 m2 krotność= 1,00 | m2 | 64,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0212-01-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar ;8.80x3.80x0.08=2.66 m3 krotność= 1,00 | m3 | 2,66 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar : 2.66 m3 krotność= 1,00 | m3 | 2,66 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych Kalk. indywid.-060 | Utylizacja gruzu na składowisku obmiar : 2..66 m3 krotność= 1,00 | m3 | 2,66 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1107-01-034 | Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i wyładunku ręcznym obmiar : 7.20 t krotność= 1,00 | t | 7,20 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1107-04-034 | Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km obmiar : 7.20 t za dalsze 5 km krotność= 5,00 | t | 7,20 |

3. Montaż bram garażowych uchylnych podnoszonych na pilota lub ręcznie Kod CPV: 45421148-3

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21302-050-050 | Bramy stalowe uchylane o konstrukcji metalowej ocieolane podnoszone ręcznie zamykane na zamek z wkładką z klamkami ( uchwytami do podnoszenia) , wykonane na zaówienie indywidualne w kolorze Ral 8020 obmiar :2,21x2.64)4 szt = 23.34 m2 krotność= 1,00 | m2 | 23,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21302-050-050 | Bramy stalowe garażowe uchylne podnoszone na pilota w kolorze Ral 8020 0 wym 3.71x3.00 )x2 szt=22.26 m2 krotność= 1,00 | m2 | 22,26 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21302-050-050 | Bramy stalowe metalowe uchylne ocieplane o wym. 2.21x2.64 z drzwiami wejściowymi o wym 0.90x2.00 z klamkami i zamkiem na wkład w kolorze RAL 8020 podnoszone na pilota obmiar : 5.83 m2 krotność= 1,00 | m2 | 5,83 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21303-010-050 | Wrota stalowe otwierane o wym 2.35x2.70 - dwuskrztdłowe o wym skrzydło(140+1.85) wykonać 2 szt bez ocieplenia obmiar :2.35x2.70x 2 szt=12.69 m2 krotność= 1,00 | m2 | 12,69 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0708-0301-040 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 40 cm obmiar :2.21+2.64x2)x5 szt=37.45 m+3.71+3.00x2)=9.71 m2+3.80+3.00x2=9.80 m Razem =56.96 m krotność= 1,00 | m | 56,96 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1102-02-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko krotność= 1,00 | m2 | 33,44 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1102-03-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm obmiar : 33.44 m2 za dalsze 4 cm krotność= 4,00 | m2 | 33,44 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1106-07-050 | Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 6 mm obmiar : 33.44 m2 krotność= 1,00 | m2 | 33,44 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.-050 | Ułożenie posadzki z blachy ryflowanej ocynkowanej grubości 4 mm z umocowaniem na kołki metalowe do posadzki obmiar : 1.00x8.00x2=16.00 m2 krotność= 1,00 | m2 | 16,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.-090 | Przerobienie instalacji elektrycznej związanej wymianą bram garażowych obmiar : 1 kpl krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |