Opis predmetu zákazky - Vzor vlastného návrhu plnenia

- Predmetom zákazky je nákup akumulátorov do elektronických sirén systému varovania obyvateľstva za účelom zabezpečenia prevádzky informačného systému civilnej ochrany v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MV SR č. 388/2006 o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v aktuálnom znení.

- S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených pôvodných obaloch výrobcu, funkčný, nepoškodený, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný a ani iným spôsobom modifikovaný. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku minimálne 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Lehota dodania: do 50 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

- Miestom dodania je Centrum bezpečnostnotechnických činností, Hlavná 285, 951 93 Topoľčianky.

- Technická špecifikácia predmetu zákazky

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. produkty požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú požiadavku na obstaranie produktov, ktoré musia byť potvrdené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

- Technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (uchádzač doplní len prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Ventilom regulovaná olovená batéria pre stacionárne použitie typ 1 |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Množstvo | 130 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Parametre | Špecifikácia |  |  |
| Nominálne napätie: | 12 V | (doplní uchádzač) | N/A |
| Nominálna kapacita: | 45 Ah (10HR) | (doplní uchádzač) | N/A |
| Vlastnosti: | hermetické, ventilom riadené, bezúdržbové, zanedbateľné uvoľňovanie plynov s možnosťou montovať do neupravených priestorov a skríň | N/A | (doplní uchádzač) |
| Max. rozmer v mm (LxŠxV): | 240x260x230 | (doplní uchádzač) | N/A |
| Pripojovacie šroubenie (kontakt na závit): | M6 | N/A | (doplní uchádzač) |
| Polarita kontaktov: | + pól napravo | N/A | (doplní uchádzač) |
| Prevádzková teplota: | -15°C až +50°C | (doplní uchádzač) | N/A |
| Požadovaná životnosť: | min. 5 rokov | N/A | (doplní uchádzač) |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (uchádzač doplní len prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 2 – Ventilom regulovaná olovená batéria pre stacionárne použitie typ 2 |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Množstvo | 90 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Parametre | Špecifikácia |  |  |
| Nominálne napätie: | 12 V | (doplní uchádzač) | N/A |
| Nominálna kapacita: | 75 – 80 Ah | (doplní uchádzač) | N/A |
| Vlastnosti: | hermetické, ventilom riadené, bezúdržbové, zanedbateľné uvoľňovanie plynov s možnosťou montovať do neupravených priestorov a skríň | N/A | (doplní uchádzač) |
| Max. rozmer v mm (LxŠxV): | 275x260x230 | (doplní uchádzač) | N/A |
| Pripojovacie šroubenie (kontakt na závit): | M6 | N/A | (doplní uchádzač) |
| Polarita kontaktov: | + pól napravo | N/A | (doplní uchádzač) |
| Prevádzková teplota: | -15°C až +50°C | (doplní uchádzač) | N/A |
| Požadovaná životnosť: | min. 5 rokov | N/A | (doplní uchádzač) |

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie originálnych batérií z dôvodu dodržania požadovaných technických parametrov. Neoriginálne náhrady batérií nedosahujú potrebnú kvalitu a výdrž, čím je ich používanie v konečnom dôsledku nákladnejšie a pre verejného obstarávateľa nehospodárne.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.