PROTOKOL

o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51/Oprava2:2019

1. Zloženie komisie :

predseda: Ing. Peter Rákoš   – autorizovaný stavebný inžinier

Ing. Beáta Hriňáková – projekt PO

Ing. Ľubomír Lámer – autorizovaný stavebný inžinier

2. Podklady pre vypracovanie protokolu

- STN 33 2000-5-51:2019  a ďalšie súvisiace STN

- technické podklady dodávateľov zariadení

- obhliadka skutkového stavu  miesta inštalácie a súvisiacich priestorov

3. Určenie vonkajších vplyvov a opis zariadenia:

Kód 	Vonkajší vplyv 								Priestor

AA 	Teplota okolia 									AA5

AB 	Atmosférické podmienky okolia 							AB5

AC 	Nadmorská výška 								AC1

AD 	Výskyt vody 									AD1

AE 	Výskyt cudzích pevných telies 							AE1

AF	Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok 					AF1

AG 	Mechanické namáhanie - náraz 						AG1

AH 	Mechanické namáhanie - vibrácie 						AH1

AK 	Výskyt rastlinstva alebo plesní 							AK1

AL 	Výskyt živočíchov 								AL1

AM 	Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia 			AM1

AN 	Slnečné žiarenie 								AN1

AP 	Seizmické účinky 								AP1

AQ 	Búrková činnosť								AQ1

AR 	Pohyb vzduchu 								AR1

AS 	Vietor -

BA 	Schopnosť osôb 								BA4

BB 	Elektrický odpor ľudského tela 							BB2

BC 	Dotyk osôb s potenciálom zeme 						BC3

BD 	Podmienky evakuácie v prípade nebezpečenstva 				BD1

BE 	Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok 				BE1

CA 	Konštrukčné materiály 								CA1

CB 	Konštrukcia budovy 								CB1

V Košiciach, 09/2025

podpis predsedu komisie