_________________________________________________________________________________

Úsporné Osvetlenie a Inteligentné Riadenie Osvetlenia

Opravovňa Pneumatík ÚDA, areál DPB, a.s. Jurajov Dvor

_________________________________________________________________________________

Projektová Dokumentácia umelého osvetlenia interiéru so senzorickým monitorovaním intenzity denného a halového osvetlenia v stupni Projekt Stavby „PS“

Jestvujúci stav osvetlenia:

Predmetom požadovanej PD je výmena jestvujúceho nevyhovujúceho osvetlenia v priestoroch Opravovňa Pneumatík v Objekte Ústredné Dielne Autobusov, areál DPB, a.s. Jurajov Dvor, ktoré je z hľadiska BOZP nevyhovujúce, zastaralé, neúsporné, nákladné na bežnú údržbu.

Špecifikácia požiadaviek pre spracovanie PD na nové osvetlenie:

Spracovanie PD umelého osvetlenia interiéru dotknutého objektu so senzorickým monitorovaním intenzity denného a halového osvetlenia v stupni Projekt Stavby „PS“. Návrh technického riešenia interiérového osvetlenia, výber vhodnej technológie pre spracovanie projektovej dokumentácie interiérového osvetlenia v zmysle pomerov miestneho protokolu na určenie vplyvov prostredia, návrh konštrukčného riešenia a parametrovo vyhovujúcich káblov a káblových trás, zároveň tak aj samotných svetelných bodov prípadne ovládania, zapnutia, regulovateľné na základe svetelných podmienok tak, aby sa dosahovali potrebné výkony pre splnenie intenzity svetlo-technických parametrov jednotlivých častí interiérov, vrátane podkladu svetlo-technického výpočtu a vrátane výkazu výmer, resp. položkovitého rozpočtu na zadanie súťaže realizátora diela.

Špecifikácia rozsahu požadovanej Projektovej Dokumentácie:

○ zameranie a digitalizácia stavebnej časti pre potreby PD umelého osvetlenia

○ projekt silnoprúdovej elektroinštalácie výmeny osvetlenia vrátane digitálneho editovateľného vyhotovenia

○ svetelnotechnický výpočet osvetlenia

○ účasť na prac. rokovaniach

○ rozsah projektovej dokumentácie podľa UNIKA

○ dodanie rozpočtu spracovaného v CENKROSe

○ posúdenie UTZ oprávnenou osobou v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z.

○ dokumentácia spracovaná v slovenskom jazyku v mierke 1:100, 1:500, 1:1000.

○ odovzdanie v 3 paré zohľadňujúc všetky požiadavky odberateľa na jej formálne členenie

(vrátane digitálneho editovateľného vyhotovenia)

Dispozícia Objektu

Jestvujúci Stav Osvetlenia