PRAMEŇ združenie obcí

Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov

Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 112 až 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

práce

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

(oprava časti B.1)

Predmet zákazky:

Kompostáreň Prameň

………………………………..

8/2020

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Kompostáreň Prameň podľa projektovej dokumentácie a položkovite výkazom výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 01 - Kompostovacia plocha + technologické zázemie

SO 02 - Preosev a skladovanie hotového produktu

SO 03 Skládky odpadu, vstupná rampa

SO 04 Zberná nádrž

SO 05 Manipulačné plochy kompostárne

SO 06 Oplotenie kompostárne

SO 07 - Oporné múry

SO 08 Osvetlenie a areálové rozvody NN

SO 09 NN Prípojka

SO 10 Zásobník vody + rozvod vody

SO 11 Dažďová kanalizácia + ORL

ost - Ostatné náklady

tech - Technológia kompostárne

Súčasťou predmetu zákazky sú nasledujúce činnosti súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela:

a) Vytýčenie stavby, geodetické práce;

b) Zameranie a kontrola verejných rozvodov v okolí stavby pred začiatkom realizácie stavby;

c) Podrobná výrobná dokumentácia zhotoviteľa stavby;

d) Projekt dopravného značenia počas výstavby;

e) Dopravné značenie počas výstavby;

f) Informačná tabuľa označenia stavby;

g) Pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby;

h) Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a opis a zdôvodnenie odchýlok;

od odsúhlasenej projektovej dokumentácie a stavebného povolenia vrátane náležitých rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy;

i) Fotodokumentácia celej realizácie stavby vrátane zabudovaných konštrukcií;

j) Prevádzkový poriadok počas realizácie stavby;

k) Podrobný plán organizácie výstavby (výkresová a textová časť, vrátane jeho doplnenia pri zmenách počas výstavby);

l) Zriadenie aj odstránenie staveniska;

m) Revízne správy a protokoly skúšok (ak ich právne predpisy vyžadujú, preukázanie zhody

zabudovaných stavebných výrobkov prostredníctvom právnymi predpismi určených dokumentov, požadované certifikáty a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a technológií, doklady o likvidácii stavebnej sute vzniknutej počas realizácie výstavby.

K nasledujúcim výrobkom, ktoré budú súčasťou stavby: Prevzdušňovacie potrubie, dúchadlá a sifónová nádoba s poklopom, uvedené v Súhrnnej technickej správe, v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou k týmto súťažným podkladom, uchádzač v ponuke predloží vyhlásenie o zhode alebo vyhlásenie o parametroch alebo technický list alebo protokoly z meraní uskutočnených laboratóriom akreditovaným v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93, za účelom preukázania, že výrobky, ktoré navrhuje použiť pri realizácii stavebných prác, spĺňajú minimálne hodnoty technických parametrov uvedených uvedené v Súhrnnej technickej správe, v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou k týmto súťažným podkladom.

Stanovené špecifikácie sú minimálne požadované, uchádzač môže naceniť výkonovo vyššie, efektívnejšie, kvalitatívne vyššie technológie.

Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov a na toto vo svojej ponuke písomne upozorní. Pri použití ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v špecifikácii.

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti záujemcom a uchádzačov, že podmienkou riadneho uskutočnenia stavebných prác a prebratia diela je úspešné vykonanie skúšky riadiaceho sytému kompostárne pred uvedením kompostárne do prevádzky v súlade so Súhrnnou technickou správou, v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou k týmto súťažným podkladom.