Technická špecifikácia tovaru

1. Klimatizácia mobilná – 2 ks

| Názov tovaru (obchodné označenie tovaru) | Doplní uchádzač! |
| --- | --- |

| Požadované hodnoty verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| Chladiaci výkon | W | 6 500 |  |  |  |
| Chladiaci výkon | BTU/h | 22 000 |  |  |  |
| Prúdenie/prietok vzduchu | m³/h | 950 |  |  |  |
| Plocha povrchu priestoru | m² | 75 |  |  |  |
| Účinnosť odvlhčovania | L/h | 2,7 |  |  |  |
| Nastavenie teploty chladenia | ºC | 17-30 |  |  |  |
| Účinnosť EER |  | 2,6 |  |  |  |
| Napätie | V | 220 | 240 |  |  |
| Spotreba energie (chladenie) | W |  | 2 500 |  |  |
| Dĺžka odvodnej hadice | m | 1,5 |  |  |  |
| Množstvo chladiva | g | 360 |  |  |  |
| Hmotnosť | kg |  | 70 |  |  |
| Technické vlastnosti (charakteristika): |  |  |  |  | Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| - Typ: kompaktná |  |  |  |  |  |
| - Prevádzkový režim: chladenie, odvlhčovanie, vetranie |  |  |  |  |  |
| - Funkcie: autoreštart, režim spánku, časovač |  |  |  |  |  |
| - LED display |  |  |  |  |  |
| - Príslušenstvo: diaľkový ovládač, okenná súprava (hadica na odvod teplého vzduchu, konektor, adaptér a všetko príslušenstvo potrebné na správnu funkciu klimatizácie) |  |  |  |  |  |

Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v návrhu kúpnej zmluvy,

ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.