## Príloha č. 1a
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk/Cenová ponuka - Časť 1
| Identifikačné údaje uchádzača | [7 empty] | nie
| Obchodné meno alebo názov uchádzača | [7 empty] | mikro
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, štát | [7 empty] | malý | áno
| IČO | [7 empty] | stredný | nie
| IČ DPH | [7 empty] | veľký
Štatutárny zástupca
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Platca DPH v SR
Platca DPH v inom členskom štáte EÚ, resp. v tretej krajine
Zatriedenie hospodárskeho subjektu podľa veľkosti podniku
| Por. č | Názov položky, popis položky | M.J.* | Množstvo | Jednotková cena bez DPH v EUR | Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH | Názov,obchodné meno danej položky (doplní uchádzač) | Stanovenie sadzby DPH (doplní uchádzač)
| 1. | Názov položky: Odmerný valec vysoký so stupnicou, 100 ml (napr. 1632432141130, typ 1634 BB, výrobca: Kavalier, https://www.kavalier.cz/produkt/simax-kavalier-valec-odmerny-vysoky-se-sestihrannou-patkou-a-vylevkou-bila-graduace-trida-b/, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Odmerný valec vysoký so stupnicou 100 ml, materiál: sklo, delenie stupnice po 1 ml. | ks | 8 |  | 0
| 2. | Názov položky: Centrifugačná skúmavka sterilná, 15 ml (napr. 114818, výrobca: BRAND, BSM482, výrobca: STIRILAB, alebo 21409, výrobca: FL medical, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Centrifugačná skúmavka sterilná, 15 ml, graduovaná, kónická, so skrutkovacím uzáverom a popisovacou plochou na boku skúmavky, materiál: polypropylén. (500 ks/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 3. | Názov položky: Hliníkový stojan na skúmavky (napr. Unbranded, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Hliníkový stojan na skúmavky, otvory na 22 skúmaviek v 3 radoch, priemer otvorov: 17 mm | ks | 2 |  | 0
| 4. | Názov položky: Stojan na skúmavky polypropylénový (napr. CH0708D Test Tube Stand, Polypropylene, Size 22mm - 12 Tube Capacity, Eisco, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Stojan na skúmavky polypropylénový, počet miest na skúmavky: 12, priemer otvorov: 20-22 mm | ks | 2 |  | 0
| 5. | Názov položky: Stojan na mikroskúmavky (napr. 7696351 Rack for microtubes (1,5 + 2 ML), 80 wells, pk 5, LABSOLUTE, výrobca: Th.Geyer, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Stojan na mikroskúmavky, materiál: polypropylén, autoklávovateľný, 80 miest pre mikroskúmavky 1,5-2,0 ml, 5 ks v balení, mix farieb. (5 ks/bal). | bal. | 2 |  | 0
| 6. | Názov položky: Mikroskúmavky 1,5 ml (napr. 1580 Micro tube PP 1,5 ml transparent, Semadeni, alebo 02682003 Basix™ Microcentrifuge Tubes with Standard Snap Caps, 1,5 mL, transparent, Fisher Scientific, alebo BRAND, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Mikroskúmavky 1,5 ml, materiál: polypropylén, popisovacia plocha na boku skúmavky, kónické dno. (500 ks/bal). | bal. | 2 |  | 0
| 7. | Názov položky: Mikroskúmavky 2,0 ml (napr. 02682004 Basix™ Microcentrifuge Tubes with Standard Snap Caps, 2 mL, transparent, Fisher Scientific, alebo BRAND, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Mikroskúmavky 2,0 ml, materiál: polypropylén, popisovacia plocha na boku skúmavky, guľaté dno. (500 ks/bal). | bal. | 2 |  | 0
| 8. | Názov položky: Sada 4 automatických pipiet Finnpipette s nastaviteľným objemom GLP-Kit 2 (napr. 613-2770 Finnpipette GLP-Kit 2, výrobca: Thermo Fisher Scientific) Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s existujúcou infraštruktúrou akceptujeme dodanie ekvivalentu iba v prípade, že dodávateľ garantuje jeho plnú kompatibilitu s existujúcou infraštruktúrou (Finnpipette). Popis položky - minimálne požiadavky: Sada 4 automatických pipiet Finnpipette s nastaviteľným objemom GLP-Kit 2 (0,2 - 2 µl, 2 - 20 µl, 20 - 200 µl a 100 - 1000 µl) + stojan na pipety (F stand) + štartovacia sada špičiek (Flex tips: 10 µl (12×96), 200 µl (2×96) a 1000 µl (1×96), garantovaná dlhodobá presnosť, ergonomický tvar, ľahké, certifikovaná kvalita. (4 ks/ sada) | sada | 1 |  | 0
| 9. | Názov položky: Špičky Finntip Flex 10 (0,1-10 μl), nesterilné, rack (v krabičke) (napr. 94060100, Thermo Fisher Scientific, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Špičky Finntip Flex 10 (0,1-10 μl), nesterilné, rack (krabička), kompatibilné s automatickou pipetou Finnpipette. (10x96 ks/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 10. | Názov položky: Špičky Finntip Flex 10 (0,1-10 μl), nesterilné, voľné (napr. 94060120, Thermo Fisher Scientific, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Špičky Finntip Flex 10 (0,1-10 μl), nesterilné, voľné, vrecko, kompatibilné s automatickou pipetou Finnpipette. (1000 ks/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 11. | Názov položky: Špičky Finntip Flex 20 (0,2-20 μl), nesterilné, voľné (napr. Thermo Fisher Scientific, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Špičky Finntip Flex 20 (0,2-20 μl), nesterilné, voľné, vrecko, kompatibilné s automatickou pipetou Finnpipette. (1000 ks/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 12. | Názov položky: Špičky Finntip Flex 20 (0,2-20 μl), nesterilné, rack (v krabičke) (napr. 9400610, Thermo Fisher Scientific, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Špičky Finntip Flex 20 (0,2-20 μl), nesterilné, rack (krabička), kompatibilné s automatickou pipetou Finnpipette. (10x384 ks/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 13. | Názov položky: Špičky Finntip Flex 200 (1-200 μl), nesterilné, voľné (napr. 94060310, Thermo Fisher Scientific, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Špičky Finntip Flex 200 (1-200 μl), nesterilné, voľné, vrecko, kompatibilné s automatickou pipetou Finnpipette. (960 alebo 1000 ks/bal). | bal. | 2 |  | 0
| 14. | Názov položky: Špičky Finntip Flex 200 (1-200 μl), nesterilné, rack (v krabičke) (napr. 94060310, Thermo Fsiher Scientific, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Špičky Finntip Flex 200 (1-200 μl), nesterilné, rack (krabička), kompatibilné s automatickou pipetou Finnpipette. (10x96 ks/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 15. | Názov položky: Špičky Finntip Flex 1000 (100-1000 μl), nesterilné, voľné (napr. 94060720, Thermo Fisher Scientific, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Špičky Finntip Flex 1000 (100-1000 μl), nesterilné, voľné, vrecko, kompatibilné s automatickou pipetou Finnpipette. (1000 ks/bal). | bal. | 3 |  | 0
| 16. | Názov položky: Špičky Finntip Flex 1000 (100-1000 μl), nesterilné, rack (napr. 94060710, Thermo Fisher Scientific, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Špičky Finntip Flex 1000 (100-1000 μl), nesterilné, rack (krabička), kompatibilné s automatickou pipetou Finnpipette. (10x96 ks/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 17. | Názov položky: Mikroskopické podložné sklá SuperFrost Plus (napr. výrobca: Thermo Fisher Scientific, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Mikroskopické podložné sklá SuperFrost Plus, so špeciálnou adhéznou úpravou (kladný elektrostatický náboj) pre fixáciu vzorky, s popisovacou plochou, rozmer: 75 mm (dĺžka) x 25 mm (šírka) x 1 mm (hrúbka). (72 ks/bal). | bal. | 20 |  | 0
| 18. | Názov položky: Krycie mikroskopické sklá borosilikátové, 24x32 mm (napr. 10609182 Marienfeld Superior Borosilicate Glass Cover Glasses, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Krycie sklá borosilikátové, rozmery: 24x32 mm. (1000 ks/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 19. | Názov položky: Krycie mikroskopické sklá borosilikátové, 24x50 mm (napr. 10629372 Marienfeld Superior Borosilicate Glass Cover Glasses, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Krycie sklá borosilikátové, rozmery: 24 x 50 mm. (1000 ks/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 20. | Názov položky: Metanol, LC/MS kvalita (napr. Metanol SOLVANAL, L02322-2.5L, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Metanol, LC/MS kvalita, min. 99,9%. (2,5 l fľaša/bal). | bal. | 4 |  | 0
| 21. | Názov položky: Etylalkohol denaturovaný 96% (napr. L00417-10L, Centralchem, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Etylalkohol denaturovaný 96%, bal. 10 litrov. (10l/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 22. | Názov položky: Chlorid sodný p.a. (napr. L01876-1KG, Centralchem, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: NaCl pre chemické analýzy, bal. 1 kg. (1kg/bal). | bal. | 2 |  | 0
| 23. | Názov položky: Citrónan (citrát) sodný dihydrát p.a. (napr. 11470-31000 , Molchem, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Citrát sodný dihydrát pre chemické analýzy, bal. 1 kg. (1 kg/bal). | bal. | 2 |  | 0
| 24. | Názov položky: Dietyléter p.a. (napr. 12180-11000, Molchem, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Dietyléter p.a., bal. 1 liter (1l/bal). | bal. | 2 |  | 0
| 25. | Názov položky: Imerzný olej pre mikroskopiu (napr. L01497-50ML, Centralchem, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Imerzný olej pre mikroskopiu, 50 ml bal. (50 ml/bal). | bal. | 2 |  | 0
| 26. | Názov položky: Roztok Giemsa-Romanowski (napr. 10756LR20-010000, Stelachem, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Roztok Giemsa-Romanowski, histologické farbivo na panchromatické farbenie krvných náterov a buniek BAL, bal. 1 liter. (1l/bal). | bal. | 2 |  | 0
| 27. | Názov položky: May-Grünwaldov roztok (napr. 10847LR20-010000, Stelachem, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: May-Grünwaldov roztok, histologické farbivo na panchromatické farbenie krvných náterov a buniek BAL, bal. 1 liter. (1l/bal). | bal. | 2 |  | 0
| 28. | Názov položky: Vrecia na biologický odpad (napr. LBS-7697031 LABSOLUTE, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Vrecia na biologický odpad, odolné voči roztrhnutiu, vhodné na kontaminovaný biologický odpad, hrúbka: 150 μm, objem: 70 litrov, 100 ks/bal. | bal. | 5 |  | 0
| 29. | Názov položky: Páska na označovanie vzoriek (napr. E9127-2508, Laboratory ID tap, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Páska na označovanie vzoriek, zmiešané farby 8 ks/1 bal., použiteľné pri teplote min. v rozsahu -20°C až +121°C, použiteľné na rôzne povrchy (sklo, plast, kov, papier, gumy a iné), odolné proti oleju, vode a kyselinám, popisovateľné perom, ceruzou alebo laboratórnym popisovačom, po odstránení neostávajú na ploche žiadne zbytky, šírka min.25 mm-max.27 mm, dĺžka min.50 m. | bal. | 2 |  | 0
| 30. | Názov položky: Kryogenické boxy polykarbonátové, 81-miestne (napr. LABSOLUTE®, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Kryogenické boxy polykarbonátové, 81-miestne pre kryoskúmavky 1,0-2,0 ml, s indexáciou, použitie min. v rozsahu od -196 až do +121˚C, autoklávovateľné , v 3 rôznych farbách po 7 ks | ks | 21 |  | 0
| 31. | Názov položky: Mikroskúmavky 0,5ml (napr. TubeONE, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Skúmavky 0,5ml štandardné, farebné (modrá, zelená, červená, žltá a fialová), 5×200 ks/bal. Použiteľnosť:min. v rozsahu -80ºC až 121ºC. Vysoká úroveň čistoty materiálu: Certifikované – RNase, DNase a pyrogén free. Preťaženie: do 20.000 x g, zdrsnená plocha na popis, graduované, autoklávovateľné. | bal. | 2 |  | 0
| 32. | Názov položky: Pipetovacie špičky SARTORIUS-BIOHIT 1000 µl Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s existujúcou infraštruktúrou akceptujeme dodanie ekvivalentu iba v prípade, že dodávateľ garantuje jeho plnú kompatibilitu s existujúcou infraštruktúrou (pipety SARTORIUS-BIOHIT). Popis položky - minimálne požiadavky: Pipetovacie špičky kompatibilné s automatickými pipetami SARTORIUS-BIOHIT 1000 µl, s rozšíreným nasávacím otvorom, materiál: polypropylén, certifikovaná kvalita, balenie: krabička/480 ks. (480 ks/bal). | bal. | 6 |  | 0
| Časť 1: Cena celkom v Eur bez DPH |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA: V prípade, že sú v položkách uvedené kódy tovaru, referenčné názvy - konkrétne typy, komerčné názvy a pod. (z dôvodu presnejšieho a zrozumiteľnejšieho opísania predmetu obstarávania), je možné ponúknuť technicky a kvalitatívne ekvivalentný druh tovaru, spĺňajúci minimálne požiadavky opisu položky, okrem prípadov, kde nie je použitie ekvivalentu vyslovene umožnené.
| * | Pokiaľ je v špecifikácii uvedený konkrétny počet kusov v balení, umožňujeme predložiť ponuku s ekvivalentným/iným počtom kusov v balení tak, aby bolo možné dodanie celkového požadovaného množstva kusov.
| V....................................................., dňa................................. |  |  |  | sem uchádzač vloží vlastnoručný podpis a pečiatku (tento text zmaže)
sem uchádzač vpíše meno, priezvisko, funkciu osoby oprávnenej/splnomocnenej konať za uchádzača (tento text zmaže)

## Priloha č. 1b
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk/Cenová ponuka - Časť 2
| Identifikačné údaje uchádzača | [7 empty] | nie
| Obchodné meno alebo názov uchádzača | [7 empty] | mikro
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, štát | [7 empty] | malý | áno
| IČO | [7 empty] | stredný | nie
| IČ DPH | [7 empty] | veľký
Štatutárny zástupca
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Platca DPH v SR
Platca DPH v inom členskom štáte EÚ, resp. v tretej krajine
Zatriedenie hospodárskeho subjektu podľa veľkosti podniku
| Por. č | Názov položky, popis položky | M.J.* | Množstvo | Jednotková cena bez DPH v EUR | Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH | Názov,obchodné meno danej položky (doplní uchádzač) | Stanovenie sadzby DPH (doplní uchádzač)
| 1. | Názov položky: Invitrogen Countess Cell Counting Chamber Slides Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s existujúcou infraštruktúrou akceptujeme dodanie ekvivalentu iba v prípade, že dodávateľ garantuje jeho plnú kompatibilitu s existujúcou infraštruktúrou (Invitrogen Countess). Popis položky - minimálne požiadavky: Špeciálne počítacie komôrky na stanovenie počtu buniek a ich viability pomocou prístroja Invitrogen Countess. (50 ks/bal). | bal. | 2 |  | 0
| 2. | Názov položky: DAPI ready made solution (napr. MBD0015-1ML, výrobca: Sigma-Aldrich, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Médium pre imunofluorescenčnú mikroskopiu. Objem: 1 ml. | bal. | 1 |  | 0
| 3. | Názov položky: Fluoromont for microscopy (napr. 2164401, výrobca: Serva, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Montovacie médium pre mikroskopiu, objem: 50 ml. (50ml/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 4. | Názov položky: Autofluorescence Eliminator Reagent (napr. Merck/Millipore, kód: 2160, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Autofluorescence Eliminator Reagent, reagencia pre imunohistochémiu, objem: 50 ml. (50ml/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 5. | Názov položky: Mikroskopické podložné sklá Flex IHC (napr. K802021-2 FLEX IHC Microscope Slides, výrobca: Agilent, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Mikroskopické podložné sklá Flex IHC pre imunohistochémiu, s vysokou priľnavosťou na fixáciu parafínových tkanivových rezov fixovaných vo formaldehyde, s popisovacou plochou, rozmer: 75 mm (dĺžka) x 25 mm (šírka) x 1 mm (hrúbka). (5x100 ks/bal). | bal. | 2 |  | 0
| 6. | Názov položky: Qubit RNA High Sensitivity Broad Range assay kit (100 reakcií) (výrobca: Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, kat. číslo Q10210). Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s prebiehajúcim výskumom a zachovania štandardných metodických postupov neakceptujeme dodanie ekvivalentu od iného výrobcu. Popis položky - minimálne požiadavky: Qubit RNA High Sensitivity Broad Range assay kit (100 reakcií), kit na kvantifikáciu RNA pre PCR analýzy. (1 bal/100 reakcií). | bal. | 2 |  | 0
| 7. | Názov položky: Qubit 1X dsDNA High Sensitivity Assay Kit (100 reakcií) (výrobca: Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, kat. číslo: Q33230). Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s prebiehajúcim výskumom a zachovania štandardných metodických postupov neakceptujeme dodanie ekvivalentu od iného výrobcu. Popis položky - minimálne požiadavky: Qubit 1X dsDNA High Sensitivity Assay Kit, kit na kvantifikáciu dsDNA pre PCR analýzy, 100 assays. (1 bal/100 reakcií). | bal. | 2 |  | 0
| 8. | Názov položky: NucleoSpin RNA (250) kit (výrobca: Macherey-Nagel, kat. číslo 740955.250). Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s prebiehajúcim výskumom a zachovania štandardných metodických postupov neakceptujeme dodanie ekvivalentu od iného výrobcu. Popis položky - minimálne požiadavky: NucleoSpin RNA (250) kit, kit na izoláciu RNA. (1 bal/250 izolácií). | bal. | 1 |  | 0
| 9. | Názov položky: LunaScript RT SuperMix Kit (100 reakcií) (napr. New England Biolabs, kat. číslo E3010L). Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s prebiehajúcim výskumom a zachovania štandardných metodických postupov neakceptujeme dodanie ekvivalentu od iného výrobcu. Popis položky - minimálne požiadavky: LunaScript RT SuperMix Kit (100 reakcií), kit na prepis RNA pri PCR analýze (1 bal/100 reakcií). | bal. | 2 |  | 0
| 10. | Názov položky: Luna Universal qPCR Master Mix (2500 reakcií) (výrobca: New England Biolabs, kat. číslo M3003E). Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s prebiehajúcim výskumom a zachovania štandardných metodických postupov neakceptujeme dodanie ekvivalentu od iného výrobcu. Popis položky - minimálne požiadavky: Luna Universal qPCR Master Mix (2500 reakcií), zmes na kvantifikáciu DNA a cDNA po reverznej transkripcii pri PCR analýze. (1 bal/2 500 reakcií). | bal. | 1 |  | 0
| 11. | Názov položky: Deuterium oxide (filtered) (756822-1.107KG, CAS: 7789-20-0, výrobca: Merck/Sigma-Aldrich). Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s prebiehajúcim výskumom a zachovania štandardných metodických postupov neakceptujeme dodanie ekvivalentu od iného výrobcu. Popis položky - minimálne požiadavky: Deuterium oxide (filtered), min. 99.8 atom % D, bal. 1000 mL (1,107 kg). (1000 ml/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 12. | Názov položky: Türkov roztok (napr. 10889LR20-010000, Stelachem, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Türkov roztok, farbivo pre mikroskopické počítanie leukocytov v krvi, bal. 1 liter. (1l/bal). | bal. | 2 |  | 0
| 13. | Názov položky: L-Histidine, 25 g (3852.1, výrobca: Carl Roth, CAS No. 71-00-1). Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s prebiehajúcim výskumom a zachovania štandardných metodických postupov neakceptujeme dodanie ekvivalentu od iného výrobcu. Popis položky - minimálne požiadavky: L-Histidine, aminokyselina pre metabolomické analýzy, bal. 25 g. (25g/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 14. | Názov položky: L-Glutamine, 25 g (HN08.1, výrobca: Carl Roth, CAS No. 56-85-9) Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s prebiehajúcim výskumom a zachovania štandardných metodických postupov neakceptujeme dodanie ekvivalentu od iného výrobcu. Popis položky - minimálne požiadavky: L-Glutamine, aminokyselina pre metabolomické analýzy, bal. 25 g . (25g/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 15. | Názov položky: D-Leucine, 5 g (7882.1, výrobca: Carl Roth, CAS No. 328-38-1). Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s prebiehajúcim výskumom a zachovania štandardných metodických postupov neakceptujeme dodanie ekvivalentu od iného výrobcu. Popis položky - minimálne požiadavky: D-Leucine, aminokyselina pre metabolomické analýzy, bal. 5 g. (5g/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 16. | Názov položky: L-Isoleucine, 10 g (3922.1, výrobca: Carl Roth, CAS No. 73-32-5) Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s prebiehajúcim výskumom a zachovania štandardných metodických postupov neakceptujeme dodanie ekvivalentu od iného výrobcu. Popis položky - minimálne požiadavky: L-Isoleucine, aminokyselina pre metabolomické analýzy, bal. 10 g. (10g/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 17. | Názov položky: L-Valine, 25 g (4879.1, výrobca: Carl Roth, CAS No. 72-18-4) Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s prebiehajúcim výskumom a zachovania štandardných metodických postupov neakceptujeme dodanie ekvivalentu od iného výrobcu. Popis položky - minimálne požiadavky: L-Valine, aminokyselina pre metabolomické analýzy, bal. 25 g. (25g/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 18. | Názov položky: L-Tyrosine, 25 g (T207.1, výrobca: Carl Roth, CAS No. 60-18-4) Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s prebiehajúcim výskumom a zachovania štandardných metodických postupov neakceptujeme dodanie ekvivalentu od iného výrobcu. Popis položky - minimálne požiadavky: L-Tyrosine, aminokyselina pre metabolomické analýzy, bal. 25 g. (25g/bal). | bal. | 1 |  | 0
| 19. | Názov položky: L-Tryptophan, 10 g (4858.1, výrobca: Carl Roth, CAS No. 73-22-3) Z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompatibility s prebiehajúcim výskumom a zachovania štandardných metodických postupov neakceptujeme dodanie ekvivalentu od iného výrobcu. Popis položky - minimálne požiadavky: L-Tryptophan, aminokyselina pre metabolomické analýzy, bal. 10 g. (10g/bal). | bal. | 1 |  | 0
| Časť 2: Cena celkom v Eur bez DPH |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA: V prípade, že sú v položkách uvedené kódy tovaru, referenčné názvy - konkrétne typy, komerčné názvy a pod. (z dôvodu presnejšieho a zrozumiteľnejšieho opísania predmetu obstarávania), je možné ponúknuť technicky a kvalitatívne ekvivalentný druh tovaru, spĺňajúci minimálne požiadavky opisu položky, okrem prípadov, kde nie je použitie ekvivalentu vyslovene umožnené.
| * | Pokiaľ je v špecifikácii uvedený konkrétny počet kusov v balení, umožňujeme predložiť ponuku s ekvivalentným/iným počtom kusov v balení tak, aby bolo možné dodanie celkového požadovaného množstva kusov.
| V....................................................., dňa................................. |  |  |  | sem uchádzač vloží vlastnoručný podpis a pečiatku (tento text zmaže)
sem uchádzač vpíše meno, priezvisko, funkciu osoby oprávnenej/splnomocnenej konať za uchádzača (tento text zmaže)

## Príloha č. 1c
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk/Cenová ponuka - Časť 3
| Identifikačné údaje uchádzača | [7 empty] | nie
| Obchodné meno alebo názov uchádzača | [7 empty] | mikro
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, štát | [7 empty] | malý | áno
| IČO | [7 empty] | stredný | nie
| IČ DPH | [7 empty] | veľký
Štatutárny zástupca
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Platca DPH v SR
Platca DPH v inom členskom štáte EÚ, resp. v tretej krajine
Zatriedenie hospodárskeho subjektu podľa veľkosti podniku
| Por. č | Názov položky, popis položky ** | M.J.* | Množstvo | Jednotková cena bez DPH v EUR | Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH | Názov,obchodné meno danej položky (doplní uchádzač) | Stanovenie sadzby DPH (doplní uchádzač)
| 1. | Názov položky: Mikrocentrifugačné skúmavky 2 ml (napr. 72.691 Sarstedt™ alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Reakčná skúmavka, objem 2 ml, materiál PP, priehľadná, pripevnený uzáver, so stupnicou a miestom na písanie, 500 kusov/balenie. | bal. | 15 |  | 0
| 2. | Názov položky: Roztok na stabilizáciu a skladovanie RNA (napr. AM7021, Invitrogen™ alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Roztok na stabilizáciu RNA stabilizuje a chráni bunkovú RNA v intaktných, nezmrazených vzorkách tkaniva, čím eliminuje potrebu okamžitého spracovania vzoriek tkaniva alebo ich zmrazenia v tekutom dusíku na neskoršie spracovanie. Zabezpečuje spoľahlivú stabilizáciu RNA až 24 hodín pri 37 °C, 1 týždeň pri 25 °C, 1 mesiac pri 4 °C a dlhodobo pri −20 °C bez detekovateľnej degradácie. Objem 500 mL. | ks | 5 |  | 0
| 3. | Názov položky: OxiSelect™ AOPP Assay Kit (kat.č. STA-318) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu zaistenia reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Popis položky - minimálne požiadavky: OxiSelect™ AOPP Assay Kit na detekciu produktov pokročilej oxidácie proteínov v plazme, lyzátoch a tkanivových homogenátoch. Osahujúci štandard chlóramínu a konjugát AOPP so sérovým albumínom na použitie ako pozitívna kontrola, činidlá na vykonanie 200 testov vrátane štandardnej krivky a neznámych vzoriek. Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 3 |  | 0
| 4. | Názov položky: OxiSelect™ TBARS Assay Kit (MDA Quantitation) (kat.č. STA-330) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu zaistenia reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Popis položky - minimálne požiadavky: OxiSelect™ TBARS Assay Kit na detekciu lipidovej peroxidácie v moči, plazme, sére, lyzátoch a tkanivových homogenátoch. Kit obsahujúci štandard MDA na použitie ako pozitívna kontrola, obsahujúci činidlá na vykonanie 200 testov vrátane štandardnej krivky a neznámych vzoriek. Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 3 |  | 0
| 5. | Názov položky: OxiSelect™ TAC Assay Kit (kat.č. STA-360) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu zaistenia reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Popis položky - minimálne požiadavky: OxiSelect™ TAC Assay Kit na detekciu celkovej antioxidačnej kapacity vo vzorke z bunkového lyzátu, plazmy, séra, moču a tkanivových homogenátov. Kit obsahujúci štandard kyseliny močovej na porovnávanie s neznámou koncentráciou vzorky. Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 3 |  | 0
| 6. | Názov položky: Mikrocentrifugačné skúmavky 5 ml (napr. 72.691 Sarstedt™ alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Mikroskúmavky s nominálnym objemom 5 ml vyrobené z kvalitného PP, s otvárateľným zacvakávacím viečkom. Mikroskúmavky je možné centrifugovať a autoklávovať, so stupnicou a miestom na písanie, 500 kusov/balenie. | bal. | 10 |  | 0
| 7. | Názov položky: Fľaša reagenčná guľatá (napr. 632414527100 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Fľaša reagenčná guľatá s objemom 100ml, s uzáverom a priehľadným vylievacím krúžkom, tepelná odolnosť vylievacieho krúžku až do 140°C, čitateľná stupnica, plocha na popis, číre sklo, vyrobené podľa normy ISO 4796-1, vhodná pre skladovanie a prepravu. | ks | 25 |  | 0
| 8. | Názov položky: Fľaša reagenčná guľatá (napr. 632414527250 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Fľaša reagenčná guľatá s objemom 250ml, s uzáverom a priehľadným vylievacím krúžkom, tepelná odolnosť vylievacieho krúžku až do 140°C, čitateľná stupnica, plocha na popis, číre sklo, vyrobené podľa normy ISO 4796-1, vhodná pre skladovanie a prepravu. | ks | 25 |  | 0
| 9. | Názov položky: Fľaša reagenčná guľatá (napr. 632414527500 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Fľaša reagenčná guľatá s objemom 500ml, s uzáverom a priehľadným vylievacím krúžkom, tepelná odolnosť vylievacieho krúžku až do 140°C, čitateľná stupnica, plocha na popis, číre sklo, vyrobené podľa normy ISO 4796-1, vhodná pre skladovanie a prepravu. | ks | 15 |  | 0
| 10. | Názov položky: Fľaša reagenčná guľatá (napr. 632414527940 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Fľaša reagenčná guľatá s objemom 1000ml, s uzáverom a priehľadným vylievacím krúžkom, tepelná odolnosť vylievacieho krúžku až do 140°C, čitateľná stupnica, plocha na popis, číre sklo, vyrobené podľa normy ISO 4796-1, vhodná pre skladovanie a prepravu. | ks | 10 |  | 0
| 11. | Názov položky: Kadička nízka s uchom a výlevkou (napr. 632417011400 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Kadička nízka s uchom a výlevkou s objemom 400 ml, číre sklo, čitateľná stupnica, plocha na popis, vysoká tepelná a chemická odolnosť, odolnosť voči tepelnému šoku až 200 °C. | ks | 5 |  | 0
| 12. | Názov položky: Kadička nízka s výlevkou (napr. 632417010100 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Kadička nízka s výlevkou s objemom 100 ml, číre sklo, čitateľná stupnica, plocha na popis, vysoká tepelná a chemická odolnosť, odolnosť voči tepelnému šoku až 200 °C. | ks | 10 |  | 0
| 13. | Názov položky: Farbiaci roztok (kat.č. Bio-Safe Coomassie Stain 1610786) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu využívania roztoku v rámci optimalizovaného protokolu. Popis položky - minimálne požiadavky: Farbivo určené na vizualizáciu proteínov v polyakrylamidových géloch (SDS-PAGE). Objem 1 L. | ks | 5 |  | 0
| 14. | Názov položky: Štandardy (kat.č. Precision Plus Protein Dual Color Standards 1610374) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu využívania roztoku v rámci optimalizovaného protokolu. Popis položky - minimálne požiadavky: Štandardy Precision Plus Protein Dual Color na stanovenie molekulovej hmotnosti na SDS-PAGE géloch a Western blotoch. Zmes 10 rekombinantných proteínov (10–250 kD). Objem balenia 500 µl. | bal. | 5 |  | 0
| 15. | Názov položky: Elektroforetický pufor (kat.č. 10x Tris/Glycine/SDS 1610772) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu využívania roztoku v rámci optimalizovaného protokolu. Popis položky - minimálne požiadavky: 5 l balenie, 10x vopred namiešaný elektroforetický pufor, obsahuje 25 mM Tris, 192 mM glycínu, 0,1 % SDS, pH 8,3 po zriedení na 1x vodou. | bal. | 2 |  | 0
| 16. | Názov položky: Valec odmerný vysoký (napr. 632432111125 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Valec odmerný s objemom 50 ml, číre sklo, čitateľná stupnica, šesťhranná základňa, odolnosť voči tepelnému šoku až 200 °C. | ks | 5 |  | 0
| 17. | Názov položky: Valec odmerný vysoký (napr. 632432111130 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Valec odmerný s objemom 100 ml, číre sklo, čitateľná stupnica, šesťhranná základňa, odolnosť voči tepelnému šoku až 200 °C. | ks | 5 |  | 0
| 18. | Názov položky: Valec odmerný vysoký (napr. 632432111138 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Valec odmerný s objemom 250 ml, číre sklo, čitateľná stupnica, šesťhranná základňa, odolnosť voči tepelnému šoku až 200 °C. | ks | 5 |  | 0
| 19. | Názov položky: Kadička nízka s výlevkou (napr. 632417010250 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Kadička nízka s výlevkou s objemom 250 ml, číre sklo, čitateľná stupnica, plocha na popis, vysoká tepelná a chemická odolnosť, odolnosť voči tepelnému šoku až 200 °C. | ks | 5 |  | 0
| 20. | Názov položky: Kadička nízka s výlevkou (napr. 632417010400 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Kadička nízka s výlevkou s objemom 400 ml, číre sklo, čitateľná stupnica, plocha na popis, vysoká tepelná a chemická odolnosť, odolnosť voči tepelnému šoku až 200 °C. | ks | 5 |  | 0
| 21. | Názov položky: Etylalkohol 96% (napr. L00417-1L) alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky Popis položky - minimálne požiadavky: Etylalkohol 96% denaturovaný. | liter | 10 |  | 0
| 22. | Názov položky: Metanol (napr. L01658-1L) alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky Popis položky - minimálne požiadavky: Metanol, obsah hlavnej zložky min. 99,5%. | liter | 20 |  | 0
| 23. | Názov položky: Etylalkohol 70% (napr. V00016-1L) alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky Popis položky - minimálne požiadavky: Etylalkohol 70% jemný/nedenaturovaný. | liter | 2 |  | 0
| 24. | Názov položky: Chloroform (napr. L00256-1L) alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky Popis položky - minimálne požiadavky: Chloroform (Trichlórmetán), obsah hlavnej zložky min. 99%. | liter | 20 |  | 0
| 25. | Názov položky: 1,2-Dichlóretán 99+% (napr. L00261-500ML) alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky Popis položky - minimálne požiadavky: 1,2-Dichlóretán 99+% (Etylén dichlorid), obsah hlavnej zložky min. 99%. (500 ml/bal). | bal. | 6 |  | 0
| 26. | Názov položky: Precast Protein Gels (kat.č. 4–20% Mini-PROTEAN® TGX™ Precast Protein Gels 4561093) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu využívania roztoku v rámci optimalizovaného protokolu. Popis položky - minimálne požiadavky: Balenie po 10 kusoch, 4–20 % vopred pripravených polyakrylamidových gélov, 8,6 × 6,7 cm, na použitie s elektroforetickými článkami Mini-PROTEAN. | bal. | 10 |  | 0
| 27. | Názov položky: ELISA Kit pre Angiopoietin 2 (ANGPT2) (napr. SEA009Rb) alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit ANGPT2 na kvantitatívnu detekciu králičieho Angiopoetínu 2 v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre ANGPT2 a antigénom špecifickým pre ANGPT2 a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičí ANGPT2. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 28. | Názov položky: ELISA Kit pre Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) (napr. SEA143Rb) alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit VEGFA na kvantitatívnu detekciu králičieho VEGFA v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre VEGFA a antigénom špecifickým pre VEGFA a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičí VEGFA. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 29. | Názov položky: ELISA Kit pre Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (napr. SEB960Rb) alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit SOD1 na kvantitatívnu detekciu králičieho VEGFA v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre SOD1 a antigénom špecifickým pre SOD1 a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičiu SOD1. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 30. | Názov položky: ELISA Kit pre Interleukin 1 Beta (IL1b) (napr. SEA563Rb) alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit IL1b na kvantitatívnu detekciu králičieho IL1b v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre IL1b a antigénom špecifickým pre IL1b a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičiu IL1b. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 31. | Názov položky: ELISA Kit pre Advanced Glycosylation End Product Specific Receptor (AGER) (napr. MBS042091) alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit IL1b na analýzu prítomnosti analytov AGER v sére, plazme a tkanivových homogenátoch králikov. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre AGER a antigénom špecifickým pre AGER a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičí AGER. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 32. | Názov položky: ELISA Kit pre 4-Hydroxynonenal (kat. č. NBP2-66364) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu zaistenia reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit 4-Hydroxynonenal na kvantitatívnu detekciu králičieho 4-Hydroxynonenal v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre 4-Hydroxynonenal a antigénom špecifickým pre 4-Hydroxynonenal a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičiu 4-Hydroxynonenal. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 33. | Názov položky: ELISA Kit CXCL8/IL-8 (kat. č. NBP3-06757) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu zaistenia reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit CXCL8/IL-8 na kvantitatívnu detekciu králičieho CXCL8/IL-8 v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre CXCL8/IL-8 a antigénom špecifickým pre CXCL8/IL-8 a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičiu CXCL8/IL-8. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 34. | Názov položky: ELISA Kit IL-6 (kat. č. NBP2-62858) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu zaistenia reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit IL-6 na kvantitatívnu detekciu králičieho IL-6 v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre IL-6 a antigénom špecifickým pre IL-6 a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičiu IL-6. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 35. | Názov položky: ELISA Kit (Monocyte Chemotactic Protein 1) MCP-1 (kat. č. MBS2513093) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu zaistenia reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit MCP-1 na kvantitatívnu detekciu králičieho MCP-1 v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre MCP-1 a antigénom špecifickým pre MCP-1 a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičiu MCP-1. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 36. | Názov položky: ELISA Kit (Interleukin 22) IL-22 (kat. č. MBS720356) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu zaistenia reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit IL-22 na kvantitatívnu detekciu králičieho IL-22 v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre IL-22 a antigénom špecifickým pre IL-22 a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičiu IL-22. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 37. | Názov položky: ELISA Kit (Myeloperoxidase) MPO (kat. č. MBS2601255) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu zaistenia reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit MPO na kvantitatívnu detekciu králičieho MPO v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre MPO a antigénom špecifickým pre MPO a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičiu MPO. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 38. | Názov položky: ELISA Kit (Neutrophil Elastase) NE (kat. č. MBS018506) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu zaistenia reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit NE na kvantitatívnu detekciu králičieho NE v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre NE a antigénom špecifickým pre NE a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičiu NE. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 39. | Názov položky: ELISA Kit (Matrix Metalloproteinase 9) MMP9 (kat. č. MBS455200) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu zaistenia reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit MMP9 na kvantitatívnu detekciu králičieho MMP9 v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre MMP9 a antigénom špecifickým pre MMP9 a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičiu MMP9. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 40. | Názov položky: ELISA Kit (Intercellular adhesion molecule 1) ICAM1/CD54 (kat. č. ERB0248) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu zaistenia reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit ICAM1/CD54 na kvantitatívnu detekciu králičieho ICAM1/CD54 v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre ICAM1/CD54 a antigénom špecifickým pre ICAM1/CD54 a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičiu ICAM1/CD54. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 41. | Názov položky: ELISA Kit (Vascular cell adhesion molecule 1) VCAM-1 (kat. č. MBS1609667) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu zaistenia reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit VCAM-1 na kvantitatívnu detekciu králičieho VCAM-1 v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre VCAM-1 a antigénom špecifickým pre VCAM-1 a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičiu VCAM-1. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| 42. | Názov položky: ELISA Kit (Macrophage Inflammatory Protein 1a) MIP1a (kat. č. MBS720828) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu zaistenia reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Popis položky - minimálne požiadavky: ELISA kit Rabbit MIP1a na kvantitatívnu detekciu králičieho MIP1a v sére, plazme a tkanivových homogenátoch. Kvantitatívna sendvičová ELISA založená na interakciách medzi protilátkou špecifickou pre MIP1a a antigénom špecifickým pre MIP1a a kolorimetrickom detekčnom systéme. Kit rozpoznáva výlučne králičiu MIP1a. (96 testov/bal). Minimálna exspirácia 18 mesiacov. | bal. | 1 |  | 0
| Časť 3: Cena celkom v Eur bez DPH |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA: V prípade, že sú v položkách uvedené kódy tovaru, referenčné názvy - konkrétne typy, komerčné názvy a pod. (z dôvodu presnejšieho a zrozumiteľnejšieho opísania predmetu obstarávania), je možné ponúknuť technicky a kvalitatívne ekvivalentný druh tovaru, spĺňajúci minimálne požiadavky opisu položky, okrem prípadov, kde nie je použitie ekvivalentu vyslovene umožnené.
| * | Pokiaľ je v špecifikácii uvedený konkrétny počet kusov v balení, umožňujeme predložiť ponuku s ekvivalentným/iným počtom kusov v balení tak, aby bolo možné dodanie celkového požadovaného množstva kusov.
| ** | U položiek u ktorých je uvedená exspirácia požadujeme minimálnu dobu použiteľnosti 12 mesiacov od doby dodania.
| V....................................................., dňa................................. |  |  |  | sem uchádzač vloží vlastnoručný podpis a pečiatku (tento text zmaže)
sem uchádzač vpíše meno, priezvisko, funkciu osoby oprávnenej/splnomocnenej konať za uchádzača (tento text zmaže)

## Príloha č. 1d
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk/Cenová ponuka - Časť 4
| Identifikačné údaje uchádzača | [8 empty] | nie
| Obchodné meno alebo názov uchádzača | [8 empty] | mikro
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, štát | [8 empty] | malý
| IČO | [8 empty] | stredný | áno
| IČ DPH | [8 empty] | veľký | nie
Štatutárny zástupca
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Platca DPH v SR
Platca DPH v inom členskom štáte EÚ, resp. v tretej krajine
Zatriedenie hospodárskeho subjektu podľa veľkosti podniku
| Por. č. | Názov položky, popis položky ** | M.J. * | Množstvo |  | Jednotková cena bez DPH v EUR | Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH | Názov,obchodné meno danej položky (doplní uchádzač) | Stanovenie sadzby DPH (doplní uchádzač)
| 1. | Názov položky: Roztok do veterinárneho hemoanalyzátora HESKA Element HT5 (kód C00485-00603) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu použitia roztoku ku konkrétnemu prístroju. Popis položky - minimálne požiadavky: Roztok - HT5 diluent - do veterinárneho hemoanalyzátora HESKA Element HT5, sériové číslo: SY-3800156A. 2 x 5,5L/balenie. | bal. | 3 |  |  | 0
| 2. | Názov položky: Roztok do veterinárneho hemoanalyzátora HESKA Element HT5 (kód C00483-00601) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu použitia roztoku ku konkrétnemu prístroju. Popis položky - minimálne požiadavky: Roztok - HT5 Diff lyse - do veterinárneho hemoanalyzátora HESKA Element HT5, sériové číslo: SY-3800156A. 1 x 300ml. | ks | 5 |  |  | 0
| 3. | Názov položky: Roztok do veterinárneho hemoanalyzátora HESKA Element HT5 (kód C00487-00605) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu použitia roztoku ku konkrétnemu prístroju. Popis položky - minimálne požiadavky: Roztok - HT5 LH lyse - do veterinárneho hemoanalyzátora HESKA Element HT5, sériové číslo: SY-3800156A. 1 x 90ml. | ks | 5 |  |  | 0
| 4. | Názov položky: Roztok do veterinárneho hemoanalyzátora HESKA Element HT5 (kód C00490-03195) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu použitia roztoku ku konkrétnemu prístroju. Popis položky - minimálne požiadavky: Roztok - HT5 Probe cleaner - do veterinárneho hemoanalyzátora HESKA Element HT5, sériové číslo: SY-3800156A. 6 x 25ml/balenie. | bal. | 4 |  |  | 0
| Časť 4: Cena celkom v Eur bez DPH | [5 empty] | 0
POZNÁMKA: V prípade, že sú v položkách uvedené kódy tovaru, referenčné názvy - konkrétne typy, komerčné názvy a pod. (z dôvodu presnejšieho a zrozumiteľnejšieho opísania predmetu obstarávania), je možné ponúknuť technicky a kvalitatívne ekvivalentný druh tovaru, spĺňajúci minimálne požiadavky opisu položky, okrem prípadov, kde nie je použitie ekvivalentu vyslovene umožnené.
| * | Pokiaľ je v špecifikácii uvedený konkrétny počet kusov v balení, umožňujeme predložiť ponuku s ekvivalentným/iným počtom kusov v balení tak, aby bolo možné dodanie celkového požadovaného množstva kusov.
| ** | U položiek u ktorých je uvedená exspirácia požadujeme minimálnu dobu použiteľnosti 12 mesiacov od doby dodania.
| V....................................................., dňa................................. |  |  |  | sem uchádzač vloží vlastnoručný podpis a pečiatku (tento text zmaže)
sem uchádzač vpíše meno, priezvisko, funkciu osoby oprávnenej/splnomocnenej konať za uchádzača (tento text zmaže)