## Hárok1
Príloha č. 1
Uchádzač: / obchodné meno: / Sídlo: / IČO: / DIČ: / IČ DPH: / zapísaný v registri: / v mene ktorého koná: / bankové spojenie: / IBAN: / Kontaktná osoba pre plnenie (meno, tel., mail):
Predmetom zákazky je maliarsky materiál podľa minimálnych parametrov a rozsahu stanoveného v tabuľke. Dodávaný tovar musí byť nový/ nepoužívaný podľa technickej špecifikácie. Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.
P. č.	Názov a minimálny popis položky	Požadované množstvo	Merná jednotka	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač podľa skutočných vlastností ponúkaných výrobkov)	Jednotková cena v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	Sadzba DPH v %	Celková cena v € s DPH
1	Vypinač č.1 /pod omietku/ ABB alebo ekvivalent	400	ks
2	Vypínač č.5 dvojpáčkový /pod omietku/ ABB alebo ekvivalent	400	ks
3	Vypínač č.6 /pod omietku/ ABB alebo ekvivalent	470	ks
4	Vypínač vodotesný dvojpáčkový /pod omietku/	100	ks
5	Vypínač vodotesný jednopáčkový /pod omietku/	100	ks
6	Vypínač vodotesný jednopáčkový /nad omietku/, vypínač do vlhka, IP54, č.1, jednopólový	110	ks
7	Vypínač jednopáčkový /pod omietku/	150	ks
8	Vypínač vodotesný dvojpáčkový /nad omietku/, vypínač č.5B, IP54 Junior sivý - 10WHE-7	160	ks
9	Zásuvka vodotesná /pod omietku/	120	ks
10	Zásuvka vodotesná dvojitá /pod omietku/	200	ks
11	Zásuvka 16A dvojitá /pod omietku/ABB alebo ekvivalent	150	ks
12	Zásuvka vodotesná dvojitá /nad omietku/, IP 44, biela	130	ks
13	Zásuvka vodotesná /nad omietku/, IP44, biela	105	ks
14	Zástrčka 5 kolíková, 400V/16A, OV 1653	100	ks
15	Zásuvka 5 kolíková, 400V/32 A, IS 3253	100	ks
16	Zásuvka 5 kolíková, 400V/16 A, IS 1653	100	ks
17	Predlžovačka 3m 4-zásuvková, 3x1,5	190	ks
18	Predlžovačka 7m, 6-zásuvková s vypínačom	160	ks
19	Predlžovačka 5m, 5-zásuvková, 3x1,5	210	ks
20	Predlžovačka 5m, 3-zásuvková, 3x1,5	210	ks
21	Krabica ACEDUR, Rozvodka škatulová s mostíkmi IP 67 ACID plast sivá, 6455-11 P/2/ SEZ DK	120	ks
22	Krabica KR 68+viečko, hĺbka 72mm	120	ks
23	Viečko V68, krabicu KR68, Kopos V 68 HA, viečko na skrutky	200	ks
24	Krabica KR 97+svorka pripevnená po okrajoch krabice, štvorcová+viečko	180	ks
25	Krabica prístrojová KPR 68, maxi hlboká	80	ks
26	Krabica do sádrokartónu KUP 68, hlboká	110	ks
27	Poistka patrón 10A	220	ks
28	Poistka patrón 20A	195	ks
29	Poistka patrón 25A	245	ks
30	Poistka patrón 16A	220	ks
31	Poistka patrón 35A	240	ks
32	Poistka patrón 50A	180	ks
33	Poistka patrón 63A	185	ks
34	Kábel CYKY 3Cx1,5 mm	500	m
35	Kábel CYKY 3Cx4 mm	400	m
36	Kábel CYKY 5Cx2,5mm	500	m
37	Kábel CYKY 5Cx4 mm	400	m
38	Kábel CYKY 3Cx2,5 mm	400	m
39	Kábel CYSY 3Cx2,5 mm	300	m
40	Kábel CYSY 3Cx1,5 mm	350	m
41	Lišta vkladacia LV 20x20 a 2m	200	ks
42	Lišta vkladacia 18x18 mm a 2m	150	ks
43	Lišta PVC 15x10	180	m
44	Lišta prepojovacia U1x12	52	m
45	Izolačná páska žltozelená	130	ks
46	Izolačná páska modrá	100	ks
47	Izolačná páska biela	50	ks
48	Izolačná píska čierna	140	ks
49	Chránič kábla, trubka, Spiraflex S130-16, 25m	150	ks
50	Chránič kábla, trubka, Spiraflex S130-25, 25m	150	ks
51	Chránič kábla, Kopoflex KF 09040, 50m	110	ks
52	Chránič kábla, trubka, DX-15032_750N, 50m	100	ks
53	Svorka WAGO 4 x 0,5-2,5 273-102 alebo ekvivalent	400	ks
54	Svorka WAGO 2 x 2,5 273-252 alebo ekvivalent	700	ks
55	Svorka Wago 4x0,2- 4mm2, 221-412 alebo ekvivalent	1000	ks
56	Svorka Wago 2x0,2- 4mm2, 221-412 alebo ekvivalent	500	ks
57	Svorka Wago 3x0,2- 4mm2, 221-413 alebo ekvivalent	500	ks
58	Svorka Wago 5x0,2- 4mm2, 221-415 alebo ekvivalent	250	ks
59	Svorka Wago 2x0,5- 4mm2, 221-612 alebo ekvivalent	280	ks
60	Svorka Wago 1x0,5- 4mm2, 221-2411 alebo ekvivalent	300	ks
61	Svorka Wago 5x0,5- 6mm2, 221-615 alebo ekvivalent	110	ks
62	Svorka WAGO s krídielkami 4x05-25 alebo ekvivalent	200	ks
63	Svorka WAGO s krídielkami 2x2,5-4 alebo ekvivalent	200	ks
64	Svorka Wago 3x0,5- 4mm2, 221-613 alebo ekvivalent	220	ks
65	Vypínač č. 5 B /pod omietku/	60	ks
66	Valcová poistka PV14, 25A gG /14x51/	110	ks
67	Valcová poistka PV14, 32A gG /14x51/	110	ks
68	Valcová poistka PV14, 40A gG /14x51/	110	ks
69	Dutinka izolovaná 1,5 mm2, 18mm	800	ks
70	Dutinka izolovaná 2,5 mm2, 18mm	800	ks
71	Dutinka izolovaná 4 mm2, 18mm	800	ks
72	vidlica 220	150	ks
73	Predlžovací bubon 25m navíjací, 4-segmentový	14	ks
74	Štartér 4 - 22W	370	ks
75	Štartér 4 - 65W	450	ks
76	Štartér 4 - 80W	400	ks
77	Páska sťahovacia 200x2,5	900	ks
78	Istič 1-fáz. 16A/B 1	130	ks
79	Istič 1-fáz. 10A/B 1	130	ks
80	Prúdový chránič 3-fáz. 40A/0,03A	55	ks
81	Prúdový chránič 3-fáz. 25A/0,03A	55	ks
82	Prúdový chránič s ističom 1F 16 A	20	ks
83	Prúdový chránič 3-fáz. 16A/0,03A	55	ks
84	Tlačítkový zvonček	55	ks
85	Krokosvorka 35mm, červená-čierna, 2 ks - bal	54	ks
86	Krokosvorka 60mm, červená-čierna, 2 ks - bal	54	ks
87	Samovulkanizačná páska 38mm x 10m	10	ks
88	Zásuvka pootočená	20	ks
89	Poistka valcová PKV-14x51-20A/500V AgG	10	ks
Spolu - Celková cena

* Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa“.
Takýto uchádzač týmto prehlasuje, že v prípade zmeny postavenia na platcu DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Uchádzač predložením tejto ponuky zároveň prehlasuje, že je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, súhlasí s obsahom návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou výzvy v tomto procese verejného obstarávania, všetky uchádzačom predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke alebo akejkoľvek inej komunikácii s verejným obstarávateľom týkajúcej sa tohto verejného obstarávania sú pravdivé a úplné, predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

Podaním ponuky uchádzač zároveň vyhlasuje, že akceptuje celý predmet zákazky a všetky podmienky jeho poskytovania stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a súhlasí, že ak sa stane úspešným, bude plniť predmet zákazky v súlade s týmito požiadavkami a podmienkami a že tento návrh na plnenie kritérií bude súčasťou uzatvorenej zmluvy.

V ..............................., dňa ......................
		(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)
		..............................................................
		Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača