PRÍLOHA B – Technická špecifikácia PREDMETU DIELA

Vypracovanie opisu technického riešenia predmetu diela

Uchádzač vypracuje a v rámci ponuky predloží opis technického riešenia predmetu zákazky, z ktorého bude vyplývať spôsob vysporiadania sa s požiadavkami obstarávateľa vyplývajúcimi zo súťažných podkladov pri realizovaní predmetu diela, osobitne aj vzhľadom k požadovanému času realizácie.

Uchádzač v rámci opisu technického riešenia predmetu diela opíše aj návrh dodávok hlavných materiálov, zariadení a výrobkov (ďalej aj len „výrobky“), ktoré budú počas realizácie zabudované v rámci predmetu diela.

V opise technického riešenia uchádzač uvedie údaje o výrobkoch vymedzených v tabuľkách č. 1. – 6.  nižšie. Pre časť diela OST uviesť pre každú odovzdávaciu stanicu tepla samostatne; obstarávateľ s cieľom unifikácie požaduje, pokiaľ to bude možné, použitie rovnakých výrobkov. Obstarávateľ neumožňuje uviesť  alternatívne vymedzenie jednotlivých výrobkov. Opisom technického riešenia uchádzač preukáže súlad ponúkaného technického riešenia a vecného rozsahu hmotných dodávok s požiadavkami obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch, vrátane obchodných podmienok.

Splnenie kvalitatívnych a technických parametrov vo vzťahu k príslušným výrobkom preukáže uchádzač v ponuke predložením certifikátov a/alebo katalógových listov (tam, kde to neprichádza do úvahy sa certifikáty a/alebo katalógové listy nepredkladajú). Certifikáty a/alebo katalógové listy môžu byť predložené okrem slovenského alebo českého jazyka aj v jazyku anglickom alebo nemeckom.

Tabuľka 1. Hlavný rozvod

| Pol. | Druh | Výrobca | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predizolovaný potrubný systém pre MU1 až MU3 |  |  |
| 2. | Predizolovaný potrubný systém pre MU4 až MU7 |  |  |
| 3. | Jednočinný kompenzátor |  |  |
| 4. | Zmršťovacie spojky s funkciou dvojito tesneným spojom do DN 300 priemer vonkajšieho plášťa |  |  |
| 5. | Elektrozvariteľné spojky nad priemer vonkajšieho plášťa DN300 telo spojky v kuse |  |  |
| 6. | Regulátor diferenčného tlaku s obmedzovačom prietoku |  |  |
| 7. | Klapky uzatváracie s ručným pohonom |  |  |

Tabuľka 2. Rozvody FNsP

| Pol. | Druh | Výrobca | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predizolovaný potrubný systém |  |  |
| 2. | Jednočinný kompenzátor |  |  |
| 3. | Zmršťovacie spojky s dvojito tesneným spojom |  |  |

Tabuľka 3. OST Ostatné (MHTH)

| Pol. | Druh | Výrobca | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doskový výmenník pájkovaný |  |  |
| 2 | Regulátor diferenč. tlaku s obmedzovačom prietoku |  |  |
| 3 | Merač tepla-oddelené prevedenie |  |  |

Tabuľka 4. OST FNsP

| Pol. | Druh | Výrobca | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doskový výmenník pájkovaný |  |  |
| 2 | Regulátor diferenč. tlaku s obmedzovačom prietoku |  |  |
| 3 | Merač tepla-oddelené prevedenie |  |  |

Tabuľka 5 OST Bytterm

| Pol. | Druh | Výrobca | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doskový výmenník pájkovaný |  |  |
| 2 | Merač tepla-oddelené prevedenie |  |  |

Tabuľka 6. CVS

| Pol. | Druh | Výrobca | Typ | elektrický výkon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obehové čerpadlá |  |  | neuvádza sa |
| 2 | Výmenník tepla |  |  | Tepelný výkon: |
|  | ELEKTROČASŤ |  |  |  |
| 3 | Transformátor VN/ NN |  |  |  |
| 4 | Frekvenčný menič |  |  |  |
| 5 | Elektromotor s napäť. úrovňou 690 V |  |  |  |