
CENOVÁ PONUKA
	Názov zákazky:
	Fotovoltika – inštalačný výkon 97 kW

	Obstarávateľ:
	
Salatín,  s.r.o., Partizánska Ľupča 552, 032 15,
 IČO: 36 010 332
Tel.: +421910972307 / mail: salatin.sro@gmail.com




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo 
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	
Platca DPH:
	Áno/Nie

	Telefón a e-mail:
	/vyplní uchádzač/



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:
	Technická špecifikácia  -  Požadované min. parametre

	1. Stroj / zariadenie: Fotovoltika – inštalačný výkon 97 kW

	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	 - Panely monokryštál: Typ: mono 500Wp – 260 ks
	/vyplní uchádzač/

	 - Optimalizér s príslušenstvom (1 ks pre 2 panely) – 130 ks
	/vyplní uchádzač/

	- CENTRAL Stop tlačítko - 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	- Striedač hybridný 50kW s 5r zárukou, predĺženie záruky na 10 rokov - 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	- Striedač hybridný 30kW s 5r zárukou, predĺženie záruky na 10 rokov - 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	- Striedač hybridný 17kW s 5r zárukou, predĺženie záruky na 10 rokov - 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	- Konštrukcia - pozinkované oceľové/ hliníkové, profily na panely a montáž
	/vyplní uchádzač/

	- Rozvádzač DC/AC, HRM, vnútorná ochrana proti blesku a prepätiu, istenie, DC/AC rozvodnice, NN prípojka, DC kabely, konektory, AC kabely – 1 sada
	/vyplní uchádzač/

	- Uzemnenie, ochrana proti bleskom a prepätiu 
	/vyplní uchádzač/

	 - Montáž, inštalačné práce a technický dozor
	/vyplní uchádzač/

	- Prvá odborná prehliadka a skúška (revízia)
	/vyplní uchádzač/

	- Doprava a vykládka
	/vyplní uchádzač/

	- Batériové úložisko 241 kWh (+10%/-0%) – 1 ks

	/vyplní uchádzač/

	- Záruka na 60 mesiacov
	/vyplní uchádzač/



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.


CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	1. Fotovoltika – inštalačný výkon 97 kW
	
	1
	

	Typové označenie komponentov – FV panelov, meniča, batériových modulov, optimalizérov, konštrukcie a ochranných prvkov:



	Celková cena v EUR bez DPH 
	




	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



Príloha č. 1 



