WYKAZ ODCINKÓW KANAŁÓW SANITARNYCH Ø160 mm PVC

I PRZEWIERTÓW KAMIONKĄ Ø150 mm OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ ODCINKÓW WYŁĄCZONYCH Z ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzechynia (Etap IV)”, Projekt nr FENX.01.03-IW.01-0014/25.

1. Przedmiotem zamówienia objęte są wyłącznie wymienione w Części A odcinki sieci rozdzielczej z rur PVC-U Ø160 mm (a na odcinkach oznaczonych w kolumnie „Uwagi” – z rur PE Ø160 mm) na kanałach „A”, „B” i „C”, zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nr 1690K, wraz ze studzienkami Ø425 mm wskazanymi w wykazie. Odcinek obejmuje kanał od wskazanej studni kanału do studzienki włączeniowej Ø425 mm lub punktu końcowego. Oznaczenia studni i przebieg odcinków – wg Projektu Wykonawczego (sytuacja, profile) i PW – Tabela przyłączy. Na odcinkach B11–B11.1 (4,5 m), B73–B73.1 (5,0 m) i C12–C12.1 (6,5 m), łącznie 16,0 m, ze względu na ponadnormatywne spadki (od 20% do 40%) należy zastosować rury PE100 SDR11 Ø160 mm łączone przez zgrzewanie doczołowe, zgodne z PN-EN 13244. Odcinki te ujęto w poz. 3.40 Przedmiaru robót, pozostałe odcinki Ø160 mm (1 086,0 m) są ujęte w poz. 3.8.

2. Wykaz nie obejmuje: odcinków niekwalifikowanych, rurociągów tłocznych Ø63 PE ani pompowni przydomowych.

3. Długości podano wg dokumentacji projektowej. Rozliczenie nastąpi wg ilości faktycznie wykonanych, potwierdzonych obmiarem i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, w cenach jednostkowych poz. 3.8, 3.40 i 3.39 przedmiaru robót.

CZĘŚĆ A – Kanały Ø160 mm (poz. 3.8, 3.40 i 3.39 przedmiaru robót)

| Lp. | Kanał | Studnia początkowa | Studzienka / punkt końcowy | Uwagi | Dł. kanału Ø160 [m] | Studzienki Ø425 [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanał „A” – pas drogi powiatowej nr 1690K |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A | A12 | A12.1 |  | 5,5 | 1 |
| 2 | A | A18 A | A18 A.1 |  | 15,0 | 1 |
| 3 | A | A24.6 | A24.6.1 |  | 32,5 | 1 |
| 4 | A | A29 | A29.1 |  | 26,0 | 1 |
| 5 | A | A30 | A30.1 |  | 6,5 | 1 |
| 6 | A | A32 | A32.1 |  | 33,0 | 1 |
| 7 | A | A35 | A35.1 |  | 19,5 | 1 |
| 8 | A | A37 | A37.1 |  | 21,0 | 1 |
| 9 | A | A39 | A39.1 |  | 14,5 | 1 |
| 10 | A | A41 | A41.1 |  | 10,5 | 1 |
| 11 | A | A43 | A43.1 |  | 15,5 | 1 |
| 12 | A | A48 | A48.1 |  | 16,0 | 1 |
| 13 | A | A50 | A50.1 |  | 8,5 | 1 |
| 14 | A | A55.1 | A55.1.1 |  | 11,5 | 1 |
| 15 | A | A55.2 | A55.2.1 |  | 31,5 | 1 |
| 16 | A | A55.3 | A55.3.1 |  | 20,0 | 1 |
| 17 | A | A55.4 | A55.4.1 |  | 14,0 | 1 |
| 18 | A | A55.5.1 | A55.5.1a |  | 4,5 | 1 |
| 19 | A | A55.7 | A55.7.1 |  | 21,5 | 1 |
| 20 | A | A57 | A57.1 |  | 14,0 | 1 |
| 21 | A | A58 | A58.1 |  | 7,5 | 1 |
| 22 | A | A60 | A60.1 |  | 16,0 | 1 |
| 23 | A | A64 | A64.3 |  | 18,0 | 1 |
| 24 | A | A66 | A66a |  | 15,5 | 1 |
| 25 | A | A73.1 | A73.1.1 |  | 10,0 | 1 |
| 26 | A | A84 | A84.1 |  | 7,0 | 1 |
| 27 | A | A84 A | A84 A.1 |  | 7,5 | 1 |
| Razem kanał „A”: |  |  |  |  | 422,5 | 27 |
| Kanał „B” – pas drogi powiatowej nr 1690K |  |  |  |  |  |  |
| 28 | B | B5.11 | B5.11.1 |  | 23,5 | 1 |
| 29 | B | B6.8 | B6.8.1 |  | 7,5 | 1 |
| 30 | B | B11 | B11.1 | PE100 SDR11 – poz. 3.40 | 4,5 | 1 |
| 31 | B | B12 | B12.1 |  | 12,5 | 1 |
| 32 | B | B13 | B13a |  | 10,5 | 1 |
| 33 | B | B15 | B15.1 |  | 17,0 | 1 |
| 34 | B | B16 | B16a |  | 14,5 | 1 |
| 35 | B | B32.3 | B32.3.1 |  | 17,5 | 1 |
| 36 | B | B32.6 | B32.6.1 |  | 4,0 | 1 |
| 37 | B | B37.2 | B37.2.1 |  | 12,5 | 1 |
| 38 | B | B37.4 | B37.4.1 |  | 23,0 | 1 |
| 39 | B | B37.4 | B37.4.2 |  | 4,0 | 1 |
| 40 | B | B39 | B39.1 |  | 34,5 | 1 |
| 41 | B | B69.2 | B69.2.1 |  | 14,0 | 1 |
| 42 | B | B71 | B71.1 |  | 9,0 | 1 |
| 43 | B | B73 | B73.1 | PE100 SDR11 – poz. 3.40 | 5,0 | 1 |
| 44 | B | B73 | B73.3 |  | 6,0 | 1 |
| 45 | B | B74 | B74.1 |  | 16,5 | 1 |
| 46 | B | B76 | B76.1 |  | 6,0 | 1 |
| 47 | B | B77 | B77.1 |  | 13,5 | 1 |
| 48 | B | B79 | B79.1 |  | 6,5 | 1 |
| 49 | B | B79 | B79.3 |  | 10,0 | 1 |
| 50 | B | B80 | B80.1 |  | 8,0 | 1 |
| 51 | B | B81 | B81.1 |  | 13,5 | 1 |
| 52 | B | B98 | B98.1 |  | 14,0 | 1 |
| 53 | B | B99 | B99.1 |  | 12,5 | 1 |
| 54 | B | B111 | B111.1 |  | 6,5 | 1 |
| Razem kanał „B”: |  |  |  |  | 326,5 | 27 |
| Kanał „C” – pas drogi powiatowej nr 1690K |  |  |  |  |  |  |
| 55 | C | C12 | C12.1 | PE100 SDR11 – poz. 3.40 | 6,5 | 1 |
| 56 | C | C17.1 | C17.1.1 |  | 9,0 | 1 |
| 57 | C | C17.4 | C17.4.1 |  | 25,0 | 1 |
| 58 | C | C17.4.1 | C17.4.1a |  | 15,0 | 1 |
| 59 | C | C29 | C29.1 |  | 11,0 | 1 |
| 60 | C | C31 | C31.1 |  | 14,0 | 1 |
| 61 | C | C32.1 | C32.1.1 |  | 10,0 | 1 |
| 62 | C | C32.2 | C32.2.1 |  | 35,5 | 1 |
| 63 | C | C32.3 | C32.3.1 |  | 8,0 | 1 |
| 64 | C | C32.5 | C32.5.1 |  | 29,0 | 1 |
| 65 | C | C32.6 | C32.6.1 |  | 56,5 | 1 |
| 66 | C | C32.8 | C32.8.1 |  | 4,5 | 1 |
| 67 | C | C38 | C38.1 |  | 6,0 | 1 |
| 68 | C | C39 | C39.1 |  | 5,5 | 1 |
| 69 | C | C42 | C42.1 |  | 15,0 | 1 |
| 70 | C | C43 | C43.1 |  | 13,5 | 1 |
| 71 | C | C45 | C45.1 |  | 22,0 | 1 |
| 72 | C | C48 | C48.1 |  | 21,5 | 1 |
| 73 | C | C50 | C50.1 |  | 6,5 | 1 |
| 74 | C | C51 | C51.1 |  | 8,5 | 1 |
| 75 | C | C55 | C55.1 |  | 30,5 | 1 |
| Razem kanał „C”: |  |  |  |  | 353,0 | 21 |
| RAZEM odcinki Ø160 objęte zamówieniem: |  |  |  |  | 1102,0 | 75 |

CZĘŚĆ B. Przewierty rurami kamionkowymi przeciskowymi Ø150 mm (poz. 4.3 przedmiaru robót)

Przewierty z rur kamionkowych przeciskowych Ø150 mm stanowią część sieci rozdzielczej wykonywaną metodą bezwykopową pod jezdnią dróg, od studni sieci kanalizacyjnej do studzienki włączeniowej Ø425 mm po przeciwnej stronie drogi. Zakres obejmuje przewiert wraz z rurą, komorami przewiertowymi i robotami towarzyszącymi oraz studzienkę włączeniową Ø425 mm na końcu każdego przewiertu (poz. 3.39 przedmiaru).

| Lp. | Odcinek przewiertu (od – do) | Odcinek sieci (kanał) | Dł. przewiertu kamionka Ø150 [m] | Studzienki Ø425 [szt.] | Nr profilu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A19–A19.1 | A | 25,0 | 1 | 108 |
| 2 | A20–A20.1 | A | 31,0 | 1 | 108 |
| 3 | A22–A22.1 | A | 20,5 | 1 | 108 |
| 4 | A42–A42.1 | A | 10,5 | 1 | 109 |
| 5 | A47–A47.1 | A | 13,5 | 1 | 109 |
| 6 | A52–A52.1 | A | 24,0 | 1 | 110 |
| 7 | A59–A59.1 | A | 6,0 | 1 | 111 |
| 8 | A64–A64.1 | A | 8,5 | 1 | 111 |
| 9 | A67–A67.1 | A | 9,5 | 1 | 111 |
| 10 | A71–A71.1 | A | 14,5 | 1 | 111 |
| 11 | A72–A72.1 | A | 17,0 | 1 | 111 |
| 12 | C44–C44.1 | C | 16,5 | 1 | 117 |
| 13 | C49–C49.1 | C | 19,0 | 1 | 117 |
| 14 | C52–C52.1 | C | 25,0 | 1 | 117 |
| 15 | D2–D2.1 | D | 21,5 | 1 | 118 |
| 16 | D3–D3.1 | D | 11,0 | 1 | 118 |
| 17 | D4–D4.1 | D | 7,5 | 1 | 118 |
| 18 | D7–D7.1 | D | 7,5 | 1 | 118 |
| 19 | D10–D10.1 | D | 22,5 | 1 | 118 |
| 20 | D12–D12.1 | D | 7,5 | 1 | 118 |
| 21 | D16–D16.1 | D | 10,0 | 1 | 118 |
| 22 | D18–D18.2 | D | 18,5 | 1 | 119 |
| 23 | D23–D23.1 | D | 22,5 | 1 | 119 |
| 24 | D24–D24.1 | D | 39,0 | 1 | 119 |
| 25 | K2–K2.1 | K | 18,5 | 1 | 130 |
| 426,5 |  |  |  | 25 |  |  |

WYKAZ ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

WYKONANYCH W ETAPACH I–III ORAZ WYŁĄCZONYCH Z ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1. Część C zawiera wykaz odcinków sieci przedstawionych w dokumentacji projektowej, które Zamawiający wyłączył z zakresu Etapu IV.

3. Przedmiotem zamówienia są wszystkie odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, za wyjątkiem odcinków wymienionych w Części C. Odcinki Ø160 mm są objęte zamówieniem wyłącznie w zakresie wskazanym w Części A i Części B (sieć rozdzielcza Ø160 mm i przewierty kamionką Ø150 mm). Zamówienie obejmuje także tłocznie PG1 i PG2, rurociąg tłoczny RG1, studnie oraz roboty towarzyszące, zgodnie z OPZ.

4. Ilości podane w Przedmiarze robót mają charakter szacunkowy i służą do porównania ofert. Rozliczenie nastąpi wg obmiaru robót faktycznie wykonanych, po cenach jednostkowych z wycenionego Przedmiaru robót, na zasadach Klauzuli 12 Warunków Kontraktu. Ewentualne różnice między ilościami w Przedmiarze robót, w tabelach Projektu Wykonawczego i ilościami rzeczywistymi nie zmieniają zakresu zamówienia określonego w pkt 3.

CZĘŚĆ C – Odcinki wykonane w ramach Etapów I–III (nieobjęte zamówieniem)CZĘŚĆ D – Odcinki wyłączone z zakresu zamówienia (nie podlegają wykonaniu)

| Lp. | Od studni | Do studni | Średnica i materiał | Długość wg projektu [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A55.13 | A55.14 | Ø200 kamionka kielichowa | 23,0 |
| 2 | A55.14 | A55.15 | Ø200 kamionka kielichowa | 34,0 |
| 3 | A68.11 | A68.12 | Ø200 kamionka kielichowa | 12,5 |
| 4 | A68.12 | A68.13 | Ø225 PE100 | 6,5 |
| 5 | A68.13 | A68.14 | Ø200 kamionka kielichowa | 12,5 |
| Razem: |  |  |  | 88,5 |
| 6 | C32.6 | C32.7 | Ø200 kamionka kielichowa | 36,0 |
| 7 | C32.7 | C32.8 | Ø200 kamionka kielichowa | 29,0 |
| Razem: |  |  |  | 65,0 |
| 8 | E72 | E73 | Ø200 kamionka kielichowa | 18,0 |
| 9 | E73 | E74 | Ø200 kamionka kielichowa | 11,0 |
| 10 | E74 | E75 | Ø200 kamionka kielichowa | 11,0 |
| Razem: |  |  |  | 40,0 |
| 11 | G20 | G21 | Ø200 kamionka kielichowa | 38,0 |
| 12 | G21 | G22 | Ø200 kamionka kielichowa | 20,5 |
| 13 | G22 | G23 | Ø200 kamionka kielichowa | 15,5 |
| 14 | G23 | G24 | Ø200 kamionka kielichowa | 40,5 |
| Razem: |  |  |  | 114,5 |
| 15 | I11 | I11.1 | Ø200 kamionka kielichowa | 53,0 |
| Razem: |  |  |  | 53,0 |
| 16 | J10 | J11 | Ø200 kamionka kielichowa | 15,5 |
| 17 | J11 | J12 | Ø200 kamionka kielichowa | 48,0 |
| 18 | J12 | J13 | Ø200 kamionka kielichowa | 31,0 |
| 19 | J13 | J14 | Ø200 kamionka kielichowa | 25,0 |
| 20 | J14 | J15 | Ø200 kamionka kielichowa | 13,5 |
| 21 | J15 | J16 | Ø200 kamionka kielichowa | 12,5 |
| 22 | J16 | J17 | Ø200 kamionka kielichowa | 33,0 |
| Razem: |  |  |  | 178,5 |
| 23 | M19 | M20 | Ø200 kamionka kielichowa | 20,0 |
| Razem: |  |  |  | 20,0 |
| 24 | O21 | O22 | Ø200 kamionka kielichowa | 23,0 |
| Razem: |  |  |  | 23,0 |
| 25 | U16 | U17 | Ø200 kamionka kielichowa | 15,0 |
| Razem: |  |  |  | 15,0 |
| 26 | Y8 | Y9 | Ø200 kamionka kielichowa | 10,5 |
| 27 | Y9 | Y10 | Ø200 kamionka kielichowa | 18,5 |
| 28 | Y10 | Y11 | Ø200 kamionka kielichowa | 40,5 |
| 29 | Y11 | Y12 | Ø200 kamionka kielichowa | 49,5 |
| 30 | Y12 | Y12.1 | Ø150 kamionka przeciskowa (przewiert) | 15,5 |
| Razem: |  |  |  | 134,5 |
| 31 | E54 | Z1 | Ø200 kamionka kielichowa | 21,5 |
| 32 | Z1 | Z2 | Ø200 kamionka kielichowa | 25,5 |
| 33 | Z2 | Z3 | Ø200 kamionka kielichowa | 17,0 |
| 34 | Z3 | Z4 | Ø200 kamionka kielichowa | 33,5 |
| 35 | Z4 | Z5 | Ø200 kamionka kielichowa | 56,0 |
| 36 | Z5 | Z6 | Ø200 kamionka kielichowa | 26,5 |
| 37 | Z6 | Z7 | Ø200 kamionka kielichowa | 65,5 |
| 38 | Z7 | Z8 | Ø200 kamionka kielichowa | 4,5 |
| 39 | Z8 | Z9 | Ø200 kamionka kielichowa | 20,5 |
| 40 | Z9 | Z9A | Ø200 kamionka kielichowa | 16,0 |
| 41 | Z9A | Z10 | Ø200 kamionka kielichowa | 23,0 |
| 42 | Z10 | Z11 | Ø200 kamionka kielichowa | 9,5 |
| Razem: |  |  |  | 319,0 |
| RAZEM odcinki wyłączone z zakresu zamówienia: |  |  |  | 1051,0 |