## FVE
Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky - na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky
Názov Zakázky: | FVE - Fotovoltaická elektráreň
1ks logický výrobný celok
Opis predmetu zakázky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre
Vymedzenie častí | Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre | číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota | Parametre navrhovanej technológie - prosím vyplniť konkrétne parametre
FVE | Panely - inštalovaný výkon | min 148 kWp | hodnota
| Striedač | 99 kW | hodnota
| Záruka na striedač | min 10 rokov | hodnota
| Konštrukcia oceľ na plochú strechu | áno | áno / nie
| Záruka na konštrukciu | min 15 rokov | hodnota
| Záruka na panely | 25 rokov | hodnota
| Monitoring | áno | áno/nie
| EMS (Energy Management System) | áno | áno / nie
ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Niklova 55 ,Sereď | premiestnenie do miesta realizácie vo výrobnom areáli | áno /nie
| osadenie logického celku | osadenie logického celku t.j. Umiestnenie a upevnenie | áno /nie
ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | zapojenie logického celku | elektrická energia, voda , vzduchové rozvody. | áno /nie
| nastavenie zariadenia a test funkčnosti | áno | áno /nie
| zaškolenie obsluhy | áno | áno /nie
Táto ponuka zodpovedá cenám obvyklým v mieste a čase jej predkladania.
FVE - výrobný celok
Cena celkom v EUR bez DPH
| DPH |  | nie som platca DPH ( vložte do označenej bunky písmeno "X")
Cena celkom v EUR
pozn. 1: Vyplňte žltou farbou vyznačené miesta
Identifikačné údaje:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ / IČ DPH
Vypracoval:
Miesto: Dátum: Podpis: