Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Fotovoltika |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | KEĽO A SYNOVIA, s. r. o... Hlavná 137, Veľké Teriakovce 980 51 IČO : 36058904.. |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Požadovaný parameter |  | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panely fotovoltické bifaciálne |  | áno |  |  |  |
| 2. | Celkový inštalovaný výkon panelov min 5 kW |  | áno |  |  |  |
| 3. | Účinnost panelov min 21% |  | min 21 % |  |  |  |
| 4. | Odolnosť proti zaťaženiu snehom a vetrom podľa platných noriem |  | áno |  |  |  |
| 5. | Záruka min 24 mesiacov |  | áno |  |  |  |
| 6. | Účinnosť prúdového meniču- min. 97% |  | min 97 % |  |  |  |
| 7. | Technológia litium- ionových batérii |  | áno |  |  |  |
| 8. | Využiteľná kapacita min 20kWh |  | 20 kWh |  |  |  |
| 9. | Menovity nabíjací a vybíjací výkon min 10 kW |  | 10 kW |  |  |  |
| 10. | Možnosť rozširenia kapacity v budúcnosti |  | áno |  |  |  |
| 11. | Uvedenie do prevádzky |  | áno |  |  |  |
| 12. | Revízna správa |  | áno |  |  |  |
| Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  | Xx € |  |
| DPH %: |  |  |  |  | Xx € |  |
| Cena celkom s DPH: |  |  |  |  | Xx € |  |
| Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. |  |  |  |  |  |  |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |