Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: KUGLUF spol. s r.o.

Sídlo obstarávateľa: Mlynarovičova 28, 851 04 Bratislava

IČO obstarávateľa: 31318894

Stop-kysiareň s dvoma samostatnými miestnosťami - 1ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Typ chladiva R449A | Áno | Vyberte položku. |
| Inštalovaný elektrický príkon maximálne (kW) | 12+10 |  |
| Vonkajšie rozmery maximálne (mm) (ŠxHxV) | 4360x3460x2650 |  |
| Dve miestnosti so spoločnou stredovou stenou ale samostatnou reguláciou parametrov | Áno | Vyberte položku. |
| Interiérové prevedenie – nerez | Áno | Vyberte položku. |
| Vonkajšie prevedenie lak s nerezovým pásom o výške 300mm nad podlahou | Áno | Vyberte položku. |
| Hrúbka PUR panelov (mm) | 80 |  |
| Nerezová podlaha s plechom o hrúbke 3mm | Áno | Vyberte položku. |
| 1x dvojkrídle dvere 2000x2000mm (ŠxV) | Áno | Vyberte položku. |
| 1x dvojkrídle dvere 1480x2000mm (ŠxV) | Áno | Vyberte položku. |
| Rozsah teploty minimálne (°C) | -20 až +35 |  |
| Zaparovací agregát | Áno | Vyberte položku. |
| Kapacita cesta minimálne (kg) | 1650 |  |
| Plocha výparníku minimálne (m2) | 200 |  |
| Nepriama cirkulácia vzduchu | Áno | Vyberte položku. |
| Ovládanie dotykovým programovateľným panelom | Áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača