Technická špecifikácia tovaru

1. Ventilátor stojanový – 45 ks

| Názov tovaru (obchodné označenie tovaru) | Doplní uchádzač! |
| --- | --- |

| Požadované hodnoty verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| Príkon ventilátora | W |  | 110 |  |  |
| Priemer vrtule | cm | 40 |  |  |  |
| Hlučnosť ventilátora | dB |  | 66 |  |  |
| Nastaviteľná výška ventilátora | cm | 90 | 147 |  |  |
| Počet rýchlostí |  | 3 |  |  |  |
| Technické vlastnosti (charakteristika): |  |  |  |  | Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| - Materiál lopatiek: kov/hliník/chróm |  |  |  |  |  |
| - Ochrana vrtule mriežkou |  |  |  |  |  |
| - Funkcia oscilácie/horizontálna/ |  |  |  |  |  |
| - Nastaviteľná výška ventilátora |  |  |  |  |  |
| - Sieťové napájanie |  |  |  |  |  |

- Vrátane dopravy do miesta plnenia.

- Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru.

- Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením, znehodnotením, stratou až do momentu prevzatia tovaru objednávateľom v mieste dodania. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá dodávateľ.

- Požaduje sa dodať nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom neporušenom balení od výrobcu, v požadovanom množstve a vo vyhotovení v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy (tovaru), s návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a záručným listom.

- Záručná doba v trvaní minimálne 24 mesiacov.

Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v návrhu kúpnej zmluvy,

ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.