## Príloha č. 2 FVE Systém 2
Poľnohospodárske družstvo Zavar, Mlynská 8, 919 26 Zavar, IČO: 00208451 |  |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Cenová ponuka
ponuku predkladá:
| obchodné meno: |  | dátum vypracovania ponuky:
sídlo:
IČO:
platca DPH:
pečiatka a podpis
Predpokladaná doba dodania (kal. dní):
|  | Cena ponúkaného zariadenia : | v € bez DPH | v € s DPH
Uviesť platnosť cenovej ponuky (min. 6 mesiacov):
| názov: | Dodávka a inštalácia fotovoltického zariadenia FVE Systém 2
Miesto inštalácie |  |  | Veľké Brestovany, objekt p.č.: 1065/28 vedený na LV č. 757 - kravín
celok | časť | technický parameter | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia (hodnota, prípadne áno/nie)
Dodávka a inštalácia fotovoltického zariadenia FVE Systém 2 | Zariadenie | Celkový inštalovaný výkon panelov | 50 kWp
|  | Výkon panela | min 460 Wp | Typ, výrobca a výkon
|  | Technológia panelov ABC (All Back Contact) | áno
|  | Konštrukcia pre strechu, kotvenie, podružný materiál 1 set | áno
|  | Menič hybridný so zabudovaným EMS | 50 kW | Typ, výrobca a výkon
|  | Elektroinštalačný materiál, vodiče AC/DC, podružný materiál 1 set | áno
|  | Bezpečnostné prvky (ističe, požiarne odpínače a pod.) | áno
|  | Diaľkový monitoring a diagnostika prevádzky | áno
| Ostatné požiadavky alebo zmluvné podmienky | Doprava do miesta prevádzky | Hospodársky dvor Veľké Brestovany
|  | Montážne a elektromontážne práce | áno
|  | Revízia FVZ | áno
|  | Skúšobná prevádzka | áno
|  | Inžinierska činnosť | áno
|  | Záruka - FV panely garancia nominálneho výkonu min. 90 %/15 rokov, min. 80 %/25 rokov | áno
|  | Záruka - FV panely garancia na mechanické časti 12 rokov | áno
|  | Záruka - Menič napätia AC-DC 10 rokov (možnosť predĺžiť až na 20 rokov) | áno
V prípade, že niektorý parameter ponôkané zariadenie nespĺňa, ale ho nahradíte iným riešením (porovnateľným alebo výkonnejším), prosím uvedte to v cenovej ponuke.