

Dňa 14.8.2026 bola zaslaná otázka v rámci vysvetlenia dokumentov v prieskum trhu:

Dobrý deň,
prosíme o upresnenie požiadavky na počet fotovoltických striedačov v rámci predmetu zákazky.
V Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky je pri fotovoltických striedačoch uvedené množstvo 2 ks × 100 kW, spolu 200 kW.
Podľa projektovej dokumentácie však výsledný výkon 200 kW pozostáva z jestvujúceho striedača FG1 HUAWEI SUN2000-100KTL-M2 s výkonom 100 kW, ktorý zostáva zachovaný, a jedného nového striedača FG2 s výkonom 100 kW. Projektová dokumentácia teda predpokladá dodávku iba jedného nového 100 kW striedača.
Prosíme preto o potvrdenie, či má uchádzač v cenovej ponuke uvažovať s dodávkou 1 ks nového fotovoltického striedača 100 kW, alebo 2 ks nových fotovoltických striedačov 100 kW.

Odpoveď

Dobrý deň,
chyba je v špecifikácii zákazky má byť samozrejme len jeden striedač tak ako je to v PD.
upresňujeme požiadavku na počet fotovoltických striedačov v rámci predmetu zákazky.
V cenovej ponuke je potrebné  uvažovať s dodávkou 1 ks nového fotovoltického striedača 100 kW,. Opravenú špecifikáciu vkladáme do dokumentov zákazky a predlžujem lehotu na predkladanie ponúk do 21.8.2026 do 10:00

S pozdravom
RISO-R, s.r.o.

