
[bookmark: _Hlk513186108]Príloha č. 1A – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka

	Obstarávateľ:
	MBL, spol. s r.o

	Sídlo:  
	Pezinská 901/5, Chorvátsky Grob, 90025

	IČO:
	00681903

	Názov projektu a kód ŽoNFP[footnoteRef:1] [1: ] 

	Investície v ŽV

	Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami
	Ján Pleško, +421911909880, mbl.lubina@gmail.com



	Názov zákazky
	Fotovoltaická elektráreň – MBL Lubina 



Potenciálny dodávateľ:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	





Zákazka:  Fotovoltaická elektráreň pre pokrytie teplej úžitkovej vody pre objekt dojáreň.
	Technické požiadavky
	MJ 
	Áno/Nie

	Hybridný menič GoodWe ET G2 - GW15K-ET-20
	1ks
	

	Fotovoltaický panel JA Solar 505W
	30ks
	

	Podpera panela na rovnú strechu 
	33ks
	

	Stredový uchyt panelu 
	60ks
	

	Krajný uchyt panelu
	12ks
	

	Betónová kocka 50x50x8
	60ks
	

	Zavetrávacie plechy 205x50
	30ks
	

	Spojovací materiál 
	1ks
	

	Prepäťová ochrana SCHRACK T1+T2 1000V DC
	3ks

	

	Poistkový odpínač 
	3ks
	

	Poistka DC 16A
	6ks
	

	Skrinka 24M n.o. IP65 PHS 24T priehľadné dvere NOARK
	2ks
	

	Istič OEZ 3B 20A
	2ks
	

	Regulátor a merací modul WATTrouter Mx
	1ks
	

	CYKY 5x6mm
	50m
	

	Solárny kábel 6mm2
	300m
	

	Rapid Shutdown BFS-11
	15ks
	

	Regulus Tlačidlo odpínacie núdzové Rapid Shutdown BFS-ESW12-K 21441
	1ks
	

	Rapid Shutdown kábel na prepojenie odpojovača s vypínačom 20m
	2ks
	

	Nabíjacia stanica pre elektrický vozík
	1ks
	

	Spotrebný materiál (MC4 konektory dutinky ocká menšie prerábky v elektroinštalácii) 
	1ks
	

	Dražice akumulačná nádrž so zásobníkom TÚV NADO 1000/200 V1
	1ks
	

	Práca – odborná montáž fotovoltaickej elktrárne so zasobníkom vody + školenie
	1ks
	

	Revízia
	1ks
	

	Projektová dokumentácia
	1ks
	

	Administratíva
	1ks
	




	Cena bez DPH v EUR:
	,-€

	DPH
	,-€

	Hodnota s DPH v EUR:
	,-€




Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.
Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy


Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:



Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:



Miesto a dátum podpisu:





1

