
[bookmark: _Hlk513186108]Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka

	Obstarávateľ:
	Poľnohospodárske Družstvo Dolný Lopašov

	Sídlo:  
	Dolný Lopašov 37, 92204

	IČO:
	00800414

	Názov projektu a kód ŽoNFP[footnoteRef:1] [1: ] 

	Investície v ŽV

	Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami
	smachova@pddolnylopasov.com
+421 911 283 463



	Názov zákazky
	Ventilácia produkčnej maštale HD




Potenciálny dodávateľ:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	Telefón a e-mail:
	



Zákazka:  Ventilácia produkčnej maštale HD

	Technické požiadavky
	Počet 
	Splnenie požiadavky / hodnoty
spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) /
skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu

	Ventilátor s laminárnym prúdením vzduchu s minimálnym rozmerom 1,5 m x 1,5 m.

	12 ks
	Áno/Nie

	Ventilátor s laminárnym prúdením vzduchu s maximálnym rozmerom 1,2 m x 1,2 m.

	8 ks
	Áno/Nie

	Frekvenčný menič na riadenie 12 ks ventilátorov

	1ks
	Áno/Nie

	Frekvenčný menič na riadenie 8 ks ventilátorov
	1ks
	Áno/Nie

	Riadiaca jednotka ktorá riadi ventiláciu na základe THI Indexu s pripojením na internet s podporou mobilnej aplikácie
	1ks
	Áno/Nie

	Elektroinštalačný a kotviaci materiál
	 1 komplet
	Áno/Nie

	Doprava
	1ks
	Áno/Nie

	Montáž
	1ks
	Áno/Nie

	
	
	




	Cena bez DPH v EUR:
	

	Cena s DPH v EUR:
	




Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.
Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy


Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:



Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:



Miesto a dátum podpisu:
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