Technická špecifikácia tovaru

1. Bojler elektrický 10 L – 2 ks

| Názov tovaru (obchodné označenie tovaru) | Doplní uchádzač! |
| --- | --- |

| Požadované hodnoty verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| Veľkosť nádrže | L |  |  | 10 |  |
| Príkon | W | 2 000 |  |  |  |
| Technické vlastnosti (charakteristika): |  |  |  |  | Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| - typ bojlera: tlakový, elektrický |  |  |  |  |  |
| - umiestnenie a montáž: pod drez |  |  |  |  |  |
| - materiál konštrukcie nádrže: oceľ, (príp. nerez) s kvalitným smaltom |  |  |  |  |  |
| - elektrické krytie: IP24 |  |  |  |  |  |
| - svetelný indikátor |  |  |  |  |  |

2. Bojler elektrický 80 - 100 L – 1 ks

| Názov tovaru (obchodné označenie tovaru) | Doplní uchádzač! |
| --- | --- |

| Požadované hodnoty verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| Objem | L | 80 | 100 |  |  |
| Príkon | W | 2 000 |  |  |  |
| Technické vlastnosti (charakteristika): |  |  |  |  | Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| - typ montáže: zvislá (vertikálna) |  |  |  |  |  |
| - prevedenie: tlakové |  |  |  |  |  |
| - materiál konštrukcie nádrže: vysokokvalitná oceľ |  |  |  |  |  |
| - povrchová úprava: špeciálny smalt |  |  |  |  |  |
| - typ pripojenia: vodovod spodný |  |  |  |  |  |
| - výhrevné teleso mokré (ponorené priamo vo vode) |  |  |  |  |  |
| - termostat nastavenia teploty |  |  |  |  |  |
| - svetelný indikátor (signalizácia ohrevu) |  |  |  |  |  |

3. Bojler elektrický 180 - 200 L – 2 ks

| Názov tovaru (obchodné označenie tovaru) | Doplní uchádzač! |
| --- | --- |

| Požadované hodnoty verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| Výška bojleru | cm |  | 160 |  |  |
| Objem | L | 180 | 200 |  |  |
| Príkon | W | 2 000 |  |  |  |
| Technické vlastnosti (charakteristika): |  |  |  |  | Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| - typ montáže: zvislá (vertikálna) |  |  |  |  |  |
| - prevedenie: tlakové |  |  |  |  |  |
| - materiál konštrukcie nádrže: vysokokvalitná smaltovaná oceľ |  |  |  |  |  |
| - typ pripojenia: vodovod spodný |  |  |  |  |  |
| - výhrevné teleso mokré (ponorené priamo vo vode) |  |  |  |  |  |
| - termostat nastavenia teploty |  |  |  |  |  |
| - svetelný indikátor (signalizácia ohrevu) |  |  |  |  |  |
| - elektrické krytie: IPX4, prípadne IP24 |  |  |  |  |  |

4. Ohrievač elektrický konvektorový  – 5 ks

| Názov tovaru (obchodné označenie tovaru) | Doplní uchádzač! |
| --- | --- |

| Požadované hodnoty verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| Príkon | W | 2 000 |  |  |  |
| Dĺžka napájacieho kábla | cm | 150 |  |  |  |
| Napätie | V | 220 | 240 |  |  |
| Technické vlastnosti (charakteristika): |  |  |  |  | Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| - typ: voľne stojací |  |  |  |  |  |
| - bezpečnostná poistka proti prehriatiu |  |  |  |  |  |
| - 3 úrovne nastavenia výkonu |  |  |  |  |  |
| - ovládací panel: LCD displej |  |  |  |  |  |
| - sieťové napájanie |  |  |  |  |  |
| - príslušenstvo: diaľkový ovládač |  |  |  |  |  |
| - nastaviteľný termostat |  |  |  |  |  |

- Vrátane dopravy do miesta plnenia.

- Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru.

- Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením, znehodnotením, stratou až do momentu prevzatia tovaru objednávateľom v mieste dodania. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá dodávateľ.

- Požaduje sa dodať nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom neporušenom balení od výrobcu, v požadovanom množstve a vo vyhotovení v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy (tovaru), s návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a záručným listom.

- Záručná doba v trvaní minimálne 24 mesiacov.

Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v návrhu kúpnej zmluvy,

ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.