Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka jednorazových nitrilových rukavíc pre všeobecné použitie vrátane ich dodania v celkovom počte 30 000 ks za dodržania nasledovných požiadaviek:

- jednorazové ochranné rukavice, poskytujúce ochranu CE kategórie III., nitrilové (nespôsobujúce alergiu),

- minimálna hrúbka 0,12mm,

- minimálnej dĺžka 240mm,

- nepudrované,

- chlórované,

- obojručné,

- balenie po 100 ks,

- minimálna životnosť výrobku 24 mesiacov od dodania tovaru,

- požadované veľkosti: 8(M) v počte 10 000 ks, 9(L) v počte 10 000 ks a 10(XL) v počte 10 000 ks,

- výrobok v zhode s EN 420:2003+A1:2009 EN 374-1:2016 typ B EN 374-5:2016 (vírus), alebo ekvivalentnou normou.

Verejný obstarávateľ odoberie celé množstvo predmetu zákazky naraz.