## Príloha č. 1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Fotovoltický systém s batériovým úložiskom | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Základné zariadenie |  |  | Kompletný fotovoltický systém s batériovým úložiskom vrátane nosnej konštrukcie, kabeláže, monitoringu a nevyhnutného príslušenstva |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Celkový inštalovaný výkon FV generátora min. 13,8 kWp |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | FV moduly monokryštalické, určené na strešnú inštaláciu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Hybridný sieťový menič min. 10; trojfázový; min. 2 MPPT |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Batériové úložisko s kapacitou min. 10,2 kWh |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Menovitý výkon batériového meniča / nabíjania a vybíjania min. 5 kW |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Monitoring a energetický manažment - online sledovanie výroby, spotreby a stavu batérie; riadenie s prioritou vlastnej spotreby |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické ochrany, skúšky a dokumentácia, kompletné DC/AC ochrany, uvedenie do prevádzky, revízna správa a dokumentácia podľa platných predpisov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1 | Pozn.: V prípade, že v rámci opisu predmetu bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
1
1
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa