| Názov zákazky: | Chladiaci tank |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | AGRODAN, s.r.o., Okružná 117, 972 41 Koš, IČO: 47989289 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

| Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: (áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- |
| - Požadovaný objem uskladneného mlieka | min. 5000 litrov |  |
| - Možnosť preplnenia chladiaceho tanku | min. 1,5 % |  |
| - Vnútorný obal a vonkajší plášť vyrobené z nerezovej ocele triedy AAA | vyžaduje sa |  |
| Maximálne rozmery: |  |  |
| dĺžka | Max. 3 350 mm |  |
| šírka | Max. 2 050 mm |  |
| výška | Max. 2 050 mm |  |
| - Riadiaci automat chladenia a sanitácie s grafickým zobrazovaním aktuálnej teploty mlieka, monitoring cyklu umývania s nastaviteľnými parametrami | Vyžaduje sa |  |
| - Digitálna mierka objemu mlieka pre digitálne zobrazenie množstva mlieka | Ano |  |
| - Automatické ukladanie dát o chladení, teplote chladeného mlieka a dezinfekcii | Ano |  |
| - Oplach výpustného ventilu | Ano |  |
| - Horné plnenie | Ano |  |
| - Spoločný chladiaci výkon kompresorových jednotiek | min 30 kw |  |
| - možnosť nastavenia prerušovaného chladenia | Ano |  |
| - vrátane rekuperačnej nádrže na využitie odpadového tepla z chl. agregátov s min. objemom 470 l | 1 ks |  |
| - vrátane inštalačného materiálu a montáže | Ano |  |

| Cena v Eur bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH |  |
| Cena v Eur s DPH |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |