## Časť 1
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 1
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 1 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intrevenčnú rádiológiu (invazívna vaskulárna rádiológia), najmä so zameraním na špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú liečbu aorty. Požadované sú aortálne stentgrafty určené na ošetrenie lézií hrudnej aorty. V prípade hrudnej aorty sú požadované tubulárne nízkoprofilové stengrafty ako aj stentgrafty robené na mieru s predfabrikovanou odstupnou vetvou.
| 1. | aortálny stentgraft na liečbu hrudnej aorty s nízkoprofilovým zavádzacím systémom | ks | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | aortálny hrudný stentgraft vyrábaný na mieru pre špecifických pacientov s predfabrikovanou odstupnou vetvou | ks | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 2
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 2
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 2 | Intravaskulárne litotriptické katétre. Intravaskulárne katétre kombinujú efekt PTA angioplastiky a ultrazvuku , ktoré zabezpečujú minimalizáciu traumy cievnej steny selektívnou fraktúrou kalcifikátov v intime a medií cievnej steny. Výsledok liečby minimalizuje použitie stentov v periférnych tepnách. Požadované endovaskulárne periférne litotriptické katétre určené na nízkotlakovú balónikovú dilatáciu kalcifikovaných stenotických periférnych tepien. Požadujeme priemery balónikov vo veľkostiach medzi a vrátane 2.5 – 12 mm. Katétre musia byť určené na liečbu kalcifikovaných lézií periférnych tepien, konkrétne použitie na ilické riečisko, spoločnú femorálnu tepnu, femoro-popliteálnu oblasť a tepny predkolenia. Katétre musia byť kompatibilné k riadiacej jednotke –generátoru, ku ktorému sa napájajú magnetickým pripojovacím kábelom, ktorý je súčasťou generátora.
| 1. | Intravaskulárne litotriptické katétre požadovaných vlastností | ks | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 3
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 3
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 3 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu so špeciálnym zreteľom na nylonový semikompliantný PTA balónik s integrovanými drážkovacími prvkami z nehrdzavejúcej ocele (0,2 mm), vytvárajúcimi počas inflácie kontrolované mikroincízie v lézii pre homogénnu dilatáciu pri nižších tlakoch a so zníženým rizikom disekcií. Kompatibilita s vodičmi 0,014“ a 0,018“, pracovná dĺžka katétra 150 cm, použitie so zavádzačom o veľkosti 6F
| 1. | Katéter PTA balónikový zúbkovaný | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 4
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 4
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 4 | Skupina špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom najmä na zavádzacie sety s architektúrou tenkej steny pre zvýšenie vnútorného priemeru, zavádzače s nastaviteľným hemostatickým ventilom určené pre zavedenie materiálu veľkého priemeru, vodiace katétre a vodiče pre intervenčné rádiologické výkony, vrátane ventilov a inflátorov.
| 1. | Hydrofílny vodiaci drôt s nitinolovým jadrom zaručujúcim vynikajúcu stálosť tvaru hrotu (tvar A, J, Straigth) a vynikajúcu odolnosť voči zlomeniu v priemeroch 0.018" až 0.038" a dĺžkach 120 až 260cm. | ks | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Zavádzací set s architektúrou trojvrstvovej steny katétra, atraumatickým hrotom s rôznymi tvarmi zahnutia a hemostatickým 3 cestným ventilom s priemeroch 4F- 9F, dĺžkou katétra 45 až 90 cm. | ks | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Zavádzací set s hydrofilným katétrom s priemerom 4F- 7F pre radiálny prístup a 4F - 24F pre femorálny prístup, a architektúrou tenkej steny zaručujúcou zväčšený vnútorný priemer. | ks | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | Tlaková striekačka s analógovým a floresčenčným manometrom, tlakom do 30 atm (440 psi), objemom válca 20ml alebo 30ml | ks | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | Zavádzací set s architektúrou trojvrstvovej steny katétra, s nastaviteľným hemostatickým ventilom pre procedúry TAA, AAA, TAVI, TPVI a podobne systémom jednoduchého stlačenia, s hydrofilným krytím zavádzača a radiolumescenčnou značkou na distálnom konci vo veľkostiach od 10F po 18F. | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. | Hydrofilný angiografický katéter pre koronárnu a periférnu angiografiu, s pletenou štruktúrou z kovovej sieťoviny, v tvaroch JR, AR, JL, AL, MPA, IM, Cobra, Head Hunter, SIM a podobne, a veľkostiach 4, 5 a 6F a dĺžkach 80 až 130cm. | ks | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. | Set Hemostatického Y ventilu so systémom "Push & Pull", v dĺžkach 82, 89 a 99mm, s nominálnym ID 10F a vo variantách Single Valve, Double Valve - type II, type IV | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. | Mikrokatéter s technológiou tenkej steny, vo veľkostiach 1.8F, 2.0F, 2.2F, 2.5F, 2.7F a zakriveniami 45°, 70°, J, Swan Neck, Cobra, Straight s jednou alebo dvoma markermi. | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. | Tlaková striekačka s analógovým a floresčenčným manometrom, objemom válca 20ml a tlakom do 30 atm alebo 40 atm. | ks | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 5
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 5
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 5 | Systém na liečbu periférných artérii dolných končatín pozostávajúci z periférne vyťahovacieho systému stentu s perkutánnym katétrom s priemerom 3-4 mm, dĺžkou 60-65 mm, efektívnou dĺžkou katétra 135 cm a distálnym hydrofilným povrchom s dĺžkou 30 cm. Ďalej sa vyžadujú tvarovateľné podporné mikrokatétre s efektívnou dĺžkou 50-150 cm s distálnym hydrofilným povrchom s dĺžkou 40 cm a tvarovateľnou distálnou špičkou s dĺžkou 19-100 mm. Taktiež sa vyžadujú Spriechodňovacie CTO katétre s efektívnou dĺžkou 65-150 cm s extenziou hrotu dĺžky 5 mm. Všetko vrátane príslušenstva.
| 1. | Periférny vyťahovací systém stentu s perkutánnym katétrom | ks | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Tvarovateľné podporné mikrokatétre | ks | 160 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Spriechodňovacie CTO katétre | ks | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 6
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 6
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 6 | Špeciálny zdravotnícky materiál určený na intervenčnú liečbu, prevažne so zameraním na embolizačné špirály, kompatibilné mikrokatétre a karotickú emboloprotekciu. Ide najmä o hydrogélové embolizačné špirály (coily) primárne určené pre neurovaskulárnu oblasť vrátane riešenia AVM a AVF. Požadujeme špirály v 3D konfigurácii s veľkosťou/priemerom v rozsahu minimálne 1,5 mm až 200 mm a v 2D konfigurácii v rozsahu minimálne 1,5 mm až 100 mm. Coily musia byť odpútavané pomocou odpútavača. Súčasťou požiadavky sú aj štandardné embolizačné špirály určené pre neurovaskulárne zákroky vrátane liečby AVM a AVF, pri ktorých požadujeme veľkosť/priemer v rozmedzí 1,5 mm až 200 mm, taktiež s odpútavaním prostredníctvom odpútavača. Súčasne sa požadujú mikrokatétre vhodné na neurointervenciu, použiteľné na diagnostické účely aj embolizačnú liečbu, primárne v oblasti neurovaskulárnych zákrokov vrátane riešenia AVM a AVF. Mikrokatétre musia mať dĺžku približne 140–150 cm a vnútorný priemer (I.D.) minimálne v rozsahu 0,0155” až 0,027”. Súčasťou dodávky má byť aj emboloprotekčný filter na karotickú nitinolovú protekciu s vysokou priechodnosťou v tortuóznych cievach, kompatibilný s nezávislým vodičom 0,014”, s efektívnou porozitou 80–160 μm a priemerom filtra v rozsahu 3–8 mm. Všetko vrátane príslušenstva.
| 1 | Hydrogélové embolizačné špirály | ks | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Štandardné embolizačné špirály | ks | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Mikrokatétre na neurointervenciu | ks | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Emboloprotekčný filter | ks | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 7
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 7
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 7 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu vaskulárnu diagnostiku a intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na punkčný prístup a hemostázu po katetrizačnej punkcii. Požaduje škála špeciálnych zavádzačov pre extra veľké cievne prístupy až do 22F, vstrebateľné cievne uzávery s kolagénom pre cievne prístupy až do veľkosti 8F, vstrebateľné cievne uzávery bez kolagénu a kompresné pomôcky na dosiahnutie hemostázy. Všetko vrátane príslušenstva.
| 1 | Samoexpandovateľné stentgrafty požadovaných vlastností | ks | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Samoexpandovateľné periférne stentgrafty požadovaných vlastností | ks | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Samoexpandovateľné venózne stenty | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Balónexpandovateľné stengrafty | ks | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PTA katéter non compliance | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PTA katéter non compliance na veľké cievy | ks | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PTA katétre požadovaných vlastností | ks | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Špeciálne PTA katétre požadovaných vlastností | ks | 160 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | PTA katétre potiahnuté paclitaxelom | ks | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | PTA insulfátory požadovaných vlastností | ks | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Sety na angiografiu a intervenčné výkony | ks | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 3-slučkové laso na extrakciu cudzích telies | ks | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Kaválne filtre | ks | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 8
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 8
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 8 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na sortiment špeciálnych stentov a intervenčných vodičov: nitinolový samoexpandibilný stent do periférnych tepien - priemery stentu 5 až 14mm, dĺžky 20 až 120mm, použiteľná dĺžka shaftu 75 až 120cm (profil zavádzacieho systému 6F pre všetky priemery stentu, min. 4 rtg-kontrastné markery na oboch koncoch stentu, špeciálne (elektricky) leštený povrch stentu, možnosť dvojakého systému uvoľňovania stentu: presný systém - jednou rukou (palcom) pomocou kolieska a rýchly systém - oboma rukami držaním rúčky a stiahnutím púzdra (sheathu). Ďalej sa požaduje balónexpandibilný stent s priemerom 5-8mm a dĺžkou od 20-80mm, kompatibilný so 6F zavádzačom a vodičom 0.035", ako aj non-nitinolový samoexpandibilný stent OTW (možnosť retrakcie už čiastočne vysunutého stentu do min. 85% vysunutia, priemery od 5 do 24mm s možnosťou univerzálneho použitia aj do vén a tiež samoexpandovateľný stent uvolňujúci liečivo určený na liečbu lézií femoropoplizeálnych tepien. Pri vodičoch sa požadujej hydrofilný vodič na subintimálnu rekanalizáciu CTO. Ďalej riaditeľný intervenčný vodič vo 0,014" a 0,018" vhodný aj pre renálne intervencie (dĺžky 130, 190 a 300cm, s tvarovateľnou špičkou o dĺžke už od 2,5/3cm, markery na distálnom konci; možnosť predlžovacieho vodiča pre 130 a 190cm - pomocou šroubového závitu, Extension Wire 145cm) a tiež supertuhý vodič na implantáciu stentgraftov (priemer 0,035´´, dĺžky 185 a 300cm, distálny koniec RTG-kontrastný) a diagnostický 0,035´´vodič, všetko vrátane príslušenstva.
| 1. | Nitinolové stenty požadovaných vlastností | ks | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Balónexpandibilný stent | ks | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Samoexpandovateľný stent určený aj do vén | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | Stent uvoľňujúci liečivo požadovaných vlastností | ks | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | Hydrofilné vodiče požadovaných vlastností | ks | 1400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. | 0,014" a 0,018" vodič na zavádzanie stentov požadovaných vlastností | ks | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. | Supertuhý vodič na zavádzanie stentgraftov a diagnostický 0,035´´vodič | ks | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 9
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 9
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 9 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na sterilné krytie a zavádzacie sety pre katétrovú abláciu pulzným poľom (so základným typom zavádzačov, vodičov, vysokotlakých hadičiek, punkčných ihiel spolu s ďalším pomocným príslušenstvom) pre nasledovné typy intervencií: zavádzanie intrakardiálnych elektród pre komplexnú elektrofyziologickú diagnostiku, zavádzanie intrakardiálnych elektród pre komplexné ablácie arytmií vrátane výkonov v ľavej predsieni a v ľavej komore.
| 1. | Set sterilného krytia a zavádzačov s príslušenstvom pre katétrovú abláciu pulzným poľom | ks | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 10
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 10
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 10 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantáciu implantovateľných elektroimpulzogenerátorov s osobitným zreteľom na sterilné krytie a zavádzacie sety pre implantáciu kardiostimulátorov so stimuláciou predvodového systému srdca (so základným typom zavádzačov, vodičov, punkčných ihiel spolu s ďalším pomocným príslušenstvom):
| 1. | Set sterilného krytia a zavádzačov s príslušenstvom pre implantáciu kardiostimulátorov so stimuláciou predvodového systému srdca | ks | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 11
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 11
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
,
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 11 | Špeciálny zdravotnícky materiál s príslušenstvom pre kardiochirurgiu k riadiacej jednotke systému CARDIOHELP, určený pre pacientov indikovaných na krátku až stredne dlhú (do 30 dní) podporu, alebo náhradu obehových funkcií a dýchania, ktorí potrebujú VAD (LVAD, PVAD, BiVAD). Špeciálny zdravotnícky materiál kompatibilný s riadiacou jednotkou CARDIOHELP, Určený pre pacientov indikovaných na krátku až stredne dlhú (až do 30 dní) cirkulačnú podporu alebo náhradu obehových funkcií a dýchania, ktorí potrebujú VAD (LVAD, PVAD, BiVAD), V-A ECMO, Použiteľný v oboch režimoch V-A ECMO alebo V-V ECMO, Jednoduchá manipulácia aj v mimoriadnych situáciách, vhodné pre pacientov bez obmedzenia veku a telesných rozmerov, Integrované senzory (tlak – venózny, vnútorný, arteriálny, teplota – venózna, arteriálna, bubliny, prietok, saturácia O2, hemoglobín, hematokrit), ECMO modul v dvoch verziách 5.0 a 7.0 (prietok krvi do 5 l/min a do 7 l/min), Biokompatibilné heparínové potiahnutie BIOLINE pre kompletný set, špeciálny poťah SOFTLINE bez obsahu heparínu pre pacientov s HIT, Bezpečnostné odvzdušňovacie funkcie, Difúzna membrána, Možnosť zavedenia – perkutánne aj centrálne, Zavádzací set v dvoch verziách, dĺžka vodiča 100 a 150 cm,Periférne kanyly s potiahnutím BIOLINE: - arteriálne – zavádzacia dĺžka 15 cm (15-23Fr) a 23 cm (15-23Fr). - venózne - zavádzacia dĺžka 38 cm (19-25Fr) a 55 cm (21-29Fr). Výrobcom garantovaná doba použiteľnosti až po dobu 30 dní. Použitie na operačnej aj katetrizačnej sále,na JIS, s možnosťou intra- aj inter- nemocničného transportu. Sterilné, jednorazové.
| 1. | ECMO modul s hadicovým setom k riadiacej jednotke systému CARDIOHELP | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | periférne kanyly s potiahnutím BIOLINE arteriálne so zavádzacími dĺžkami 15 cm (15-23Fr) a 23 cm (15-23Fr) | ks | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | periférne kanyly s potiahnutím BIOLINE venózne so zavádzacími dĺžkami 38 cm (19-25Fr) a 55 cm (21-29Fr) | ks | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 12
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 12
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 12 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na katétrovú abláciu pomocou ireverzibilnej elektroporácie pulzným poľom, kompatibilný so systémom Ensite. Elektrofyziologický a ablačný set pozostáva z multipolárneho katétra na abláciu pulzným poľom, ovládateľného zavádzača a spojovacích káblov.
| 1. | Multipolárny katéter na abláciu pulzným poľom 12,5 F, dĺžka 110 cm, distálna časť je expandovateľná (balónová/košíková) na zabezpečenie cirkulárneho kontaktu s 8 elektródami usporiadanými cirkulárne | ks | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Ovládateľný zavádzač 13 F, použiteľná dĺžka 70 cm, ovládanie: obojsmerné, minimálne dva rozsahy vychýlenia 180º/90º a minimálne tri veľkosti zakrivenia | ks | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)