## zariadenie
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia!!!
Príloha č. 1: Technická špecifikácia
Cenová ponuka na predmet zákazky: Fotovoltické panely
Identifikačné údaje navrhovateľa: |  | Identifikačné údaje zadávateľa:
Obchodné meno: |  | AGROSTAAR KB spol. s r.o.
Sídlo: |  | 925 41 Kráľov Brod č.2
IČO: |  | 36229156
DIČ: |  | 2020193538
IČ DPH: |  | SK2020193538
Štatutárny zástupca: |  | MVDr. Balázs Kósa, PhD
Kontaktná osoba: |  | MVDr. Balázs Kósa, PhD
Tel. kontakt: |  | +421 905476111
E-mail: |  | projekty@agrostaar.sk
Opis predmetu zákazky
Rozšírenie existujúceho fotovoltického systému o nové fotovoltické panely a DC rozvádzače |  | 1 komplet
Typové označenie
Výrobca
P.č. | Požadované technické parametre | Hodnota požadovaných parametrov | Merná jednotka | Konkrétna hodnota parametra (uviesť: áno / nie / hodnota)
| FV panely a DC zozvod na Farme HD | 1 | komplet
1 | Fotovoltické panely | 88 | ks | hodnota
2 | Výkon panela | 460Wp | Wp | hodnota
3 | Účinnosť modulu | 21.3% | % | hodnota
4 | Prípustná prevádzková teplota | −40 až +85 °C | °C | hodnota
8 | Maximálne zaťaženie snehom | 5400 Pa | Pa | hodnota
6 | Teplota modulu pre NOCT/NMOT | 43 °C (±2 °C) | °C | hodnota
7 | Pokles výkonu po 1. roku | 2% | % | hodnota
8 | Garancia výkonu po 25 rokoch | 84,8 % (ročná degradácia 0,55 %) | % | hodnota
9 | Záruka na modul | 12 rokov na výrobok / 25 rokov na výkon | rokov | hodnota
10 | DC zozvádzač s výzbrojou | áno | - | áno/nie:
11 | Uchytenie - panely budú umiestnené na šikmú strechu | áno | - | áno/nie:
12 | Materiál: hliník | Hliník | - | áno/nie:
13 | Sklon modulov | 10-15% | stupeň | áno/nie:
14 | Orientácia modulov - ........................................ | Juh | - | áno/nie:
15 | Prijaté zaťaženie podľa STN EN ................................... | 130kg | kg | áno/nie:
16 | Kábel pre FV 6mm2 | 800 metrov | m | hodnota
17 | MC4 konektor Stäubli | 88 párov | párov | hodnota
18 | UV stabilné chráničky | 250 metrov | m | hodnota
| FV panely a DC zozvod na Veľkej farme | 1 | komplet
19 | Fotovoltické panely | 88 | ks | hodnota
20 | Výkon panela | 460Wp | Wp | hodnota
21 | Účinnosť modulu | 21.3% | % | hodnota
22 | Prípustná prevádzková teplota | −40 až +85 °C | °C | hodnota
23 | Maximálne zaťaženie snehom | 5400 Pa | Pa | hodnota
24 | Teplota modulu pre NOCT/NMOT | 43 °C (±2 °C) | °C | hodnota
25 | Pokles výkonu po 1. roku | 2% | % | hodnota
26 | Garancia výkonu po 25 rokoch | 84,8 % (ročná degradácia 0,55 %) | % | hodnota
27 | Záruka na modul | 12 rokov na výrobok / 25 rokov na výkon | rokov | hodnota
28 | DC zozvádzač s výzbrojou | áno | - | áno/nie:
29 | Materiál: hliník | Hliník | - | áno/nie:
30 | Sklon modulov | 10 až 15 % | stupeň | áno/nie:
31 | Orientácia modulov - ........................................ | juh | - | áno/nie:
32 | Prijaté zaťaženie podľa STN EN ................................... | 130kg | - | áno/nie:
33 | Doprava, inštalačný materiál a montáž systému na 2 miestach | áno | - | áno/nie:
34 | Kábel pre FV 6mm2 | 800 metrov | m | hodnota
35 | MC4 konektor Stäubli | 88 párov | párov | hodnota
36 | UV stabilné chráničky | 250 metrov | m | hodnota
Cena za celý predmet prieskumu trhu vrátane dodávky, dokumentácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obslužného personálu spolu |  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Som* / nie som* platcom DPH (*Nehodiace sa prečiarknite)
Svojím podpisom zároveň potvrdzujeme, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
Dátum:
Miesto:
Pečiatka a podpis štatutára