IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:

CANDIDATE IDENTIFICATION INFORMATION:

| Obchodný názov: Trade name |  |
| --- | --- |
| Sídlo: Adress |  |
| Kontaktná adresa Contact adress |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: Vat number |  |
| Štatutárny zástupca: Legal representative: |  |
| Email: |  |
| Telefón: Telephone |  |

- VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:

A) CANDIDATE STATEMENT:

Na základe Vášho oslovenia  na predloženie cenovej ponuky k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Investície do zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie a digitalizácie spoločnosti MPconnect s.r.o.“, ktoré som prebral/a dňa .................. Vám predkladám cenovú ponuku.

Based on your request to submit a price offer to determine the estimated value of the contract entitled "Investments to increase the use of renewable energy sources and digitalization at MPconnect s.r.o.", which I took over on ............... ... I am presenting you with a price offer

Zároveň vyhlasujem, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

At the same time, I declare that the submitted price offer corresponds to the prices usual at the given place and time.

V .................................................., dňa ...........................................................

In                                                    date

-----------------------------------------------------

podpis + pečiatka

signature+stamp

- Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

Technical specification and unit prices:

Logický celok č. 1: LED svetlá*

Logical unit no. 1: LED lights *

| Technický údaj - požadovaný parameter Technical data - required parameter |  |  | Technický údaj - požadovaný parameter ** Technical data - required parameter ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základná výbava: Basic equipment: |  |  |  |  |
| Štyri nezávisle ovládateľné kanály: červený, zelený, modrý a ďaleký červený Four independently controllable channels: red, green, blue and far-red |  |  | ÁNO/NIE YES/NO |  |
| Ovládanie stmievania Dimming control |  |  | ÁNO/NIE YES/NO |  |
| Tok fotónov od 4500 µmol/s Typical photon flux from 4500 µmol/s |  |  |  |  |
| Príkon min. 1200 W Power consumption min. 1200 W |  |  |  |  |
| Účinnosť min. 3,6 µmol/J Efficacy min. 3.6 µmol / J |  |  |  |  |
| Minimálna intenzita osvetlenia min. 270 µmol/m2/s Minimum light level min. 270 µmol/m2/s |  |  |  |  |
| Počet distribučných panelov 8ks : - Každý rozvádzač obsahuje: - 1× hlavný prúdový chránič 30mA - 1× prepäťovú ochranu - 1× časť s ističmi - 1× časť so stýkačmi a trojfázovým monitorovacím relé Nummber of distribution panels 8pcs : - Each panel consist of – - 1 Main earth leak switch - 1 Surge protection device (overvoltage protection) - 1 Part with the automatic fuses - 1 Part with the contactors and 3 phase monitoring relay |  |  |  |  |
| Dodávka káblových spojov medzi LED a distribučným panelom Delivery of the cables for connection between the distribution panels and the fixtures |  |  |  |  |
| Funkčné kroky 50% / 100% Switching steps 50% / 100% |  |  |  |  |
|  | Množstvo Quantity | Jednotková cena bez DPH Unit price without VAT |  | Cena spolu bez DPH Total price without VAT |
| LED svetlá LED lights | 600 ks 600 pcs |  |  |  |
| Výrobca*** Manufacturer *** |  |  |  |  |
| Typové označenie*** Type designation *** |  |  |  |  |

* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!

* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

** select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device

*** doplňte/fill in

Logický celok č. 2: Robotický paletový vozík *

Logical unit no. 2: Robotic pallet truck*

| Technický údaj - požadovaný parameter Technical data - required parameter |  |  | Splnenie podmienky / Ponúkané parametre ** Fulfillment of the condition / Offered parameters ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základná výbava: Basic equipment: |  |  |  |  |
| Užitočné zaťaženie min. 1000 kg Rated load min. 1000 kg |  |  |  |  |
| Automatické vyhýbanie sa prekážkam s 360; detekciou |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
| Max rýchlosť min. 1,3 m/s Max speed min. 1,3 m/s |  |  |  |  |
| Elektrický pohon Electric drive |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
| Automatické nabíjanie Automatic charging |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
| Smer jazdy: dopredu, dozadu, rotácia na mieste Direction of drive: forward, backward, on the spot rotation |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
| Manipulácia zo zeme Manipulation from the ground |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
| Podpora európskych paletových štandardov Supporting Euro pallet standards |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
|  | Množstvo Quantity | Jednotková cena bez DPH Unit price without VAT |  | Cena spolu bez DPH Total price without VAT |
| Robotický paletový vozík Robotic pallet truck | 2 ks 2 pcs |  |  |  |
| Výrobca*** Manufacturer *** |  |  |  |  |
| Typové označenie*** Type designation *** |  |  |  |  |

* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!

* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

** select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device

*** doplňte/fill in

Logický celok č. 3: Robotický postrekovač *

Logical unit no. 3: Robotic sprayer*

| Technický údaj - požadovaný parameter Technical data - required parameter |  |  | Splnenie podmienky / Ponúkané parametre ** Fulfillment of the condition / Offered parameters ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základná výbava: Basic equipment: |  |  |  |  |
| Elektrický pohon Electric drive |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
| Inteligentná navigácia Intelligent Navigation |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
| Precízne postrekovanie Precision spraying |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
| Kapacita nádrže min. 200 l Tank capacity min. 200 l |  |  |  |  |
| Prietok min. 15 l/min Flow rate min. 15 l/min. |  |  |  |  |
| Veľkosť kvamiek max. 200 µm Droplet size max. 200 µm |  |  |  |  |
| Horizontálny dosah na jednu stranu min. 5 m Hrizontal range per side min. 5 m |  |  |  |  |
| Výdrž batérie min. 6 hodín nepretržitej prevádzky Battery life of at least 6 hours of continuous operation |  |  |  |  |
|  | Množstvo Quantity | Jednotková cena bez DPH Unit price without VAT |  | Cena spolu bez DPH Total price without VAT |
| Robotický postrekovač Robotic sprayer | 2 ks 2 pcs |  |  |  |
| Výrobca*** Manufacturer *** |  |  |  |  |
| Typové označenie*** Type designation *** |  |  |  |  |

* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!

* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

** select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device

*** doplňte/fill in

Logický celok č. 4: Baterky *

Logical unit no. 4: Batteries *

| Technický údaj - požadovaný parameter Technical data - required parameter |  |  | Splnenie podmienky / Ponúkané parametre ** Fulfillment of the condition / Offered parameters ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základná výbava: Basic equipment: |  |  |  |  |
| Výkon 125 kW Performance 152 kW |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
| Kapacita min. 260 kWh Capacity min. 260 kWh |  |  |  |  |
| Typ článkov LiFePO4 Byttery types LiFePO4 |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
| Životnosť min. 6000 cyklov Service life of at least 6000 cycles |  |  |  |  |
| Inteligentný energetický kontrolér Smart energy controller |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
| Rozvádzač Distribution board |  |  |  |  |
| Transformátor Transformer |  |  |  |  |
| Elektroinštalácia, zapojenie a osadenie rozvádzača, transformátora Electrical installation, wiring and mounting of the distribution board and transformer |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
| Konfigurácia a spustenie Configuration and startup |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
| Doprava Transport |  |  | Áno/Nie Yes/No |  |
|  | Množstvo Quantity | Jednotková cena bez DPH Unit price without VAT |  | Cena spolu bez DPH Total price without VAT |
| Baterky Batteries | 2 ks 2 pcs |  |  |  |
| Výrobca*** Manufacturer *** |  |  |  |  |
| Typové označenie*** Type designation *** |  |  |  |  |

* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!

* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

** select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device

*** doplňte/fill in

V prílohe výzvy Vám predkladáme Projektovú dokumentáciu Akumulácia prebytkov výroby FVE do batériového systému ako podklad k naceneniu logického celku č. 4 Baterky.

Attached to the call for proposals, we are providing the project documentation for the "Storage of PV Surplus Energy in a Battery System" as a basis for pricing Logical Unit No. 4 (Batteries).

Sumarizácia cenovej ponuky *:

Bid summary *:

| P.č. | Názov položky Item name | Počet PCS | Jednotková cena bez DPH Unit price without VAT | Spolu cena v EUR bez DPH Total price in EUR without VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED svetlá LED lights | 600 ks 600 pcs |  |  |
| 2. | Robotický paletový vozík Robotic pallet truck | 2 ks 2 pcs |  |  |
| 3. | Robotický postrekovač Robotic sprayer | 2ks 2 pcs |  |  |
| 4. | Baterky Batteries | 2 ks 2 pcs |  |  |

* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!*

* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

Ak sa v týchto súťažných podkladoch alebo v ich prílohách uvádza konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, umožňuje sa uchádzačom predloženie ekvivalentného plnenia s porovnateľnými alebo lepšími technickými, funkčnými a kvalitatívnymi parametrami.

If these tender documents or their annexes specify a particular manufacturer, production process, brand, patent, type, country, region, or place of origin or production, tenderers are permitted to submit an equivalent solution with comparable or superior technical, functional, and quality parameters.

V .................................................., dňa ...........................................................

In                                                    date

---------------------------------------------------

podpis + pečiatka

signature+stamp