Príloha - Opis predmetu zákazky a cenová ponuka

| Obstarávateľ: | Mgr. Michal Košovan SHR |
| --- | --- |
| Sídlo: | Preseľany 55, 956 12 Preseľany |
| IČO: | 42368685 |
| Názov projektu a kód ŽoPP | ŠRV Michal Košovan |
| Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami | mkosovanshr@gmail.com +421 908 656 813 |

| Názov zákazky | 3x Energetický systém OZE |
| --- | --- |

Potenciálny dodávateľ:

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Zákazka:  3x Energetický systém OZE

| Minimálne technické požiadavky | Počet | Splnenie požiadavky / hodnoty spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) / skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu |
| --- | --- | --- |
| Parametre Invertora + batérií: |  |  |
| Minimálna kapacita batérií: 25kWh |  | Áno/Nie |
| Minimálny výstupný výkon 6000 W |  | Áno/Nie |
| Odolnosť voči prachu a vode IP54 |  | Áno/Nie |
| Minimálny parameter minimálnej prevádzkovej teploty -18C |  | Áno/Nie |
| Minimálny parameter maximálnej prevádzkovej teploty 40C |  | Áno/Nie |
| Inštalácia a montáž v cene |  | Áno/Nie |
| Riešenie musí byť bez stavebného povolenia |  | Áno/Nie |
| Záruka minimálne 2 roky |  | Áno/Nie |
| Parametre fotovoltaického systému: |  |  |
| Minimálny menovitý výkon systému 5,4 kW |  | Áno/Nie |
| Minimálny menovitý výkon panela: 390Wp |  | Áno/Nie |
| Minimálna účinnosť: 20 % |  | Áno/Nie |
| Príslušenstvo: kovový rám s kolieskami |  | Áno/Nie |
| Odolnosť voči prachu a vode IP68 |  | Áno/Nie |
| Inštalácia, montáž v cene |  | Áno/Nie |
| Riešenie musí byť bez stavebného povolenia |  | Áno/Nie |
| Záruka minimálne 2 roky |  | Áno/Nie |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| Sadzba DPH v % |  |
| Hodnota DPH v EUR: |  |

Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.

Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:

.............................................................................

Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:

Miesto a dátum podpisu: