## FVE System 1
Príloha č. 2
Dodávka a inštalácia fotovoltického zariadenia s batériovým úložiskom FVE Systém 1
Miesto inštalácie |  |  | Farma Boroš s.r.o., Hviezdoslavova 33, 968 01 Nová Baňa
celok | časť | technický parameter | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia (hodnota, alebo áno/nie)
Dodávka a inštalácia fotovoltického zariadenia FVE Systém 1 | Zariadenie | Celkový inštalovaný výkon panelov | 37,2 kWp
|  | Výkon panela | min 460 Wp
|  | Technológia panelov ABC (All Back Contact) | áno
|  | Konštrukcia pre strechu, kotvenie, podružný materiál 2 set | áno
|  | Menič hybridný so zabudovaným EMS | 50 kW
|  | Elektroinštalačný materiál, vodiče AC/DC, podružný materiál 1 set | áno
|  | Bezpečnostné prvky (ističe, požiarne odpínače a pod.) | áno
|  | Dátový monitoring a diagnostika prevádzky | áno
|  | Doprava do miesta prevádzky | Hviezdoslavova 33 968 01 Nová Baňa
|  | Montážne a elektromontážne práce | áno
|  | Revízia FVZ | áno
|  | Skúšobná prevádzka | áno
| Ostatné požiadavky alebo zmluvné podmienky | Inžinierska činnosť - projekt skutočného vyhotovenia | áno
|  | Záruka - FV panely / garancia nominálneho výkonu min. 90 %/15 rokov, min. 80 %/25 rokov | áno
|  | Záruka - FV panely / garancia na mechanické časti 12 rokov | áno
|  | Záruka - Menič napätia AC-DC 10 rokov | áno
tovar | popis | Počet ks | splnenie podmienky ÁNO/NIE | cena CELKOM bez DPH
fotovoltická elektráreň s batériovým úložiskom | kompletná realizácia fotovoltickej elektrárne s výkonom min. 37 200 W na 2 strechu budovy z monokryštalických panelov s požiarnymi odpojovačmi, s projektovou dokumentáciou, administratívnymi úkonmi , revízie dopravy a vykládky. Inštalácia na šikmú plechovú strechu | 1
| batériové úložisko do rackového systému pre uskladnenie vyrobenej elektrickej energie s kapacitou min. 30 kWh na uskladnenie elektriny | 1
| Systém HRM a splenie podmienok SSD | 1
| Systém dátového monitoringu a vzialenej správy a diaľkového merania spotreby el. energie | 1
Cenová kalkulácie pre: | Počet ks | Cena v EUR bez DPH
Fotovoltická elektráreň | 1 súbor
CENA CELKOM