## zariadenie
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia!!!
Príloha č. 1: Technická špecifikácia
Cenová ponuka na predmet zákazky: Fotovoltické panely
Identifikačné údaje navrhovateľa: |  | Identifikačné údaje zadávateľa:
Obchodné meno: |  | RAWEA s. r. o.
Sídlo: |  | Krpeľany 63, 038 54 Krpeľany
IČO: |  | 45409684
DIČ: |  | 2022970785
IČ DPH: |  | SK2022970785, podľa §4, platiteľ DPH od 21.6.2010
Štatutárny zástupca: |  | Tibor Sajdák
Kontaktná osoba: |  | Tibor Sajdák
Tel. kontakt: |  | +421918566807
E-mail: |  | info@rawea.sk
Opis predmetu zákazky
Dodanie a montáž fotovoltických panelov, hybridného meniča, batériového úložiska a príslušenstva v rozsahu približne 9,20 kWp |  | 1 komplet
Typové označenie
Výrobca
P.č. | Požadované technické parametre | Hodnota požadovaných parametrov | Merná jednotka | Konkrétna hodnota parametra (uviesť: áno / nie / hodnota)
| FV panely, hybridný menič, batéria a príslušenstvo | 1 | komplet
1 | Fotovoltické panely | 20 | ks | hodnota
2 | Výkon panela | 460 Wp | Wp | hodnota
3 | Celkový inštalovaný výkon panelov | cca 9,20 | kWp | hodnota
4 | Účinnosť modulu | min. 21,3 | % | hodnota
5 | Prípustná prevádzková teplota | -40 až +85 | °C | hodnota
6 | Maximálne zaťaženie snehom | min. 5400 | Pa | hodnota
7 | Teplota modulu pre NOCT/NMOT | cca 43 °C (±2 °C) | °C | hodnota
8 | Pokles výkonu po 1. roku | max. 2 | % | hodnota
9 | Garancia výkonu po 25 rokoch | min. 84,8 % | % | hodnota
10 | Záruka na modul | min. 12 rokov na výrobok / min. 25 rokov na výkon | rokov | hodnota
11 | Hybridný menič | min. 10 kW, 3-fázový, kompatibilný s batériovým úložiskom | ks | hodnota
12 | Batériové úložisko | min. 10 kWh využiteľnej kapacity, kompatibilné s hybridným meničom | ks/kWh | hodnota
13 | Riadiaca a monitorovacia jednotka systému | áno, vrátane monitoringu výroby a spotreby | - | áno/nie:
14 | DC/AC rozvádzače s výzbrojou a ochranami | áno | - | áno/nie:
15 | Uchytenie panelov | umiestnenie na šikmú strechu alebo ekvivalentné riešenie podľa miesta montáže | - | áno/nie:
16 | Materiál nosnej konštrukcie | hliník alebo ekvivalentný antikorózny materiál | - | áno/nie:
17 | Sklon modulov | podľa technických možností strechy | stupeň | hodnota
18 | Orientácia modulov | podľa technických možností objektu s cieľom maximalizovať výrobu | - | hodnota
19 | Prijaté zaťaženie podľa príslušnej STN EN | min. 130 | kg | hodnota
20 | Kábel pre FV | cca 200 | m | hodnota
21 | MC4 konektory alebo ekvivalent | cca 20 | párov | hodnota
22 | UV stabilné chráničky | cca 80 | m | hodnota
23 | Doprava, inštalačný materiál, montáž systému, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy | áno | - | áno/nie:
Cena za celý predmet prieskumu trhu vrátane dodávky, dokumentácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obslužného personálu spolu |  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Som* / nie som* platcom DPH (*Nehodiace sa prečiarknite)
Svojím podpisom zároveň potvrdzujeme, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
Dátum:
Miesto:
Pečiatka a podpis štatutára