## Príloha č.3 - Špecifikácia ceny
Príloha č.3 k časti B.2 -Špecifikácia ceny „Časť 3. Región východné Slovensko“
(zároveň aj ako Príloha č. 2 k Rámcovej dohode)
ŠPECIFIKÁCIA CENY
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie služby revízie elektrických zariadení.
| Skupina TZ | Počet (objekty, zariadenia) | Celkový počet úkonov počas trvania dohody | Merná Jednotka | Jednotková cena za MJ v € bez DPH | Celková cena v € bez DPH
c. položky | Odborné prehliadky, Odborné skúšky
1. | Elektroinštalácia - Trieda TZ "A" (0-15 el. obvodov) | 16 | 49 | ks |  | 0
2. | Elektroinštalácia - Trieda TZ "A" (16-40 el. obvodov) | 9 | 24 | ks |  | 0
3. | Elektroinštalácia - Trieda TZ "A" (41+ el. obvodov) | 1 | 4 | ks |  | 0
4. | Elektroinštalácia - Trieda TZ "B" (0-15 el. obvodov) | 213 | 334 | ks |  | 0
5. | Elektroinštalácia - Trieda TZ "B" (16-40 el. obvodov) | 37 | 50 | ks |  | 0
6. | Elektroinštalácia - Trieda TZ "B" (41+ el. obvodov) | 26 | 30 | ks |  | 0
7. | Regulačná stanica | 2 | 4 | ks |  | 0
8. | Verejné osvetlenie | 24 | 34 | ks |  | 0
9. | Sekčné, posuvné brány | 23 | 23 | ks |  | 0
10. | Pasívny Bleskozvod (1-5 zvodov) | 53 | 75 | ks |  | 0
11. | Pasívny Bleskozvod (6-10 zvodov) | 43 | 50 | ks |  | 0
12. | Pasívny Bleskozvod (11+ zvodov) | 8 | 9 | ks |  | 0
13. | VN prípojka (prehliadka bez napätia PBN) | 4 | 4 | ks |  | 0
14. | Trafostanica (PPN pod napätím) | 27 | 108 | ks |  | 0
15. | Trafostanica (PPN bez napätia) | 27 | 27 | ks |  | 0
16. | Pracovné stroje (stabilné) | 75 | 148 | ks |  | 0
17. | Pracovné stroje (prenosné) | 26 | 81 | ks |  | 0
Úradné skúšky
18. | Úradná skúška pre objekty skupiny "A" | 1 | 1 | ks |  | 0
19. | Úradná skúška TS | 27 | 27 | ks |  | 0
| Cena spolu v € bez DPH |  |  |  |  | 0
| 23% DPH v € |  |  |  |  | 0
| Cena spolu v € s DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka: V cene sú zahrnuté náklady vrátane dopravy, práce, použitia meracích prístrojov a spracovanie revíznej správy. Jednotková cena je pevná, zävazná a nemenná počas celej doby
trvania Rámcovej dohody nezávisle od lokality miesta plnenia predmetu objednávky na území celej SR.
Uchádzač vyplní všetky jednotkové ceny v € bez DPH maximálne na dve desatinné miesta.
Uchádzač je povinný oceniť všetky položky označené na ocenenie primeranou cenou.
*Uchádzač vypĺňa len bunky zvýraznené žltou farbou.
| V ..............................................., dňa............................................... |  |  |  | ....................................................................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Príloha č.3 - Návrh na plnenie
Príloha č. 3 k časti A.2 -Návrh na plnenie kritéria - „Časť 3. Región východné Slovensko“
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
1. Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie služby revízie elektrických zariadení.
2. Identifikácia uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telef. číslo:
E - mail:
3. Návrh na plnenie kritérií:
Kritérium | Cena celkom v € bez DPH | 23% DPH v € | Cena celkom v € s DPH
Uchádzačom navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky zahŕňajúca všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky vyjadrená v eurách (€) bez DPH. | 0 | 0 | 0
Poznámka:
Uchádzač vyplňuje žlto označené bunky.
Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH: | som/nie som platcom DPH.
V .................................., dňa......................
........................................................... Podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Špecifikácia položiek-Región VS
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.1)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Mengusovce
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet rozvádzačov | Počet el. obvodov (zásuvky, svietidlá, zariadenia) | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Elektroinštalácia
1 | Prevádzková budova SSÚD |  | B | 11 | 144 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
2 | Čerpacia stanica PHM | s nebezpečenstvom výbuchu | A,e | 2 | 25 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 2. | 2.
3 | Údržovňa vozidiel a mechanizmov |  | B | 6 | 110 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
4 | Čistička odpadových vôd ALFA Classic 2.2-P |  | A,g | 1 | 8 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
5 | Objekt 311-36 Garáže |  | B | 34 | 200 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
6 | 311-37 Sklad MTZ |  | B | 2 | 17 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
7 | Sklad horľavín |  | A,e | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
8 | Sklad značiek |  | B | 3 | 53 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
9 | Sklad soli - soľanka |  | A,f | 2 | 9 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
10 | 311-40 Prístrešky |  | B | 1 | 8 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
11 | 311-41 Odpady a 311-44 Sklad soli |  | B | 1 | 3 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
12 | 311-42 Rozvodňa NN a NZ |  | B | 5 | 39 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
13 | Prístrešok nad vstupom - vstup do areálu |  | B | 1 | 8 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
14 | 311-47 Prevádzková budova HaZZ |  | B | 2 | 99 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
15 | Čistička odpadových vôd SX-P 100 |  | A,g | 2 | 6 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
16 | Vonkajšie silnoprúdové rozvody |  | B | 4 | 19 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
17 | VO SSÚD | 42 stožiarov, 42 svietidiel | B | 1 | 47 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
18 | Semimobilná mostová váha pre váženie cestných vozidiel |  | B | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
19 | Automatizovaný systém merania posypového materiálu |  | A,f | 2 | 9 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
20 | Elektrická inštalácia mobilnej pracovnej plošiny na podvozku Fiat DUCATO 250 |  | B | - | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
21 | Ochrana strešných žľabov a zvodov proti zamŕzaniu - budovy garáži |  | B | 2 | 6 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
22 | Silo na posypovú soľ Spišský Štvrtok, rozvádzač RM2 a zásob. nádrž na prípravu soľ. roztokov |  | B | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
23 | Osvetlenie areálu a káblové rozvody NN - silo Spišský Štvrtok |  | B | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
24 | Silo na posypovú soľ Spišský Štvrtok - elektroinštalácia + prípojka NN |  | B | 1 | 9 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
25 | Čerpacia stanica dažďovej kanalizácie križovatka Matejovce |  | A,g | 2 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
26 | Meteo stanice (rozvádzače MET 7, MET 8) |  | B | 2 | 12 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
27 | Prípojka NN + vonkajšie rozvody NN odpočívadla Batizovce vpravo |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
28 | Budova odpočívadla Batizovce vpravo |  | B | 2 | 49 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
29 | Čistička odpadových vôd Batizovce vpravo |  | A,g | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
30 | VO odpočívadla Batizovce vpravo | 19 stožiarov, 19 svietidiel | B | 1 | 26 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
31 | Prípojka NN + vonkajšie rozvody NN odpočívadla Batizovce vľavo |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
32 | Budova odpočívadla Batizovce vľavo |  | B | 2 | 49 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
33 | Čistička odpadových vôd Batizovce vľavo |  | A,g | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
34 | VO odpočívadla Batizovce vľavo | 17 stožiarov, 17 svietidiel | B | 1 | 22 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
35 | VO odpočívadla Štrba vľavo | 39 stožiarov, 39 svietidiel | B | 1 | 45 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
36 | VO odpočívadla Štrba vpravo | 44 stožiarov, 44 svietidiel | B | 1 | 50 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
37 | Napájací blok + pohyblivý prívod radarového meniča okamžitej rýchlosti vozidiel |  | B | - | 1 | 1 | 4 | BL009YL | 0 | 0 | 4. | 4.
38 | Napájací blok + pohyblivý prívod radarového meniča okamžitej rýchlosti vozidiel |  | B | - | 1 | 1 | 4 | BL992YK | 0 | 0 | 4. | 4.
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.1)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Mengusovce
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet rozvádzačov | Počet el. obvodov (zásuvky, svietidlá, zariadenia) | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
39 | Napájací blok + pohyblivý prívod radarového meniča okamžitej rýchlosti vozidiel |  | B | - | 1 | 1 | 4 | BL101YM | 0 | 0 | 4. | 4.
40 | Napájací blok + pohyblivý prívod radarového meniča okamžitej rýchlosti vozidiel |  | B | - | 1 | 1 | 4 | BL102YM | 0 | 0 | 4. | 4.
41 | Napájací blok + pohyblivý prívod radarového meniča okamžitej rýchlosti vozidiel |  | B | - | 1 | 1 | 4 | BL841YM | 0 | 0 | 4. | 4.
42 | Prevádzková budova SSÚD - Merania a regulácia |  | B | 1 | 17 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
43 | Udržovňa vozidiel a mechanizmov - Meranie a regulácia |  | B | 1 | 17 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
44 | Prípojka NN pre čerpaciu stanicu Matejovce a silnoprúdové rozvody OM Matejovská v Spišskej Sobote |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
45 | Pojazdná dielňa Mercedes Benz BA458PI |  | B | 1 | 9 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
46 | Silo na posypovú soľ - TU13a |  | B | 1 | 13 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
47 | Elektrická inštalácia budovy skladu soli v areáli SSÚD 9 |  | B | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
48 | Informačný LED vozík |  | B | - | 1 | 1 | 4 | v.č. 033-2019 | 0 | 0 | 4. | 4.
49 | Informačný LED vozík |  | B | - | 1 | 1 | 4 | v.č. 024-2016 | 0 | 0 | 4. | 4.
50 | Informačný LED vozík |  | B | - | 1 | 1 | 4 | v.č. 025-2016 | 0 | 0 | 4. | 4.
51 | Informačný LED vozík |  | B | - | 1 | 1 | 4 | v.č. 020-2016 | 0 | 0 | 4. | 4.
52 | Informačný LED vozík |  | B | - | 1 | 1 | 4 | v.č. 018-2015 | 0 | 0 | 4. | 4.
53 | Informačný LED vozík |  | B | - | 1 | 1 | 4 | v.č. 019-2015 | 0 | 0 | 4. | 4.
54 | Informačný LED vozík |  | B | - | 1 | 1 | 4 | v.č. 037-2019 | 0 | 0 | 4. | 4.
55 | Informačný LED vozík |  | B | - | 1 | 1 | 4 | v.č. 037-2014 | 0 | 0 | 4. | 4.
56 | Prípojka pre LED vozík Drevený most |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
57 | Prípojka pre LED vozík Kurimany |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
58 | Prípojka pre LED vozík SSÚD Mengusovce |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
59 | Prípojka pre LED vozík PP Veľká |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
60 | Prípojka pre LED vozík Hôrka |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
61 | Prípojka pre LED vozík Važec |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
62 | Prípojka pre LED vozík Jánovce |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
63 | Prípojka pre LED vozík Matejovce |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
64 | Prípojka pre LED vozík PP Veľká 2 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
65 | Prípojka pre LED vozík Spišký Štvrtok |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
66 | Elektrické zariadenie METEO STANÍC |  | B | 17 | 85 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
67 | Uzavretý televízny okruh UTO |  | B | - | 9 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
68 | Napojenie video steny riaditeľa z RM1 |  | B | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
69 | Prípojka NN pre CSS križovatka Poprad |  | B | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
70 | Kompenzačný rozvádzač RC1 Bôrik |  | B | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
71 | Kompenzačný rozvádzač RC2 Bôrik |  | B | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
72 | Kompenzačný rozvádzač RC1 Podjazd Lučivná |  | B | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
73 | VO Matejovce ORL R-VOS |  | B | 1 | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
74 | Elektriská inštalácia pracovnej plošiny Mercedes Benz |  | B | 1 | 1 | 1 | 4 | BL504IT | 0 | 0 | 4. | 4.
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.1)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Mengusovce
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Počet zvodov |  |  | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Bleskozvody
75 | Prevádzková budova SSÚD |  | 12 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 12. | 12.
76 | Prístrešok pre havarované vozidlá |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
77 | Čerpacia stanica PHM |  | 4 |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
78 | Údržovňa vozidiel a mechanizmov |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
79 | Garáže |  | 11 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 12. | 12.
80 | Sklad MTZ |  | 5 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
81 | Sklad soli |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
82 | Prístrešky |  | 9 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
83 | 311-41 Odpady a 311-44 Sklad soli |  | 5 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
84 | Rozvodňa NN a NZ |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
85 | Prevádzková budova HaZZ |  | 12 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 12. | 12.
86 | Transformačná stanica TS Poprad západ |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
87 | Budova odpočívadla Batizovce vpravo |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
88 | Budova odpočívadla Batizovce vľavo |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
89 | Silo na posypovú soľ Spišský Štvrtok |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
90 | Sklad soli - nový |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Typ trafostanice | Typ transformátora | Výkon transformátora kVA | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Trafostanice
91 | TS križovatka Poprad západ | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková | TOHn 298/22 | 100 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
92 | TS križovatka Poprad západ | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková | TOHn 298/22 | 100 kVA | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
93 | TS križovatka Poprad západ | úradná skúška (ÚS) | kiosková | TOHn 298/22 | 100 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
94 | TS odpočívadlo Batizovce + prípojka VN | prehliadka pod napätím (PPN) | stožiarová | aTOHn 338/22 | 250 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
95 | TS odpočívadlo Batizovce + prípojka VN | prehliadka bez napätia (PBN) | stožiarová | aTOHn 338/22 | 250 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
96 | TS odpočívadlo Batizovce + prípojka VN | úradná skúška (ÚS) | stožiarová | aTOHn 338/22 | 250 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
97 | TS Važec + prípojka VN | prehliadka pod napätím (PPN) | stožiarová | aTOHn 298/22 | 100 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
98 | TS Važec + prípojka VN | prehliadka bez napätia (PBN) | stožiarová | aTOHn 298/22 | 100 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
99 | TS Važec + prípojka VN | úradná skúška (ÚS) | stožiarová | aTOHn 298/22 | 100 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
100 | TS Spišský Štvrtok + VN prípojka | prehliadka pod napätím (PPN) | stožiarová | 5TBNp 50-24/B | 50 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
101 | TS Spišský Štvrtok + VN prípojka | prehliadka bez napätia (PBN) | stožiarová | 5TBNp 50-24/B | 50 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
102 | TS Spišský Štvrtok + VN prípojka | úradná skúška (ÚS) | stožiarová | 5TBNp 50-24/B | 50 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
103 | TS Kurimany + VN prípojka | prehliadka pod napätím (PPN) | stožiarová | 5TBNp 50-24/B | 50 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
104 | TS Kurimany + VN prípojka | prehliadka bez napätia (PBN) | stožiarová | 5TBNp 50-24/B | 50 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
105 | TS Kurimany + VN prípojka | úradná skúška (ÚS) | stožiarová | 5TBNp 50-24/B | 50 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
106 | TS SSÚD Mengusovce + VN prípojka VN 22kV | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková | kTOHn 358/22 | 400 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
107 | TS SSÚD Mengusovce + VN prípojka VN 22kV | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková | kTOHn 358/22 | 400 kVA | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
108 | TS SSÚD Mengusovce + VN prípojka VN 22kV | úradná skúška (ÚS) | kiosková | kTOHn 358/22 | 400 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
109 | TS podchod Lučivná | prehliadka pod napätím (PPN) | stožiarová | TOHn 318/22 | 160 KVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
110 | TS podchod Lučivná | prehliadka bez napätia (PBN) | stožiarová | TOHn 318/22 | 160 KVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
111 | TS podchod Lučivná | úradná skúška (ÚS) | stožiarová | TOHn 318/22 | 160 KVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.1)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Mengusovce
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Príkon | Typ |  | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Pracovné stroje
112 | Elektrohydr. kanálový zdvihák 261 |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
113 | Elektrohydr. kanálový zdvihák 262 |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
114 | Hydraulický nožnicový zdvihák SSH 160 |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
115 | Brúska dvojkotúčová OPTI SM 250 |  |  | stabilné |  | 1 | 4 | elektrodielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
116 | Brúska dvojkotúčová OPTI SM 250 |  |  | stabilné |  | 1 | 4 | obrobňa | 0 | 0 | 16. | 16.
117 | Brúska dvojkotúčová OPTI SM 250 |  |  | stabilné |  | 1 | 4 | opravovňa | 0 | 0 | 16. | 16.
118 | Leštička |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
119 | Pásová píla |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
120 | Vŕtačka stolová |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
121 | Vŕtačka stolová |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
122 | Vŕtačka stolová |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
123 | Zvárací stôl |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
124 | Hydraulický lis |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
125 | Sústruh |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
126 | Univerzálna fréza |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
127 | Kompresor v kompresorovni |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
128 | Kompresor na plnenie flaší |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
129 | Elektrocentrála | Honda EP16000TE, v.č. 7356-22 | 12,8 kW | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
130 | Elektrocentrála | Honda EP 6000E, v.č. 1889-24 | 6,0 kW | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
131 | Elektrocentrála | Honda EP 6000E, v.č. 1888-24 | 6,0 kW | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
132 | Dvojstĺpový zdvihák | FERDUS SF-B5500ES, v.č. 2022103789 | 3 KW | stabilné |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
133 | Mobilná plošina | HAULOTTE AGRES MEWP 3A, v.č. 2157461 | - | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
134 | Mobilná plošina | HAULOTTE AGRES MEWP 3A, v.č. 2159965 | - | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
[8 empty] | Celkom v € bez DPH |  | 0
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.2)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Beharovce
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet rozvádzačov | Počet el. obvodov (zásuvky, svietidlá, zariadenia) | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Elektroinštalácia
1 | Údržba vozidiel kanál č. 2 |  | B | 7 | 21 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
2 | Údržba vozidiel kanál č. 1 |  | B | 5 | 18 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
3 | Sklad soli |  | A,f | 1 | 24 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 2. | 2.
4 | Údržovňa vozidiel vnútorné priestory |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
5 | Sušiareň odevov |  | B | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
6 | Umyváreň vozidiel |  | A,g | 1 | 27 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 2. | 2.
7 | Sklad kyselín, chemikálií, nabijáreň AKU |  | B | 1 | 6 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
8 | Stolárska dielňa + leštiaci stroj BL25 |  | A,d | 3 | 15 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
9 | Sklad oleja |  | B | 2 | 2 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
10 | Údržovňa vozidiel - kompresor, VZT, žiariče, brány, ventilátory odsávania |  | B | 13 | 62 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
11 | Čerp. stanica PHM - el. zar., spol. uzem. sústava, umel. osv. a vnút. rozvody, INT a IND systém, zál. zdroj |  | A,e | 1 | 19 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 2. | 2.
12 | ATS (Automatická tlaková stanica) |  | B | 1 | 13 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
13 | Prevádzková budova - plynová kotolňa |  | B | 1 | 32 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
14 | Vonkajšie silnoprúdové rozvody |  | B | 12 | 34 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
15 | Sklad MTZ č.307 |  | B | 2 | 39 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
16 | Sklad MTZ č.307 - sklad horľavín |  | A,e | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
17 | Sklad MTZ č.307 - el. vykurovanie |  | B | 3 | 11 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
18 | Prístrešky č.308 |  | B | - |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
19 | Objekt 308,309 - Sklad značiek |  | B | 1 | 18 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
20 | Elektrické brány a rampy vchod do SSÚD |  | B | 2 | 5 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
21 | Objekt č.306 Garáže A,B1,B2,C,udržovňa vozidiel, dielne sklady - elektrické vráta |  | B | 6 | 35 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
22 | Prevádzková budova |  | B | 9 | 142 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
23 | Prevádzková budova - umyváreň termonádob |  | B | 1 | 5 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
24 | Prístrešok pre havarované vozidlá |  | B | 1 | 9 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
25 | VO - Objekt 603-00 SSÚD10 |  | B | 1 | 58 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
26 | Prevádzková budova DO PZ - elektrorozvody - kotolňa |  | B |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
27 | Prevádzková budova DO PZ - elektroinštalácia |  | B | 5 | 67 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
28 | Úprava meranie pre HaZZ |  | B | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
29 | Systém riadenia a rozvádzač DT2 - UK plynová kotolňa - údržovňa vozidiel |  | B | 1 | 164 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
30 | Objekt č. 313 - prístrešok skladu odpadu |  | B | 1 | 6 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
31 | Garáž č. 306 A,B,C,D - elektroinštalácia | s nebezpečenstvom požiaru | B | 5 | 106 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
32 | Garáž č. 306 A,B,C,D - vykurovanie | s nebezpečenstvom výbuchu | B | 13 | 33 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
33 | Prevádzková budova HaZZ |  | B | 6 | 130 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
34 | ČOV - káblová prípojka RIS4, svetelné a zásuvkové obvody rozvádzač RS1 |  | B | 3 | 17 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
35 | ČOV - rozvádzač RMD el. zariadenie technológie |  | A,g | 2 | 32 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 2. | 2.
36 | VO križovatka Beharovce | 20 stožiarov, 20 svietidiel | B | 2 | 26 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
37 | Pojazdná dielňa Mercedes Atego |  | B | 1 | 8 | 1 | 4 | BA910PK | 0 | 0 | 4. | 4.
38 | Mobilná svetelná veža | Ingersoll Rand LT6K | B | - | 4 | 1 | 4 | BL166YB | 0 | 0 | 4. | 4.
39 | Údržovňa vozidiel - zapojenie ovládania vetrania |  | B | 1 | 3 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
40 | Núdzové osvetlenie prevádzková budova SSÚD | 32 svietidiel | B | - | 32 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
41 | Núdzové osvetlenie údržovňa vozidiel SSÚD | 34 svietidiel | B | - | 34 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
42 | Núdzové osvetlenie prevádzková budova DOPZ | 10 svietidiel | B | - | 10 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.2)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Beharovce
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet rozvádzačov | Počet el. obvodov (zásuvky, svietidlá, zariadenia) | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
43 | Núdzové osvetlenie prevádzková budova HaZZ | 36 svietidiel | B | - | 36 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
44 | Merač okamžitej rýchlosti | GEM CDU 2605 B C40A | B | - | 6 | 1 | 4 | BL002YL | 0 | 0 | 4. | 4.
45 | Merač okamžitej rýchlosti | GEM CDU 2605 B C40A | B | - | 6 | 1 | 4 | BL638YK | 0 | 0 | 4. | 4.
46 | Merač okamžitej rýchlosti | GEM CDU 2605 B C40A | B | - | 6 | 1 | 4 | BL583YL | 0 | 0 | 4. | 4.
47 | Merač okamžitej rýchlosti | GEM CDU 2605 B C40A | B | - | 6 | 1 | 4 | BL581YL | 0 | 0 | 4. | 4.
48 | Merač okamžitej rýchlosti | GEM CDU 2605 B C40A | B | - | 6 | 1 | 4 | BL838YM | 0 | 0 | 4. | 4.
49 | Elektrické napojenie a ovládanie brán - brána č.1 |  | B | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
50 | Elektrické napojenie a ovládanie brán - brána č.2 |  | B | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
51 | Núdzový zdroj RGCF 170 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
52 | Svetelná reklama NDS - sklad soli |  | B | 1 |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
53 | Svetelná reklama NDS - vstup do SSUD |  | B | 1 |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
54 | Murovaná trafostanica SSÚD, náhradný zdroj prúdu, umelé osvetlenie a vnútroné silnoprudové rozvody |  | B |  |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
55 | ČOV - stĺpový žeriav SŽO 0,5/3,8 v.č. 8081 r.v. 2018 |  | B | 1 |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet rozvádzačov | Počet el. obvodov (zásuvky, svietidlá, zariadenia) | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Úradná skúška skupina "A"
56 | Sklad soli |  | A,f | 1 | 24 | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 18. | 18.
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Počet zvodov |  |  | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Bleskozvody
57 | Objekt č.308-00 Prístrešok, sklad značiek |  | 6 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
58 | Prevádzková budova |  | 6 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
59 | Údržovňa vozidiel |  | 7 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
60 | Sklad soli |  | 6 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
61 | Objekt č.532-03 AT stanica |  | 30 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 12. | 12.
62 | Čerpacia stanica PHM |  | 5 |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
63 | Sklad MTZ + Prístrešky |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
64 | Prístrešok pre havarované autá č.303 |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
65 | Prevádzková budova DO PZ |  | 5 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
66 | Garáže A,B,C |  | 16 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 12. | 12.
67 | Odpady |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
68 | Prevádzková budova HaZZ |  | 8 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
69 | ČOV |  | 3 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
70 | Umyváreň vozdiel |  | 5 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
71 | Bloková TS pre D1 Fričovce - Svinia 82,9km |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
72 | Bloková TS pre D1 Fričovce - Svinia 86,92km |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
73 | RSP - uzemnenie |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.2)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Beharovce
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Typ trafostanice | Typ transformátora | Výkon transformátora kVA | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Trafostanice
74 | TS Objekt č. 601-00 + VN prípojka SSÚD | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková | TOHn 358/22 | 400 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
75 | TS Objekt č. 601-00 + VN prípojka SSÚD | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková | TOHn 358/22 | 400 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
76 | TS Objekt č. 601-00 + VN prípojka SSÚD | úradná skúška (ÚS) | kiosková | TOHn 358/22 | 400 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
77 | TS 0861-0004 ČOV Granč - Petrovce + VN pripojka | prehliadka pod napätím (PPN) | stožiarová | KTO 270/22 | 63 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
78 | TS 0861-0004 ČOV Granč - Petrovce + VN pripojka | prehliadka bez napätia (PBN) | stožiarová | KTO 270/22 | 63 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
79 | TS 0861-0004 ČOV Granč - Petrovce + VN pripojka | úradná skúška (ÚS) | stožiarová | KTO 270/22 | 63 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
80 | TS 0591-0064 + VN prípojka Bertotovce | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková | TOHn 269/22 | 50 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
81 | TS 0591-0064 + VN prípojka Bertotovce | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková | TOHn 269/22 | 50 kVA | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
82 | TS 0591-0064 + VN prípojka Bertotovce | úradná skúška (ÚS) | kiosková | TOHn 269/22 | 50 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
83 | TS 0652-0064 + VN prípojka Chmiňany | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková | TOHn 269/22 | 50 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
84 | TS 0652-0064 + VN prípojka Chmiňany | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková | TOHn 269/22 | 50 kVA | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
85 | TS 0652-0064 + VN prípojka Chmiňany | úradná skúška (ÚS) | kiosková | TOHn 269/22 | 50 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
86 | TS 0888-0064 + VN prípojka Levoča ISD D1 | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková | ED3H24 | 50 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
87 | TS 0888-0064 + VN prípojka Levoča ISD D1 | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková | ED3H24 | 50 kVA | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
88 | TS 0888-0064 + VN prípojka Levoča ISD D1 | úradná skúška (ÚS) | kiosková | ED3H24 | 50 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
89 | TS 0888-0065 + VN prípojka Odpočívadlo Levoča | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková | - | 250 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
90 | TS 0888-0065 + VN prípojka Odpočívadlo Levoča | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková | - | 250 kVA | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
91 | TS 0888-0065 + VN prípojka Odpočívadlo Levoča | úradná skúška (ÚS) | kiosková | - | 250 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
92 | TS 0861-0004 Doľany ISD D1 + VN prípojka | prehliadka pod napätím (PPN) | stožiarová | aTDHn 269/22 | 50 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
93 | TS 0861-0004 Doľany ISD D1 + VN prípojka | prehliadka bez napätia (PBN) | stožiarová | aTDHn 269/22 | 50 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
94 | TS 0861-0004 Doľany ISD D1 + VN prípojka | úradná skúška (ÚS) | stožiarová | aTDHn 269/22 | 50 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
95 | TS 0612-0062 + VN prípojka Diaľnica Fričovce | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková | TOHn 268/22 | 50 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
96 | TS 0612-0062 + VN prípojka Diaľnica Fričovce | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková | TOHn 268/22 | 50 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
97 | TS 0612-0062 + VN prípojka Diaľnica Fričovce | úradná skúška (ÚS) | kiosková | TOHn 268/22 | 50 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
98 | VN prípojka pre TS Fričovce 22/0,4kV + EH3/50 kVA | prehliadka bez napätia (PBN) | - | - | - | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 13. | 13.
99 | Jednostĺpová TS 22/0,4 kV + VN pripojka Jablonov | prehliadka pod napätím (PPN) | stožiarová | TNOSP 50/22 | 50kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
100 | Jednostĺpová TS 22/0,4 kV + VN pripojka Jablonov | prehliadka bez napätia (PBN) | stožiarová | TNOSP 50/22 | 50kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
101 | Jednostĺpová TS 22/0,4 kV + VN pripojka Jablonov | úradná skúška (ÚS) | stožiarová | TNOSP 50/22 | 50kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Príkon | Typ |  | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Pracovné stroje
102 | Brúsiaci a leštiaci stroj BL25 |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
103 | Sťahovák preumatík |  |  | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
104 | Sústruh | SN 50C, v.č. 52 | 6,6 kW | stabilné |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
105 | Kompresor |  |  | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
106 | Elektrocentrála | ATLAS COPCO QAS14Yds, v.č. 0000953363/2002 | 8,8 kW | stabilné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
107 | Dvojstĺpový zdvihák do 5500kg + napojenie | SF-B5500ES | - | stabilné |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
108 | Sušič + ozón | v.č. 718024 | 2,15kW | stabilné |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
109 | Sušič + ozón | v.č. 718025 | 2,15kW | stabilné |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
110 | Sušič + ozón | v.č. 718026 | 2,15kW | stabilné |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
[8 empty] | Celkom v € bez DPH |  | 0
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.3)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Prešov
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet rozvádzačov | Počet el. obvodov (zásuvky, svietidlá, zariadenia) | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Elektroinštalácia
1 | Prevádzková budova SSÚD |  | B | 7 | 151 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
2 | Vzduchotechnika a klimatizácia (Budova SSÚD) |  | B | 9 | 37 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
3 | Vstup do areálu SSÚD |  | B | 2 | 4 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
4 | Umyváreň vozidiel, vonkajšia umývacia rampa a ČOV |  | A,g | 2 | 61 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 3. | 3.
5 | Silá na skladovanie soli |  | B | 2 | 12 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
6 | Regulačná stanica plynu |  | A,e | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 7. | 7.
7 | Náhradný zdroj prúdu - pracovný stroj (SSÚD) | CAT000C9CLN900904 | B | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
8 | Zdroj núdzového napájania (SSÚD) UPS, R-UPS-ISD, R-DG, eleinšt. |  | B | 2 | 14 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
9 | Hlavná rozvodňa NN |  | B | 1 | 43 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
10 | Úprava hlavnej rozvodne NN - Kompenzačné zariadenie |  | B | 1 | 0 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
11 | Skladovanie odpadov |  | B | 1 | 5 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
12 | Úprava vonkajších rozvodov NN |  | B | 8 | 28 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
13 | Úprava NN prípojky |  | B | 1 | 3 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
14 | VO areálu - úprava |  | B | 1 | 24 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
15 | Sklady soli |  | A,f | 1 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
16 | (Sklad farieb) - Dielňa MUT |  | B | 2 | 9 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
17 | Sušiareň |  | B | 1 | 8 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
18 | Priemyselná sekcionálna brána č. L 01 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
19 | Priemyselná sekcionálna brána č. L 02 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
20 | Priemyselná sekcionálna brána č. L 03 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
21 | Priemyselná sekcionálna brána č. L 04 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
22 | Priemyselná sekcionálna brána č. L 05 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
23 | Priemyselná sekcionálna brána č. L 06 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
24 | Priemyselná sekcionálna brána č. L 07 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
25 | Priemyselná sekcionálna brána č. L 08 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
26 | Priemyselná sekcionálna brána č. L 09 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
27 | Priemyselná sekcionálna brána č. L 10 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
28 | Priemyselná sekcionálna brána č. L 11 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
29 | Priemyselná sekcionálna brána č. L 12 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
30 | Priemyselná sekcionálna brána č. L 13 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
31 | Priemyselná sekcionálna brána č. L 14 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
32 | Priemyselná sekcionálna brána č. P 02 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
33 | Priemyselná sekcionálna brána č. P 03 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
34 | Priemyselná sekcionálna brána č. P 04 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
35 | Priemyselná sekcionálna brána č. P 05 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
36 | Čerpcia stnica PHM | s nebezpečenstvom požiaru | A,e | 1 | 34 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 2. | 2.
37 | Výdajný stojan |  | A,e | - | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
38 | VO areálu SSÚD | 17 svietidiel | B | 2 | 17 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
39 | Garáže L1 až L15 |  | B | 8 | 44 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
40 | Opravovne vozidiel |  | B | 1 | 25 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
41 | Sklady |  | B | 3 | 47 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
42 | Kotolňa v budove dielní |  | B | 1 | 31 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
43 | Vonkajšie silnoprúdové rozvody Malý Šariš |  | B | 9 | 27 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
44 | VO - Odpočivadlo Malý Šariš - pravá strana smer PO | 43 stožiaorv, 43 svietidiel | B | 1 | 48 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.3)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Prešov
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet rozvádzačov | Počet el. obvodov (zásuvky, svietidlá, zariadenia) | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
45 | VO - Odpočivadlo Malý Šariš - ľavá strana smer BA | 43 stožiaorv, 43 svietidiel | B | 1 | 46 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
46 | Odkanalizovanie odpočívadla Malý šariš (RČS1, RČS2, RČ2) |  | B | 3 | 16 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
47 | Náhradný zdroj prúdu - pracovný stroj (MŠ) | CAT00C33TGT402058 | B | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
48 | Zdroj núdzového napájania (MŠ) UPS, R-UPS, R-DG, eleinšt. |  | B | 2 | 14 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
49 | Káblová prípojka NN pre ISD2 v km 96,6 |  | B | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
50 | Káblová prípojka NN pre ISD1 v km 92,3 |  | B | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
51 | Káblová prípojka NN pre vodovodné zariadenie Vydumanec |  | B | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
52 | Káblová prípojka NN pre VO križovatky Prešov západ |  | B | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
53 | VO diaľnica D1 križovatka Prešov západ | 38 stožiarov, 38 svietidiel | B | 1 | 39 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
54 | Vodovodné zariadenie Vydumanec |  | B | 1 | 5 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
55 | Most 201 križovatka západ | 64 zásuvkových skrín (1x400V, 4x230V) | B | 2 | 64 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
56 | Most 203 Nad Malkovským potok | 28 zásuvkových skrín (1x400, 1x230), 61 svietidiel | B | 2 | 28 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
57 | Most 206 pred TC VP | 66 zásuviek, 66 svetiel | B | 1 | 66 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
58 | Silo Malý Šariš Automatizovaný systém váženia |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
59 | Prevádzková budova Malý Šariš |  | B | 1 | 34 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
60 | Vstup do SSÚD Malý Šariš |  | B | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
61 | Vrátnica Malý šariš |  | B | 1 | 9 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
62 | Garáže s pristreškom a posuv. Bránou Malý Šariš | 1 rozvádzač a 6 zás. Skrín (2x400V, 4x230) | B | 1 | 24 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
63 | Havarijná nádrž na východnom portáli tunela Prešov |  | A,d | 1 | 18 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 2. | 2.
64 | Vodovodná prípojka havarijnej nádrže tunela Prešov - technologická časť |  | B | 1 | 8 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
65 | NN prípojka pre vodný zdroj západného portálu tunela Prešov |  | B | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
66 | VO križovatky Prešov západ - vetvy 10, 12 RVO 1 vrátane prípojky |  | B | 1 | 27 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
67 | VO križovatky Prešov juh - vetvy 10, 12 RVO 2 vrátane prípojky |  | B | 1 | 30 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
68 | VO križovatky Prešov západ - vetvy 8, 13, 14 RVO 3 vrátane prípojky |  | B | 1 | 12 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
69 | VO križovatky Prešov západ - vetvy 9, 11, 15, 16, 18 RVO 4 vrátane prípojky |  | B | 1 | 15 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
70 | Rozvádzač RI-1, RI-2 iluminácia mosta 201 |  | B | 2 | 12 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
71 | VO pred portálom - Západ |  | B | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
72 | VO pred portálom - Východ |  | B | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
73 | Obojstranné odpočívadlo Petrovany Vážnica PS-DOM 1 |  | B | 1 | 5 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
74 | Obojstranné odpočívadlo Petrovany Vážnica ĽS-DOM 1 |  | B | 1 | 5 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
75 | Obojstranné odpočívadlo Petrovany Vážnica ĽS +PS - VO | 20 stožiaorv, 20 svietidiel | B | 2 | 28 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
76 | Zásuvkové obvody a osvetlenie komorky mosta (Most 205 - Malá Svinka) |  | B | 2 | 28 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
77 | Telekomunikačné zariadenie diaľnice - silnoprúdová časť, elektrická prípojka nn (vetva 3, 4) |  | B | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
78 | Meteo zariadenie Svinia km 394,2 |  | B | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
79 | Meteo zariadenie Župčany km 397,7 |  | B | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
80 | Meteo zariadenie Vydumanec km 400,2 |  | B | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
81 | Meteo zariadenie Za Kalváriou km 402,8 |  | B | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.3)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Prešov
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet rozvádzačov | Počet el. obvodov (zásuvky, svietidlá, zariadenia) | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
82 | Meteo zariadenie Prešov km 405,8 |  | B | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
83 | Meteo zariadenie Prešov Juh km 407,6 |  | B | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
84 | Meteo zariadenie Petrovany km 411,0 |  | B | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
85 | Meteo zariadenie Drienov km 413,7 |  | B | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
86 | Meteo zariadenie Lemešany km 417,9 |  | B | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
87 | Meteo zariadenie Janovík km 421,50 |  | B | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
88 | Meteo zariadenie Ploské km 423,8 |  | B | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
89 | Meteo zariadenie Budimír km 426,1 |  | B | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
90 | Meteo zariadenie Malý Šariš km 64,7 |  | B | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
91 | Meteo zariadenie Veľký Šariš km 66,6 |  | B | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
92 | Pojazdná dielňa Mercedes Atego |  | B | 1 | 12 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
93 | Merač okamžitej rýchlosti | GEM CDU 2605 B C40A | B | - | 6 | 1 | 4 | BL582YL | 0 | 0 | 4. | 4.
94 | Merač okamžitej rýchlosti | GEM CDU 2605 B C40A | B | - | 6 | 1 | 4 | BL003YL | 0 | 0 | 4. | 4.
95 | Merač okamžitej rýchlosti | GEM CDU 2605 B C40A | B | - | 6 | 1 | 4 | BL586YK | 0 | 0 | 4. | 4.
96 | Merač okamžitej rýchlosti | GEM CDU 2605 B C40A | B | - | 6 | 1 | 4 | BL991YK | 0 | 0 | 4. | 4.
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Počet zvodov |  |  | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Bleskozvody
97 | Prevádzková budova SSÚD |  | 8 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
98 | Čerpacia stanica PHM |  | 5 |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
99 | Sklad farieb (Dielňa MUT) |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
100 | Opravovne |  | 15 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 12. | 12.
101 | Budova garáži 1-15 SSÚD |  | 8 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
102 | Silá na posypovú soľ SSÚD |  | 8 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
103 | Skladovanie odpadov |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
104 | Prevádzková budova Malý šariš |  | 5 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
105 | Budova garáží s pristreškom Malý šariš |  | 6 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
106 | Silá na posypovú soľ Malý Šariš |  | 8 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
107 | Zdroj núdzového napájania Malý Šariš |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
108 | Obojstranné odpočívadlo Petrovany Vážnica PS-DOM 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
109 | Obojstranné odpočívadlo Petrovany Vážnica ĽS-DOM 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
110 | Vodovodná prípojka havarijnej nádrže tunela Prešov |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
111 | Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov západ hlavný pilier na moste 201-00 |  | 3 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Typ trafostanice | Typ transformátora | Výkon transformátora kVA | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Trafostanice
112 | TS D1 Svinia - Prešov - Odpočívadlo Malý šariš + VN prípojka | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková | TNOSCTCZ-400/22 PNSm | 400 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
113 | TS D1 Svinia - Prešov - Odpočívadlo Malý šariš + VN prípojka | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková | TNOSCTCZ-400/22 PNSm | 400 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
114 | TS D1 Svinia - Prešov - Odpočívadlo Malý šariš + VN prípojka | úradná skúška (ÚS) | kiosková | TNOSCTCZ-400/22 PNSm | 400 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.3)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Prešov
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Typ trafostanice | Typ transformátora | Výkon transformátora kVA | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
115 | TS 63 kVA + VN prípojka | prehliadka pod napätím (PPN) | stožiarová | KTO 270/22 | 63 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
116 | TS 63 kVA + VN prípojka | prehliadka bez napätia (PBN) | stožiarová | KTO 270/22 | 63 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
117 | TS 63 kVA + VN prípojka | úradná skúška (ÚS) | stožiarová | KTO 270/22 | 63 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
118 | VN prípojka pre TS 0586-1263 - východný portál tunela Prešov | prehliadka bez napätia (PBN) | - | - | - | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 13. | 13.
119 | VN prípojka pre TS 0586-1262 - západný portál tunela Prešov | prehliadka bez napätia (PBN) | - | - | - | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 13. | 13.
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Príkon | Typ |  | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Pracovné stroje
120 | Eletrická centrála s osvetľovacím stožiarom | DOSAN LTK6KA, v.č. UN6UXXA95CY367186 | 8,8 kW | prenosné |  | 1 | 4 | Na vozíku BL752YB | 0 | 0 | 17. | 17.
121 | Tlakový čisitič WAP | Kärcher HDS 8/18-4M, v.č. 220000004276 | 5,5 kW | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
122 | Tlakový čistič WAP | Kärcher | 30 KW | stabilné |  | 1 | 4 | Umyvárka | 0 | 0 | 16. | 16.
123 | Kompresor | VKSD Orlík, v.č. 81477 | - | stabilné |  | 5 | 1 | Opravárenská dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
124 | Kanálový zdvihák | OPR-RM1, v.č. 09489 | 3,7 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Opravárenská dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
125 | Kanálový zdvihák | OPR-RM1, v.č. 09513 | 3,7 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Opravárenská dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
126 | Kompresor | AIRCO U51X, v.č. 50115 | - | stabilné |  | 5 | 1 | Striekací box | 0 | 0 | 16. | 16.
127 | Vŕtačka stojanová | VS 32A, v.č. 5901 | - | stabilné |  | 5 | 1 | Opravárenská dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
128 | Vŕtačka stojanová | VS 32B, v.č. 1125 | - | stabilné |  | 5 | 1 | Sústružnícka dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
129 | Vŕtačka stolová | JIHOKOV V10, v.č. DHM 21 162 | - | stabilné |  | 5 | 1 | Autoelektrikárska dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
130 | Brúska stolová | STS N.P. Lipt. Mikuláš BAD 20, v.č. 13027/21157 | - | stabilné |  | 5 | 1 | Opravárenská dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
131 | Brúska stojanová | STS N.P. Lipt. Mikuláš BD 20, v.č. 21702 | - | stabilné |  | 5 | 1 | Autoelektrikárska dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
132 | Brúska stojanová | STS N.P. Lipt. Mikuláš BL 25, v.č. 19249/2P-4-426 | - | stabilné |  | 5 | 1 | Zámočnícka dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
133 | Odsávacie zariadenie | PO 3, v.č. 11-29101/04 | 1,1 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Zámočnícka dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
134 | Zváračka | MIG Compact 160, v.č. 3386-0000 | - | prenosné |  | 5 | 1 | Opravárenská dielňa | 0 | 0 | 17. | 17.
135 | Zváračka | Termal ARC 250SE, v.č. 88352 | - | prenosné |  | 5 | 1 | Sklad náradia | 0 | 0 | 17. | 17.
136 | Nožnice strojové | STS N.P. Lipt. Mikuláš NPN 10, v.č. 39074 | - | stabilné |  | 5 | 1 | Autoelektrikárska dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
137 | Píla strojová | bez štítku | 1,5 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Sklad vzadu | 0 | 0 | 16. | 16.
138 | Brúska ručná | DUCKER SM 200S, v.č. 160559 | - | stabilné |  | 5 | 1 | Zámočnícka dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
139 | Nožnice na plech strojové | v.č. 03039-2 | - | stabilné |  | 5 | 1 | Zámočnícka dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
140 | Sústruh | TOS Trenčín SUI 40, v.č. 0076ZP-4-419 | 12,4 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Zámočnícka dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
141 | Striekací box |  | - | stabilné |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
142 | Nožnce strojové | NTC-2504, v.č. 064-4397 | 1,5 KW | stabilné |  | 5 | 1 | Sklad vzadu | 0 | 0 | 16. | 16.
143 | Hobľovačka | DYSC-3, v.č. 5222 | 4 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Stolárska dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
144 | Fréza stolárska | MUT 400FC, v.č. 7358 | 6 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Stolárska dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
145 | Píla kotúčová | UOP C-601, v.č. 759 | 4 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Stolárska dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
146 | Elektrocentrála | ZIPPER ZI-STE 3000 | 2,5 kW | prenosné |  | 1 | 4 | Sklad vzadu | 0 | 0 | 17. | 17.
147 | Elektrocentrála | HERON DIG 20 SP 1600W | 1,6 kW | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
148 | Výrobník soľanky | RM1 | - | stabilné |  | 1 | 4 | Dvor pri sklade soli | 0 | 0 | 16. | 16.
149 | Kompresor na fúkanie pneumatík | METAPOL s.r.o. VK4, v.č. 378 | 2,2 kW | prenosné |  | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
150 | Píla pásová | DRSU 80, v.č. 1737/022920040168 | 4 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Stolárska dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
151 | Píla deliaca | PR63, v.č. 121950 | 2,2 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Sklad vzadu | 0 | 0 | 16. | 16.
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.3)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Prešov
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Príkon | Typ |  | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
152 | Zariadenie na sušenie a dezinfekciu | Worker Team 8s | - | stabilné |  | 5 | 1 | Sušiareň | 0 | 0 | 16. | 16.
153 | Zariadenie na sušenie a dezinfekciu | Worker Team 8s | - | stabilné |  | 5 | 1 | Sušiareň | 0 | 0 | 16. | 16.
154 | Zariadenie na sušenie a dezinfekciu | Worker Team 8s | - | stabilné |  | 5 | 1 | Sušiareň | 0 | 0 | 16. | 16.
[8 empty] | Celkom v € bez DPH |  | 0
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.4)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚR Košice
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet rozvádzačov | Počet el. obvodov (zásuvky, svietidlá, zariadenia) | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Elektroinštalácia
1 | Pojazdná dielňa Mercedes Atego 1224 | pojazdný prostriedok | B | 1 | 7 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
2 | ČOV + napojenie destilačnej stanice |  | A,g | 3 | 24 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 2. | 2.
3 | Garáže motorových vozidiel |  | B | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
4 | El. prípojka - vrátnica |  | B | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
5 | Vrátnica |  | B | 1 | 12 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
6 | Napojenie nabíjačiek |  | B | 1 | 12 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
7 | El. prípojka meteo-stanica Košice krematórium | AD-dážď | B | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
8 | El. prípojka meteo-stanica Turňa n/B. | AD-dážď | B | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
9 | El. prípojka meteo-stanica Hrhov | AD-dážď | B | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
10 | El. prípojka meteo-stanica Ludvikov Dvor | AD-dážď | B | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
11 | Čerpacia stanica PHM | s nebezpečím výbuchu | A | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
12 | Dielne, sklad MTZ |  | B | 1 | 72 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
13 | Kábelové rozvody dielní, brány |  | B | 2 | 6 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
14 | Priemyselná sekcionálna brána č. 1 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
15 | Priemyselná sekcionálna brána č. 2 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
16 | Priemyselná sekcionálna brána č. 3 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
17 | Priemyselná sekcionálna brána č. 4 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
18 | Priemyselná sekcionálna brána č. 5 |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 9. | 9.
19 | VO areálu SSÚR |  | B | 1 | 9 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
20 | Sklad mazív | s nebezpečím požiaru | A,d | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
21 | Kabelový prívod - strojové nožnice |  | B | - | 6 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
22 | Prístrešky DD - rozšírenie prístreškov cestných mechanizmov | AD-dážď | B | 1 | 55 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
23 | Hala pre sezónne stroje | AD-dážď | B | 1 | 7 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
24 | Administratívna budova – Núdzové osvetlenie |  | B | - | 11 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
25 | Administratívna budova |  | B | 5 | 92 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
26 | Prístavba soc. zariadení |  | B | 4 | 34 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
27 | Regulačná stanica plynu | s nebezpečenstvom výbuchu | A,e | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 7. | 7.
28 | Plynová kotolňa, napojenie kotlov + kompresor + čerpadlo | s nebezpečenstvom výbuchu | B | 1 | 10 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
29 | R-ISRC1 na ceste R4 |  | B | 2 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
30 | Garáže osobných vozidiel |  | B | 1 | 3 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
31 | Prístrešky HD |  | B | 1 | 7 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
32 | Prívod rozvádzač dielňa |  | B | 1 | 6 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
33 | Horný dvor - Zásuvkový a svetelný obvod v priestoroch garáži |  | B | 1 | 3 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
34 | Silo SSÚR KE - rozvody a rozvádzač |  | B |  |  | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
35 | Čerpacia stanica PHM + protidetonačné poistky |  | A,e | 1 | 17 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 2. | 2.
36 | Silo Milhosť - osvetlenie |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
37 | Silo Milhosť - merač soli |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
38 | R4 osvetlenie prechodov a križovatky Kechnec |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
39 | R4 Informačný systém, NN prípojka a osvetlenie HP Milhosť |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
40 | VO - Južné nábrežie |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
41 | Rozvádzače na R4 |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
42 | Cestná svetelná signalizácia pre chodcov na ceste R-2 (Pereš) hlavný prívod |  | B | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
43 | Cestná svetelná signalizácia Pereš |  | B | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
44 | Prípojka NN METEOSTANICA Pereš |  | B | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.4)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚR Košice
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet rozvádzačov | Počet el. obvodov (zásuvky, svietidlá, zariadenia) | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
45 | ISD D1 Budimír - Bidovce (RN 6-30, RK 5-16, TU 2-4, RCSS, RNISD) |  | B |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
46 | ISD D1 Budimír - Bidovce (RN 1-5 a 4.1, RK 1-4 a 4.1,TU 1) |  | B |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
47 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 1A |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
48 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 2A |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
49 | rozvádzač: STOŽIAR CSS-1 |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
50 | rozvádzač: STOŽIAR CSS-2 |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
51 | rozvádzač: STOŽIAR CSS-3 |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
52 | rozvádzač: STOŽIAR CSS-4 |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
53 | Osvetľovací stožiar 1a, vetva A |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
54 | Osvetľovací stožiar 2a, vetva B |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
55 | VO cesta I-68 križovatka prešovská - sečovská časť 1 | 29 stožiarov, 29 svietidiel | B | 3 | 47 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
56 | VO cesta I-68 križovatka prešovská - sečovská časť 2 | 29 stožiarov, 29 svietidiel | B | 2 | 46 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 8. | 8.
57 | Južné nábrežie studňa (vegetačná stena) |  | B | 1 | 3 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
58 | NN rozvádzač RST 0425/4353 P2 SVS-B1/2 |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
59 | Ele. prípojka meteostanice - Krematórium - Z. Dvor |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
60 | Prípojka NN METEOSTANICA Ľ. Dvor |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
61 | Ele. prípojka meteostanice - Turňa nad Bodvou |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
62 | Ele. prípojka meteostanice - Hrhov |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
63 | Prípojková skrinka SPPO |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
64 | RE2. OF402 + vývod rozvádzača |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
65 | R-ISRC1 |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
66 | RH |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
67 | RX-1 |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
68 | RX-2 |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
69 | Zásuvková skrinka ZS-1 |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
70 | Zásuvková skrinka ZS-2 |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
71 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 1A |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
72 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 2A |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
73 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 3A |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
74 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 4A |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
75 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 1B |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
76 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 2B |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
77 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 3B |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
78 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 4B |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
79 | Prívodný kábel strediska SSÚR |  | B | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
80 | Cestná závora strediska SSÚR |  | B | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
81 | Rekonštrukcia kuchyňky AD |  | B | 1 | 8 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
82 | Dispečing SSÚR ISD + ISD záložný zdroj |  | B | 1 | 17 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
83 | Váha a semafór k váhe SSÚR |  | B | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
84 | Sklad soli - nový |  | A,f | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
85 | Silo Budimír D1 - Automatizovaný systém váženia |  | B | - | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
86 | Svetelné obvody v priestoroch haly umyvárky |  | A,g | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 1. | 1.
87 | El. prípojka METEO križovatka Prešovská - Sečovská |  | B | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
88 | Garáže osobných vozidiel a sklad tech plynov |  | B | 1 | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.4)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚR Košice
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Počet zvodov |  |  | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Bleskozvody
89 | Dielne |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
90 | Vrátnica |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
91 | Čerpacia stanica PHM | s nebezpečím výbuchu | 7 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
92 | Plynová kotolňa | s nebezpečím výbuchu | 3 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
93 | Sklad mazív a olejov | s nebezpečím požiaru | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
94 | Hala pre sezónne stroje |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
95 | Horný dvor - sklad MTZ |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
96 | Prístrešky cestných mechanizmov |  | 18 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 12. | 12.
97 | Sklad opotrebovaných olejov | s nebezpečím požiaru | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
98 | Garáže osobných vozidiel |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
99 | Prístavba sociálnych zariadení |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
100 | Administratívna budova |  | 5 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
101 | Silo na posypovú soľ - Stredisko správy a údržby diaľníc Košice |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
102 | Silo na posypovú soľ Milhosť |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
103 | Kamerový dohľad Budimír - Bidovce stĺpy č.1 - 16 |  | 16 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 12. | 12.
104 | Silo na posypovú soľ Bidovce |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
105 | Sklad soli - nový |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Typ trafostanice | Typ transformátora | Výkon transformátora kVA | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Trafostanice
106 | TS 0220-0953 Ťahanovce | prehliadka pod napätím (PPN) | stožiarová | TOHn 319/22 | 160 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
107 | TS 0220-0953 Ťahanovce | prehliadka bez napätia (PBN) | stožiarová | TOHn 319/22 | 160 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
108 | TS 0220-0953 Ťahanovce | úradná skúška (ÚS) | stožiarová | TOHn 319/22 | 160 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
109 | TS 0238-0013 Bidovce | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková | TOHN 269/22 | 50 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
110 | TS 0238-0013 Bidovce | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková | TOHN 269/22 | 50 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
111 | TS 0238-0013 Bidovce | úradná skúška (ÚS) | kiosková | TOHN 269/22 | 50 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
112 | TS 0320-0024 Rozhanovce | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková | TOHN 269/22 | 50 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
113 | TS 0320-0024 Rozhanovce | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková | TOHN 269/22 | 50 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
114 | TS 0320-0024 Rozhanovce | úradná skúška (ÚS) | kiosková | TOHN 269/22 | 50 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
115 | TS 0237-0006 Beniakovce | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková | TOHN 269/22 | 50 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
116 | TS 0237-0006 Beniakovce | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková | TOHN 269/22 | 50 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
117 | TS 0237-0006 Beniakovce | úradná skúška (ÚS) | kiosková | TOHN 269/22 | 50 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
118 | Prípojka VN 22kV pre TS 0220-0953 Ťahanovce | prehliadka bez napätia (PBN) | - | - | - | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 13. | 13.
119 | TS Valaliky | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková |  | 22/0,4kV | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
120 | TS Valaliky | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková |  | 22/0,4kV | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
121 | TS Valaliky | úradná skúška (ÚS) | kiosková |  | 22/0,4kV | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
122 | TS Šebastovce | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková |  | 22/0,4kV | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
123 | TS Šebastovce | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková |  | 22/0,4kV | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
124 | TS Šebastovce | úradná skúška (ÚS) | kiosková |  | 22/0,4kV | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
125 | TS Krásna nad Hornádom | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková |  | 22/0,4kV | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
126 | TS Krásna nad Hornádom | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková |  | 22/0,4kV | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
127 | TS Krásna nad Hornádom | úradná skúška (ÚS) | kiosková |  | 22/0,4kV | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.4)
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚR Košice
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Príkon | Typ |  | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Pracovné stroje
128 | Elektrocentrála | HONDA ECT 6500 | 6,5 kW | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
129 | Elektrocentrála | HONDA ECT 7000 | 7 kW | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
130 | Kanálový zdvihák | AB Košice KZ2748, v.č. A14192001 | - | stabilné |  | 5 | 1 | Dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
131 | Zváračka | FORMICA s.r.o. MIG 220 | - | prenosné |  | 5 | 1 | Dielňa | 0 | 0 | 17. | 17.
132 | Zváračka | ZU 315-22 | - | prenosné |  | 5 | 1 | Zámočnícka dielňa | 0 | 0 | 17. | 17.
133 | Kompresor | ATMOS 5,5/150, v.č. 5551504053 | 5,5 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
134 | Štartovací zdroj | ACHP V. Śariš SZ 815, v.č. 0245 | - | prenosné |  | 5 | 1 | Dielňa | 0 | 0 | 17. | 17.
135 | Sústruh | MASCHSTROJ C11 MB, v.č. S3S1220000003290 | - | stabilné |  | 5 | 1 | Dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
136 | Píla strojová | v.č. 4/414/003 | 2,45 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
137 | Strojové nožnice | VTE2000, v.č. 22000000257 | 0,37 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Zámočnícka dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
138 | Destilačný prístroj | - | - | stabilné |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 16. | 16.
139 | Vŕtačka stojanová | OPTIMUM N 26 PRO, v.č. 10641611020 | 0,75 KW | stabilné |  | 5 | 1 | Zámočnícka dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
140 | Vŕtačka stolová | JIHOKOV SVA13, v.č. 8 | 0,37 KW | stabilné |  | 5 | 1 | Zámočnícka dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
141 | Vŕtačka stolová | JIHOKOV SVA 10, v.č. 295 91 | 0,37 KW | stabilné |  | 5 | 1 | Elektro dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
142 | Brúska stojanová - dvojkotúčová | - | - | stabilné |  | 5 | 1 | Dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
143 | Brúska dvojkotúčová | - | - | stabilné |  | 5 | 1 | Zámočnícka dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
144 | Brúska dvojkotúčová | STS L. Mikuláš, BL25, v.č. 38679 | - | stabilné |  | 5 | 1 | Dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
145 | Informačný vozík LED | - | - | prenosné |  | 5 | 1 | BL344YT | 0 | 0 | 17. | 17.
146 | Úložná skrinka pre pracovné oblečenie - 1 | - | 7,0 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Šatňa 1.NP | 0 | 0 | 16. | 16.
147 | Úložná skrinka pre pracovné oblečenie - 2 | - | 7,0 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Šatňa 1.NP | 0 | 0 | 16. | 16.
148 | Úložná skrinka pre pracovné oblečenie - 3 | - | 7,0 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Šatňa 1.NP | 0 | 0 | 16. | 16.
149 | Teplovzdušný sušič obuvy - 1 | - | 7,0 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Šatňa 1.NP | 0 | 0 | 16. | 16.
150 | Teplovzdušný sušič obuvy - 2 | - | 7,0 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Šatňa 1.NP | 0 | 0 | 16. | 16.
151 | Elektrický kladkostroj | v.č. 731035 | 4,75 kW | stabilné |  | 5 | 1 | Dielňa | 0 | 0 | 16. | 16.
152 | Kompresor | TOS Čelákovice, v.č. 64225 | - | prenosné |  | 5 | 1 | Dielňa maliarov | 0 | 0 | 17. | 17.
153 | Vŕtačka stolová | JIHOKOV PTB 16B/230, v.č. B2005/1045 |  | stabilné |  | 5 | 1 | MB BA913PK | 0 | 0 | 16. | 16.
154 | Tlakový čistič WAP | ALTO NEPTÚNE NPS 17.20, v.č. 22000000615 | 7,0 KW | stabilné |  | 1 | 4 | Umyvárka | 0 | 0 | 16. | 16.
155 | Tlakový čistič WAP | Kärcher Profesional HD 10204M, v.č. 220000005414 | - | stabilné |  | 1 | 4 | Umyvárka | 0 | 0 | 16. | 16.
156 | Elektrocentrála | HONDA EU 20i | 1,6 KW | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
157 | Kompresor | ORFI 240/50, v.č. 320817069 | 1,85 kW | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
[8 empty] | Celkom v € bez DPH |  | 0
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.5)
Národná diaľničná spoločnosť - SŠČ Mengusovce
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet rozvádzačov | Počet el. obvodov (zásuvky, svietidlá, zariadenia) | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Elektroinštalácia
1 | Prevádzková budova SŠČ Mengusovce |  | B | 3 | 68 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
2 | Prevádzková budova SŠČ - kotolňa Mengusovce |  | B | 1 | 8 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
3 | Prevádzka Bošany - Vrátnica budova XVII |  | B | 1 | 25 | 4 | 1 | areál Bošany | 0 | 0 | 5. | 5.
4 | Budova č. XV - trafostanica |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
5 | Budova č.I - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 | areál Bošany | 0 | 0 | 4. | 4.
6 | Budova č.II - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
7 | Budova č.III - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
8 | Budova č.IV - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
9 | Budova č.V - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
10 | Budova č.VI - dielňa |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
11 | Budova č.VII - renovačná dielňa |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
12 | Budova č.IX - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
13 | Budova č.X - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
14 | Budova č.XIII - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
15 | Budova č.XIV - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
16 | Budova č.XVII - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
17 | Budova č.XX - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
18 | Budova č.XXI - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
19 | Budova čXXIII - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
20 | Budova č.XXIV - administratívna budova |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
21 | Budova č.XXV - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
22 | Budovava č. XXVI - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
23 | Budova č. XXVII sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
24 | Budova č. XXVIII - sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
25 | Budova č. XXiX -sklad |  | B |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
26 | Budova č. 721 - administratívna |  | B | 2 | 58 | 2 | 2 | areál Liptovský Mikuláš Revolučná 721/8 | 0 | 0 | 6. | 6.
27 | Budova č.722 - garáže |  | B | 1 | 12 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
28 | Budova č.724 - administratívna |  | B | 1 | 40 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
29 | Budova č.725 - dielne |  | B | 1 | 26 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
30 | Sklad č.726 |  | B | 1 | 6 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
31 | Budova č.731 - TOV |  | B | 1 | 35 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
32 | Budova č.744 - sklad |  | B | 1 | 16 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
33 | Budova č.745 - sklad |  | B | 1 | 18 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
34 | Budova č.746 - sklad |  | B | 1 | 18 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Počet zvodov |  |  | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Bleskozvody
35 | Prevádzková budova SŠČ Mengusovce |  | 4 |  |  | 4 | 1 | areál strediska | 0 | 0 | 10. | 10.
36 | Prevádzka Bošany - Vrátnica |  | 3 |  |  | 1 | 4 | areál Bošany | 0 | 0 | 10. | 10.
37 | Prevádzka Bošany - Hala č.6 |  | 5 |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
38 | Budova č. 721 - administratívna |  | 6 |  |  | 2 | 2 | areál Liptovský Mikuláš, Revolučná 721/8 | 0 | 0 | 11. | 11.
39 | Budova č.722 - garáže |  | 5 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
40 | Budova č.724 - administratívna |  | 5 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.5)
Národná diaľničná spoločnosť - SŠČ Mengusovce
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Počet zvodov |  |  | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
41 | Budova č.725 - dielne |  | 5 |  |  | 2 | 2 | areál Liptovský Mikuláš, Revolučná 721/8 | 0 | 0 | 10. | 10.
42 | Sklad č.726 |  | 10 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
43 | Budova č.731 - TOV |  | 6 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
44 | Budova č.744 - sklad |  | 6 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
45 | Budova č.745 - sklad |  | 7 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
46 | Budova č.746 - sklad |  | 7 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
47 | Budova č.I - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 | areál Bošany | 0 | 0 | 11. | 11.
48 | Budova č.II - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
49 | Budova č.III - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
50 | Budova č.IV - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
51 | Budova č.V - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
52 | Budova č.VI - dielňa |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
53 | Budova č.VII - renovačná dielňa |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
54 | Budova č.IX - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
55 | Budova č.X - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
56 | Budova č.XIII - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
57 | Budova č.XIV - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
58 | Budova č. XV - trafostanica |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
59 | Budova č.XVII - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
60 | Budova č. XVIII - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
61 | Budova č.XX - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
62 | Budova č.XXI - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
63 | Budova čXXIII - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
64 | Budova č.XXIV - administratívna budova |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
65 | Budova č.XXV - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
66 | Budovava č. XXVI - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
67 | Budova č. XXVII sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
68 | Budova č. XXVIII - sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
69 | Budova č. XXiX -sklad |  | 10 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 11. | 11.
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Typ trafostanice | Typ transformátora | Výkon transformátora kVA | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Trafostanice
70 | Trafostanica - areál Bošany | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková |  | 400 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
71 | Trafostanica - areál Bošany | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková |  | 400 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
72 | Trafostanica - areál Bošany | úradná skúška (ÚS) | kiosková |  | 400 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
73 | Trafostanica - areál Liptovský Mikuláš | prehliadka pod napätím (PPN) | kiosková |  | 400 kVA | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 14. | 14.
74 | Trafostanica - areál Liptovský Mikuláš | prehliadka bez napätia (PBN) | kiosková |  | 400 kVA | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 15. | 15.
75 | Trafostanica - areál Liptovský Mikuláš | úradná skúška (ÚS) | kiosková |  | 400 kVA | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 19. | 19.
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.5)
Národná diaľničná spoločnosť - SŠČ Mengusovce
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Príkon | Typ |  | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Pracovné stroje
76 | Elektrocentrála | Honda GX200 6.5, v.č. 7513-05 | 2,9 kW | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
77 | Elektrocentrála | Honda GX270, v.č. 8107-07 | 3,6 kW | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
78 | Elektrocentrála | Honda GX200 6.5, v.č. 350399S | 2,9 kW | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
79 | Elektrocentrála | Honda EP16000TE | 12,8 KW | prenosné |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 17. | 17.
[8 empty] | Celkom v € bez DPH |  | 0
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.6)
Národná diaľničná spoločnosť - Investičný odbor Prešov
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet rozvádzačov | Počet el. obvodov (zásuvky, svietidlá, zariadenia) | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Elektroinštalácia
1 | Administratívna budova, Námestie mládeže 3, Prešov |  | B | 6 | 104 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 6. | 6.
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet zvodov |  | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Bleskozvody
2 | Administratívna budova, Námestie mládeže 3, Prešov |  |  | 4 |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
[8 empty] | Celkom v € bez DPH |  | 0
Príloha č.1 Región VS
(Tabuľka č.7)
Národná diaľničná spoločnosť - 50300 - stredisko Štós
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet rozvádzačov | Počet el. obvodov (zásuvky, svietidlá, zariadenia) | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Elektroinštalácia
1 | Rekreačné stredisko - Chata 1 |  | B | 1 | 35 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 5. | 5.
2 | Rekreačné stredisko - Chata 2 |  | B | 1 | 13 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
3 | Rekreačné stredisko - Ihrisko osvetlenie + uzemnenie | 4 stožiare, 8 svietidiel | B | 1 | 11 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 4. | 4.
P.č. | objekt resp. zariadenie | Popis | Trieda technického zariadenia | Počet zvodov |  | Periodicita revízie (v rokoch) | Celkový počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Bleskozvody
4 | Rekreačné stredisko - Chata 1 |  |  | 4 |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
5 | Rekreačné stredisko - Chata 2 |  |  | 4 |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
6 | Rekreačné stredisko - Drevárnička |  |  | 2 |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 10. | 10.
[8 empty] | Celkom v € bez DPH |  | 0