Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Kotol na drevnú štiepku s príslušenstvom |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Bionut, s.r.o., 946 19 Trávnik 162, IČO: 47 163 933 Tel.: +421 905 174 311 / E-mail: horuszv@gmail.com |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Platca DPH: | Áno/Nie |
| Telefón a e-mail: | /vyplní uchádzač/ |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované min. parametre |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Kotol na drevnú štiepku s príslušenstvom |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |
| 1. | Napájanie – 220 V | /vyplní uchádzač/ |
| 2. | Potrebný výkon - min 30 kW | /vyplní uchádzač/ |
| 3. | Teplovodný kotol na drevné štiepky | /vyplní uchádzač/ |
| 4. | Automatická regulácia horenia | /vyplní uchádzač/ |
| 5. | Automatická regulácia cirkulácie ohrievanej vody: centrálne obežné čerpadlo, regulácia kalriferov elektricky ovládanými trojcestnými ventilmi (pre 5 sušičiek), elektrické ovládanie (regulácia) trojcestných ventilov (termostat) | /vyplní uchádzač/ |
| 6. | Akumulačná nádrž pre dodávku vyrovnanej teploty ohrievanej vody min. 1000 litrov | /vyplní uchádzač/ |
| 7. | Kalorifer voda – vzduch s výkonom min. 20 kW pre 5 sušičiek | /vyplní uchádzač/ |
| 8. | Rozvod teplej vody k sušičkám (40 m od kotla k sušičkám) | /vyplní uchádzač/ |
| 9. | Inštalačné práca: Montáž a doprava | /vyplní uchádzač/ |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotol na drevnú štiepku s príslušenstvom |  | 1 sub. |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |