Názov: Špirálový tunel s chladiacou jednotkou

Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:  .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Výparníky | Výmenik tepla s medenými rúrkami a hliníkovými rebrami | áno | áno/nie |
|  | Krytie | Min. IP 54 | ................... |
|  | Nosná konštrukcia vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 | áno | áno/nie |
| Elektrický panel | Realizovaný na paneli z nehrdzavejúcej ocele | áno | áno/nie |
|  | Dotyková, farebná obrazovka | áno | áno/nie |
|  | Rozmer obrazovky | Min: 10“ | ................... |
|  | Priemyselný router | áno | áno/nie |
|  | PLC moduly na správu digitálnych vstupov | áno | áno/nie |
| Cladiaca jednotka | Výkon | Min. 72 kW | ................... |
|  | jednotka je určená pre ekologické HFC chladivá a ich zmesi | áno | áno/nie |
| Izolovaný blok | Vyrobený s PUR panelov | áno | áno/nie |
|  | Spoj: perodrážka | áno | áno/nie |
|  | Hrúbka panelu | min : 8 cm | ................... |
|  | Typ panelu: Nerezová oceľ vo vnútri Natretý oceľový plech na vonkajšku | áno | áno/nie |
|  | Ohňovzdornosť: Samozahášavá | áno | áno/nie |
| Špirálové mechanické komponenty | Nastavenie napnutia pásu pomocou protizávažia | áno | áno/nie |
|  | Centrálny bubon vyrobený z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 | áno | áno/nie |
|  | Modulárny pás z otvorených lamiel | áno | áno/nie |
|  | Dopravný pás vyrobený z netoxického pásu | áno | áno/nie |

| Obchodné meno výrobcu | ......................... |
| --- | --- |
| Typové označenie | ......................... |

Návrh na plnenie kritéria - cena

| Položka | Cena v EUR bez DPH | Výška DPH v EUR pri 23 % DPH | Cena v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Špirálový tunel s chladiacou jednotkou -1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |

| Dátum .........................a miesto vypracovania cenovej ponuky:........................ |
| --- |
| Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |
| ........................................... Pečiatka + podpis |  |