Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: HYDINA KUBUS s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Veľký Slavkov 290, 059 91 Veľký Slavkov

IČO obstarávateľa: 36504807

Chladiace zariadenie pre chladenie moriek po porážke – 1ks

Obchodné meno výrobcu: ............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Schladenie 10 ton porazených jatočných moriek z teploty +38 °C na maximálnu teplotu +2 °C za časový interval do 14 hodín. | áno | Vyberte položku. |
| Kompresorová jednotka s vyhrievaním oleja kompresora, oddeleným silovým rozvádzačom, zabudovaným FD s priezorníkom, plynovou reguláciou VK, nastaviteľným LP pres. | áno | Vyberte položku. |
| Oddelený vzduchový kondenzátor | áno | Vyberte položku. |
| 2 ks výparník s elektrickým odmrazovaním s maximálnou ochranou proti vlhkosti | áno | Vyberte položku. |
| Riadiace doplnkové miesto | áno | Vyberte položku. |
| Teplotné čidlo 4 ks | áno | Vyberte položku. |
| 2 ks vstrekovací ventil + dýza | áno | Vyberte položku. |
| Elektromagnetický ventil s cievkou | áno | Vyberte položku. |
| Napojenie na centrálny riadiaci systém XWEB EVO | áno | Vyberte položku. |
| Celková inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača