PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje: | /vyplní uchádzač/ |
| Obstarávateľ: | Milan Lazový IČO: 31094732 |
| Obstarávanie - názov zákazky: | Solárny ohrev TUV - termické kolektory |

| Položka: | Solárny ohrev TUV - termické kolektory |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 súbor |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| ploché solárne kolektory pre ohrev TV výkon spolu 12,44kw (10ks x 1,244kW) vrátane konštrukcie |  | /vyplní uchádzač/ |
| zásobník TV 500l - 2ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| čerpadlová jednotka solárna s PWM signálom – 2ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| solarny regulátor - 2ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| elektrický záložný dohrev 6kW/400V - 2ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| prepojovacie Inox alt. Cu potrubie vrátane izolácie, pripojovací materiál |  | /vyplní uchádzač/ |
| expanzná nádoba solárna 35l - 2ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| solárna kvapalina nemrznúca |  | /vyplní uchádzač/ |
| montáž, uvedenie do prevádzky |  | /vyplní uchádzač/ |

Cenová ponuka:

| Položka: | Množstvo: | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Solárny ohrev TUV - termické kolektory | 1 súbor | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu