
CENOVÁ PONUKA

	Názov zákazky:
	Chladiaci systém na mlieko s rekuperáciou  (ohrevom vody)

	Obstarávateľ:
	JUT - AGRO s. r. o., Mútne 594, 029 63 Mútne,
 IČO:  56401396
Tel.: +421940630777 / mail: jana.spitalova@jut.sk




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo 
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	
Platca DPH:
	Áno/Nie

	Telefón a e-mail:
	/vyplní uchádzač/



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:
	Technická špecifikácia  -  Požadované min. parametre

	1. Stroj / zariadenie:  Chladiaci systém na mlieko s rekuperáciou  (ohrevom vody)

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	-   chladiaca nádrž na mlieko minimálne 5 000 litrov - šírka nádrže 2005  
    mm 
	/vyplní uchádzač/

	2.
	-  umývací automat s vlastným ohrevom min. 13 kW, dvomi displejmi 
    a priamou komunikáciou so systémom správy stáda podporovanou 
    umelou inteligenciou

	/vyplní uchádzač/

	3.
	-  2ks chladiacich agregátov s výkonom min. 3,7kW
-  1 ks pájaný tepelný výmenník na rekuperáciu tepla
-  1 ks olejová výveva ovládaná frekvenčným meničom - súčasťou    
   vývevy aj výstupný tlmič
-  výkon motora min. 7,5 kW
 - monitorovanie hladiny oleja

	/vyplní uchádzač/

	4.
	-  nádrž na vodu s objemom min. 900 litrov
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Doprava na miesto
	/vyplní uchádzač/



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.


CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	Chladiaci systém na mlieko s rekuperáciou  (ohrevom vody)
	
	1 kpl
	

	


	Celková cena v EUR bez DPH 
	




	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



Príloha č. 1

Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






