## Príloha č.2 k B.1 – časť 11
Príloha č. 2 k časti B.1
Zoznam objektov GTM
„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.“
Časť 11: R4 Milhosť, odpočívadlo
Monitorovací objekt | Označenie objektov geotechnického monitoringu | počet | m.j. | Typ (snímača, meracie aparatúry a pod.) | Doplnková dokumentácia |  |  | Poznámky
[5 empty] | Kalibračné listy | Sit. obj. GTM | GPS
vertikálny inklinometer
| INKM-01 | 11 | m | merania v 2021 realizované aparatúrou Glötzl Baumesstechnik | - | áno, tlač. forma
| INKM-02 | 11 | m |  | -
| INKM-03 | 11 | m |  | -
podzemná voda
| HGM-01 | 12 | m | hladinomer Solinst water level meter, Model 101 | - | áno, tlač. forma |  | prechodný do 7,2m, ďalej zakolmatovaný jemnozrnnými zeminami
| HGM-02 | 12 | m | hladinomer Solinst water level meter, Model 101 + barologger | -
| HGM-03 | 12 | m | manuálny odpočet | - |  | nie | vrt suchý
pórové tlaky
| PT-1 | 0 | ks | Glötzl P4 KF (X) L; meracia aparatúra Glötzl T 1 ALR 16 | áno, tlač. forma | áno, tlač. forma |  | nemeria sa
| PT-2 | 0 | ks | Glötzl P4 KF (X) L; meracia aparatúra Glötzl T 1 ALR 16 | áno, tlač. forma |  |  | nemeria sa