Príloha č. 1 Výzvy
Technická špecifikácia diela
Predmetom  zmluvy je zhotovenie diela „Výmena podlahovej krytiny odd. KIGM  Kramáre / dospelí 4 B /“ v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5. 83305  Bratislava, Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB – chodba o celkovej výmere 170 m2 v minimálnom rozsahu prác:
· demontáž pôvodnej PVC krytiny a fabiónov,
· úprava, vyrovnanie a penetrácia podkladu,
· zhotovenie a nalepenie novej PVC podlahy vrátane fabiónov, frézovania, zvárania, silikónovania a montáže prechodového profilu,
· denné upratovanie, záverečné upratovanie,
· dovoz materiálu,
· odvoz a likvidácia všetkého odpadu, vzniknutého pri realizácii predmetu zmluvy, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
Objednávateľ si vyhradzuje právo výberu farby a druhu použitej krytiny zo vzorkovníka, ktorý mu predloží Zhotoviteľ pred prevzatím staveniska.


